温州市国有企业

采 购 文 件

项目编号：WGSS-XDJT-Z-2023083

项目名称：嵌入式系统技术专用设备

采购方式：公开招标

采   购   人：浙江东方职业技术学院

采购代理机构：温州德臻招标代理有限公司

二〇二三年九月

# 目    录

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于嵌入式系统技术专用设备项目（自主）的采购公告	2

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于嵌入式系统技术专用设备项目（自主）的征求意见公示	4

第一部分   投标供应商须知前附表	5

一、 说   明	7

二、 采购文件	7

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	11

五、 开标和评标	11

六、 授予合同	14

第二部分   合同主要条款	16

第三部分   附   件	22

第四部分   采购内容及要求	30

第五部分   评标原则及方法	39

备注：采购文件中有“▲加下划线”的为实质性要求或者条款；带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请供应商审慎阅读。

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于嵌入式系统技术专用设备项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，温州德臻招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就其嵌入式系统技术专用设备项目以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2023083

二、项目名称：嵌入式系统技术专用设备

三、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

四、预算金额：77.5万元

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式系统技术专用设备 | 1 | 批 | 77.5 | 嵌入式系统技术专用设备，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

- 六、投标供应商资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目谢绝联合体投标。

- 七、报名、采购文件的发售时间及地点等：

1.报名、采购文件发售时间：2023年09月27日起（8：30-11：30，14：30-16：30，投标文件递交截止时间之前报名、购买采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标。）。

2.报名方式：

网上报名获取采购文件，供应商须注册浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）帐号，登录进入“政采云”平台进行报名获取采购文件（获取采购文件时须在政采云平台上传有效的营业执照复印件、供应商介绍信或法人代表授权书，以上资料加盖公章上传）。网上报名获取采购文件成功后，请供应商将“政采云”平台获取采购文件成功后的界面截图并填写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱：393627846@qq.com。代理机构经过审核后回复采购文件，并通知供应商将标书购买费汇入代理机构银行账户，供应商缴纳报名费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。

3.采购文件售价(元)：人民币500元整(售后不退)。

4.采购文件获取地址：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室。

- 八、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2023年10月18日14时30分(北京时间，下同)。

2.投标文件提交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

3.开标时间：同投标文件递交截止时间。

4.开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

- 九、投标保证金及交付方式：

1.投标保证金：人民币柒仟元整。保证金缴纳截止时间:同投标文件递交截止时间。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。

户名：政采云有限公司

账号：190001010400276210000004170

开户行：中国农业银行杭州西湖支行

十、其他事项：

1.采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网和温州国企采购平台上发布的次日起算。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室，书面质疑受理人：陈先生，质疑联系电话：13968822322。

十一、联系方式

1.采购人：浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系方式：0577-86561078

地址：温州市经开区金海三道433号

2.采购代理机构名称：温州德臻招标代理有限公司

联系人：张雅帅

联系方式：0577-88875907、18357715100

传真：0577-85551235

地址：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室

3.采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联系人：何先生

联系电话：0577-88160019

浙江东方职业技术学院

温州德臻招标代理有限公司

2023年09月27日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于嵌入式系统技术专用设备项目（自主）的征求意见公示

温州德臻招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就其嵌入式系统技术专用设备项目以公开招标方式进行国有企业采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.  是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.  投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.  影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2023年10月09日下午17：00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室，或先将扫描件及电子版发送至邮箱：393627846@qq.com，并同时将该原件书面寄至温州德臻招标代理有限公司。

联系人：张雅帅，联系电话：18357715100。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

浙江东方职业技术学院

温州德臻招标代理有限公司

2023年09月27日

- 投标供应商须知及前附表

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：浙江东方职业技术学院 联系人：张老师 联系方式：0577-86561078 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：温州德臻招标代理有限公司 地 址：温州市鹿城区滨江街道机场大道5052号诚远大厦9楼902室 电 话：18357715100/0577-88875907 传真：0577-85551235 联 系 人：张雅帅 |
| 3 | 项目名称 | 嵌入式系统技术专用设备 项目编号：WGSS-XDJT-Z-2023083 |
| 4 | 采购内容 | 嵌入式系统技术专用设备，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 本项目采购预算：人民币77.5万元整。 |
| 5 | ▲投标供应商资格要求 | 1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单； 3.本项目谢绝联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 7 | 踏勘现场 | □组织 不组织（投标供应商可自行联系业主前往现场踏勘） |
| 8 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 9 | 投标截止时间 | 2023年 10 月 18 日下午14:30整 |
| 10 | 分包 | □允许 不允许 |
| 11 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | ▲投标保证金 | 人民币柒仟元整。保证金缴纳截止时间:同投标文件递交截止时间。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。 户名：政采云有限公司 账号：190001010400276210000004170 开户行：中国农业银行杭州西湖支行 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件技术资信标及商务（价格）标各一式六份，正本一份，副本五份。 |
| 15 | 包装要求 | 投标文件技术资信标、商务（价格）标分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 16 | 投标文件递交地点 | 温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室 |
| 18 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格审查符合性审查技术资信标评审开启商务（价格）标商务（价格）评审提交评审报告 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3，除采购人代表外的专家将在浙江政府采购网的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 20 | 注意事项 | 1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理机构将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 5）采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室 联系人：何先生 联系电话：0577-88160019 |

## 一、 说   明

1.   本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规组织和实施的国企采购项目（非政府采购）。

2．▲合格投标供应商

合格投标供应商以本项目采购公告及投标供应商须知前附表为准。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清

2.1  任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知采购单位，但该通知不得迟于投标截止时间前十日使采购单位收到，采购单位将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购单位解释为准。

3.   采购文件的修改

3.1  采购单位对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间前，在浙江政府采购网和温州国企采购平台等信息媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2  采购单位可以视采购的具体情况，延长投标文件递交截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在浙江政府采购网和温州国企采购平台等信息媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

# 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信标和商务（价格）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标函 | 附件一 |
| （2） | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| （3） | ▲资格证明文件： | 附件四 |
| 1) | 法定代表人授权书 |  |
| 2) | 投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖公章） |  |
| 3) | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 4) | 关于符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的承诺函 |  |
| （4） | 企业简介 |  |
| （5） | 投标产品的响应情况 |  |
| （6） | 投标产品配置的合理性（根据评分内容提供响应资料，格式自拟） |  |
| （7） | 项目方案（根据评分内容提供响应资料，格式自拟） |  |
| （8） | 类似项目业绩 | 附件六 |
| （9） | 免费质保期承诺 |  |
| （10） | 投标供应商认为需要提供的其他文件和技术资料 |  |

注：  以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须加盖投标供应商单位公章。

3.1.2商务（价格）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 投标报价一览表 | 附件二 |
| （2） | 投标分项报价表 | 附件三 |

3.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 投标文件的技术资信标及商务（价格）标须单独成册，分别包装于技术资信标和商务（价格）标标函袋中。

4.   投标报价

4.1  ▲投标报价是指中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的设备价款，即设备及附件税金、采购、制造、试验、至目的地的运费和保险费、现场仓储、安装、调试、测试、验收（含第三方验收）、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、培训、上门服务、售后服务、安全检测费、政采云平台技术服务费、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。投标供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）内容填写综合单价、综合总价和合计总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

5.1  ▲投标供应商须按《投标供应商须知前附表》规定缴纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

5.2  投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了采购合同并经浙江政府采购网合同备案，未中标供应商缴纳的保证金于5个工作日内原路退回；中标供应商的投标保证金于7个工作日内原路退回。

5.3  ▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期

6.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、商务（价格）标各一式陆份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本伍份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，每页都要法定代表人签字或盖公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”正本壹份、副本伍份，“商务（价格）标”正本壹份、副本伍分别密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“商务（价格）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商公章并由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对投标文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖单位公章），由评标委员会确认投标资格；

  - 投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖单位公章），由评标委员会确认投标资格。

  - 如以上资料密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效。

2.   投标文件的修改和撤回

2.1  在投标文件递交截止时间前，投标供应商可以以书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购单位，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2  “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标文件递交截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将不予退还。

3.   ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未在投标截止时间前缴纳投标保证金；

3.3  未密封或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4  以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3，除采购人代表外的专家将在浙江政府采购网的评标专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  采购单位按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”，开标前首先检查投标文件的密封情况，确认无误后由采购工作人员当场拆封。

3.2  投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件（原件）、投标供应商有效营业执照副本复印件（加盖公章）等资格证明及投标保证金缴纳凭证进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.3  ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时有下列情况之一的,经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按采购文件要求加盖投标供应商单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（3）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（4）技术资信标中出现投标报价的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）投标供应商代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

3.4  开商务(价格)标

（1）开商务(价格)标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商资格性审查结果和技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商“商务(价格)标”的密封情况，确认无误后开启“商务(价格)标”，唱读“投标报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和唱读的投标文件，原封退回给投标供应商。

（5）开商务(价格)标时，指定专人作好记录，存档备查。

3.5  “商务(价格)标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准，计算上的错误，可按下面方法修改：

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）如果投标供应商不接受对其价格错误的修改，其投标将被拒绝。

3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.7  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8  评标委员会对审查合格的投标文件，按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.   投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由投标供应商代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，不进入下一步评审。

5.   确定中标候选供应商

5.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

5.2  评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的前两名投标供应商作为该项目第一中标候选供应商、第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）。

5.3  排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购。

5.4  采购单位对中标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

6.   评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

7.   未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

- 六、 授予合同

1.   确定中标供应商

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。

1.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网和温州国企采购平台等信息媒体上公告中标结果。

3.   中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3.   签订合同

3.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4.   履约保证金

4.1  中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交合同总金额2.5%的履约保证金。

4.2  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3  履约保证金自合同签订之日起至合同期满止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标供应商。

5.   质疑与投诉

5.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购单位提出质疑。

5.2  采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

5.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

5.4  温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

6.   采购代理服务费

6.1  采购代理服务费按人民币陆仟元整（￥6000.00）标准收取，由中标供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标报价中。代理服务费汇入以下帐号：

开户名称：温州德臻招标代理有限公司

开户银行：温州银行股份有限公司鹿城支行

账    号：7150 0012 0190 0107 01

6.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.   政采云平台技术服务费

7.1  政采云平台技术服务费由政采云公司向中标供应商收取，该费用在采购代理公司发布采购结果公示之后，由政采云平台推送给中标供应商，中标供应商应在收到缴费通知后及时支付。

收费标准：

（一）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

（二）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。

# 第二部分  合同主要条款

# （一）合同格式

浙江东方职业技术学院采购的                  （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标             为中标供应商。买卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同主要条款

（2）中标通知书

（3）投标分项报价表

（4）技术规格、商务条款偏离表

（5）投标技术和服务响应方案

（6）合同补充条款或说明（如有的话）

（7）履约保证金

（8）承诺书（含询标记录和优惠条件）

（9）采购文件

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3． 设备和数量

本合同提供的设备、数量和服务及要求（详见第五部分采购内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为          元人民币。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、交货时间及地点

本合同的付款方式、交货时间及地点在合同特殊条款中已规定。

6． 合同生效

本合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。

买方：（印章）                       卖方：（印章）

授权代表:（签字）                    授权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

# （二）合同主要条款

(合同最终协商确定)

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的设备价款（工地价）。即：设备及附件税金、采购、制造、试验、至目的地的运费和保险费、现场仓储、安装、调试、测试、验收（含第三方验收）、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、培训、上门服务、售后服务、安全检测费、政采云平台技术服务费、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的本次采购所需物品。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要运输的指定地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    采购商品清单及合同价格

卖方保证提供如下内容的合格产品：                           金额单位：人民币元

| 产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 单价（含税） | 合价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  |  |  |

3.    专利权

卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用,如对买方造成损失的，买方有权另行向卖方全额追偿。

4.    包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。卖方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

5.    装运标记

卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.    交货方式

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   在现场交货条件下，卖方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

7.    交货时间、地点

7.1   ▲交货时间：合同签订后60个工作日内交货,安装调试期为两周。

7.2   ▲交货地点：买方指定地点。

8.    ▲付款方式

在合同签订之前卖方提供合同总金额2.5%的履约保证金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；合同签订后，买方向卖方支付合同金额30%货款作为预付款。卖方完成全部设备的生产、运输、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，买方向卖方支付合同剩余货款（买方付款前,卖方必须开具与付款合同金额相等的正规有效的增值税专用发票并交付予买方,因卖方交付发票迟延/发票不符合买方要求导致买方付款迟延的,买方不承担迟延付款责任。）；履约保证金自动转为质量保证金待质保期满且无质量问题后15个工作日内一次性无息退还。

- 验收

9.1   货物到达现场后，卖方必须派员工到现场与买方一起开箱并按供货清单验收,若有缺少或损坏等不符合验收标准的情形，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，直至买方满意为止。

9.2   货物到货后，必须通过买方的检验合格。若因卖方产品质量导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，买方保留向卖方索赔的权利。

9.3   验收标准根据卖方的中标样品及投标文件中的技术参数进行验收。

9.4   因验收不合格导致卖方重作、返修致使产品交付超过合同约定的时间的，卖方应当承担迟延履行责任。

- 10.   技术文件和资料

10.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

10.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内补其符合买方要求的相应文件、资料。

11.   质量保证

11.1  卖方提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

11.2  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.3  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的面料、辅料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在买方要求的期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.4  本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起至少 3 年（ 36 个月）（设备另有超过质保期规定或承诺的按规定或承诺执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，卖方须在接到买方维修要求电话后，72小时内解决问题。（采购内容另有规定除外）如有必要,卖方应当根据买方需求提供上门维修服务。

12.   卖方履约延误

12.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

12.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，卖方延误交货或提供服务应当按合同条款12条规定支付误期赔偿费。

12.4  所有提供的货物交货、运输及验收都应服从买方的统一安排并由买方根据相应标准决定是否验收合格。

13.   误期赔偿费

13.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方影在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可选择终止合同。

14.   不可抗力

14.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

15.   税费

15.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

15.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

15.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

16.   违约终止合同

16.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可选择终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的其他任何义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

16.2  如果买方根据上述第15.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

17.   履约保证金的罚没

17.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

17.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

17.3  卖方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、尺寸等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

18.   双方责任

18.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

18.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

19.   合同争议的解决方式

19.1  双方协商解决，协商不成时，双方同意凡因本合同或本合同引起的任何争议，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

19.2  诉讼结果对双方均有约束力。

19.3  诉讼费用除法院另有裁决外应由败诉方承担。

19.4  在诉讼期间，除正在诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

20.   转让和分包及产品不可替代

20.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

20.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

21.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

22.   合同生效及其他

22.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

22.2  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

22.3  本合同一式伍份，买卖双方各执贰份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

联 系 人：                                    联 系 人：

联系电话：                                    联系电话：

通讯地址：                                    通讯地址：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：                                    开户银行：

账    号：                                    账    号：

税    号：                                    税    号：

注册地址：                                    注册地址：

电话号码：                                    电话号码：

签订时间：                                    签订时间：

注：本合同仅为合同书样本，中标供应商需根据实际情况与采购人签订正式合同。

# 第三部分   附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

浙江东方职业技术学院：

温州德臻招标代理有限公司：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标【正本一份，副本五份】；

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件 的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价;

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目编号：                                                     （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：

- 1.▲投标报价是指中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的设备价款，即设备及附件税金、采购、制造、试验、至目的地的运费和保险费、现场仓储、安装、调试、测试、验收（含第三方验收）、技术服务（包括技术资料的提供）、维护、培训、上门服务、售后服务、安全检测费、政采云平台技术服务费、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。投标供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

2.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”合计总价相一致。

3.▲不提供投标报价一览表将视为没有实质性响应采购文件。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | ...... |  |  |  |  |
| 11 | 人员费用 |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的合计总价应与附件二“投标报价一览表”中的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月    日

## 附件四  资格证明文件

（一）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

温州德臻招标代理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务： 投标供应商代表身份证双面复印件 （粘贴处）

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（二）投标供应商有效的营业执照副本（复印件加盖公章）

（三）供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

（四）关于符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的承诺函

浙江东方职业技术学院：

温州德臻招标代理有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月    日

▲承诺函内容不得自行更改，不提供承诺函或更改承诺函内容将被视为没有实质性响应采购文件。

## 附件五  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

附件六  类似项目业绩表

类似项目业绩表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据评分细则要求提供相关证明材料（复印件加盖公章）。

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年     月    日

# 第四部分   采购内容及要求

一、总体要求

1． 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.  供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3.  本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的、精工制作。制造商应按要求提供的设备使采购人满意。

二、采购内容及技术要求

（一）采购内容

| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式系统技术专用设备 | 详见技术要求 | 套 | 25 |

## （二）技术要求

| 采购内容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 嵌入式系统技术专用设备 | - 一、总体要求： 要求该实验装置能满足于高职院校开设的《传感器技术与应用》、《传感器技术与检测》、《自动检测技术》、《单片机原理及应用》等课程的实验教学任务。 - 二、技术条件要求： 1、工作电源：单相三线220VAC/50Hz 2、整机容量：＜0.5kVA 3、尺 寸≥1500mm×750mm×1500mm（长×宽×高）； 三、产品技术参数要求 1、实验装置组成 1）要求该装置由实验台、二层铝合金框架、电源仪表模块、传感器母板、相应实验实训模块、数据采集及处理软件和实验导线组成，电源仪表模块可安装在铝合金框架上，传感器母板为独立模块平放在实验桌上，实验桌的抽屉和储物柜可存放实验导线、配件和实验模块。 ★2）实验操作面板要求采用不小于2mm厚高强度绝缘材料雕刻丝印。基于实验操作的人身安全性考虑，要求所有挂箱的箱体及面板均采用非金属绝缘材料,不得采用金属材料的箱体及面板。要求投标文件中提供箱体及面板实物图片。 2、交流电源： 设备总电源开关，提供电流型漏电保护器，单相电源插座：输出AC220V电源，可为通用仪器提供工作电源。 3、气动源及压力表模块 （1）气动源：压力范围≥0-25kpa； （2）数字压力表：测压范围不小于0-999.9kpa，测量精度不低于0.5级。 （3）流量计:玻璃转子气体流量计 4、直流智能仪表模块 （1）要求该仪表包含直流电压表和直流电流表2只仪表，仪表测量精度不低于0.5级，不低于四位半的数字显示，具有超量程保护功能。 （2）直流电压表：测量范围不小于0～200V，设有200mV、2V、 20V、200V 四档量程，手动切换模式。 （3）直流电流表：测量范围不低于0～2A, 设有2mA、20mA、200 mA、2A四档量程，手动切换模式。 （4）要求提供实物图片 5、直流电源及振荡源模块 （1）直流稳压电源：要求由一组±5V/1A固定电源、一组±1.2V～±12V/1A连续可调直流稳压电源组成。 （2）音频振荡器：要求输出频率范围不低于0.4kHz-10kHz连续可调，输出Vp-p为不低于0～20V连续可调，有180°、0°反相两组输出，最大输出电流不低于0.5A。 （3）低频振荡器：要求频率范围不低于1Hz-30Hz，Vp-p范围不低于0-20V，最大输出电流不低于0.5A； （4）频率表/转速表：要求频率测量范围不低于0—9999Hz，转速测量范围不低于0-9999rpm，不低于四位的数字显示，测量精度为不低于0.5级。 （5）要求提供实物图片 6、差动放大器I模块 要求该电路为典型的仪用放大电路，要求采用高共模抑制比放大器电路，放大器增益为1-100倍可调的直流放大器，配合应变传感器可完成金属箔式应变片的单臂、半桥和全桥实验。要求提供实物图片。 7、差动放大器II模块 要求该模块放大器为可调的同相输入放大器，增益为1-5倍，要求提供实物图片。 8、电容传感器实验模块 要求该模块由高频振荡、放大器和双T电桥组成，要求提供实物图片。 9、压电传感器及电桥实验模块 要求该模块由全桥、半桥和电荷放大电路组成，要求提供实物图片。 10、电涡流传感器实验模块 要求该模块为调频调幅测量电路，输出电压≥8V，要求提供实物图片。 11、光纤传感器实验模块和光纤传感器 要求该模块由红外发射、接收管及信号处理电路组成，要求提供实物图片。 12、移相、检波及低通实验模块 要求该模块由移相器、相敏检波器和低通滤波器电路组成，要求提供实物图片。 13、温度PID控制仪表模块 1、输入信号:CU50、PT100,2、控制方式:PID控制,3、作用方式:加热控制，用于完成温度闭环实验，要求提供实物图片。 14、温度源和温度传感器模块 要求温度源温度小于120℃，完PT100铂热电阻传感器等实验。 ★15、核心板一： 此模块的核心芯片要求高性能芯片。配置方式JTAG全部引出，72MHz系统时钟。512K Flash，64kRAM；3个12位模数转换器；2通道12位D/A转换器；12通道DMA控制器; 11个定时器；5个USART接口；3个SPI接口；外围器件有串口通讯芯片MAX3232、USB转串口芯片CH340T。以扁平带方式引,方便与外围电路数据地址线连接。要求提供实物彩图并标出列明各部分位置。 16、核心板二： 58K FLASH、4K RAM、8路PWM、8路10位A/D，在应用可编程，具仿真器功能，芯片时钟为24MHz。外围器件有：串口通讯芯片MAX3232。线路板上以扁平带方式引出56路IO口分7组，分别为JA-JG ,方便与外围电路数据地址线连接，要求提供实物彩图并标出列明各部分位置。 15、单片机组件（一）（要求提供实物图片） 1）扬声器及蜂鸣器：蜂鸣器高电平使能，扬声器电阻8Ω，可完成电子琴等实验； 2）16×16 LED点阵：用于显示字符及图片，可完成16x16 LED点阵实验等； 3）8位动态数码管显示、2位静态数码管显示、4×4矩阵键盘； 4）8路触摸式查询键盘：采用触摸按键，具有防抖动特点，简化了按键消抖程序； 5）8路电平数据开关，8路LED电平指示； 6）液晶显示模块：支持安装LCD1602液晶屏或LCD12864液晶屏；用户可根据需要选配TFT彩色液晶显示模块。 16、单片机组件（二）（要求提供实物图片） 1）直流电源：提供5路直流电源，输出+5V/1A, ±12V/0.5A,+3.3V/1A和-5V/0.5A，电源输出具由过流和短路保护功能。 2）MCU核心电路：MCS-51单片机MCU系统，所有IO口通过PMOD或2号导线两种方式与其它模块连接，DIP-40P的插槽也可以插装与51单片机引脚分布一致的其它型号的MCU芯片。 3）3.3V与5V电源切换开关，可以通过2号导线或扁平带与其它模块连接。 4） ISP在线编程接口：针对ATMEAL单片机提供ISP在线编程接口; 5） RS232串口通信接口：针对STC89C52系列提供串口程序下载与通信接口； 6） 扩展功能：可根据学校需要选择IAP15、STM32等核心板插在本模块上开展其它单片机或嵌入式实验内容。 17、单片机组件（三）（要求提供实物图片） 1） 锁存单元：锁存器芯片，由八个并行、带三态缓冲输出D触发器构成； 2） 数据存储：8KB数据存储芯片； 3） I2C总线E2ROM：提供可擦除串行存储器或可编程只读存储器（EEPROM) 4）DS1302实时时钟电路：SPI总线接口的时钟芯片，可开发实时时间实验。 5） 3-8译码器：二进制译码器,3个输入、8个输出、3个选择输入端； 6） 74LS164串并转换：8位移位寄存器(串入并出)； 7） 74LS165并串转换：8位移位寄存器（并入串出）； 8） 看门狗：用于MCU电压检测等； 9） DAC0832数模转换：8位D/A转换芯片； 10） ADC0809模数转换：8位A/D转换芯片； 11） 串行DA：8位串行I/O的A/D转换器； 12） 串行AD：可变串行数模转换器； 13） 温度采集/模拟温度采集：提供DS18B20，AD590电路； 14） 基准电压调节、继电器； 15）语音录放模块：可用于做语音录音并且播放等相关实验。 ★18、传感器母板（要求提供设备实物图片） 传感器母板上安装各种实验传感器及其所对应的机械构件。 1）悬臂梁、测微头：要求采用双平行式悬臂梁，梁端装有磁钢、激振线圈和可拆卸式螺旋测微头，通过测微头和振动源，可进行压力位移与振动实验。 2）加热器：输入电压Uin不小于0～5V，温度可达高于环境温度30℃左右。 3）转动源：电机输入电压Uin不小于0～12V，转速调节范围不小于0～3000rpm。 4）振动源：为激振线圈和磁钢组成，为差动变压器、电涡流传感器、霍尔传感器、光纤位移传感器等振动实验提供振动源。 5）应变片及检测机构：由压力传感器和托盘构成，压力传感器的上下梁各贴有2个金属箔应变片，应变片阻值≥350Ω，最大量程1kG。 6）差动变压器：由透明空心变压器和可移动的铁芯组成，空心变压器由1个初级、2个次级线圈绕制而成。 7）电涡流传感器：由线圈与金属涡流片组成，振荡幅度不低于0～15mm。 8）霍尔传感器：由霍尔片和环形磁钢组成，振荡幅度不低于0～±7.5mm，传感器输入和输出内阻不小于240Ω～550Ω。 9）热电偶：测量范围不低于-200～+350℃。 10）电容式传感器：由4组电容定极板和3组电容动极板组成的可变电容，位移幅度不小于0～±7.5mm。 11）热敏电阻：常温下（25℃）阻值为10kΩ。 12）光纤传感器测量机构：由FT-420-10型光纤传感器和红外线发射与接收安装机构组成，可应用于位移、振动、压力和速度等非电量的检测。 13）压阻式传感器测量机构：由差压传感器和安装机构组成。传感器采用X型工作片，具有温度自动补偿功能。其输入内阻不小于450Ω，输出内阻约1kΩ左右，主要用于压力的测量。 14）压电传感器：由压电陶瓷片和铜质量块组成。 15）PN结：采用二极管为测温传感器。 16）磁电式传感器：由线圈和磁钢组成，可将机械能转换成电信号，内阻约25Ω，灵敏度不低于0.5V/m/s。 19、综合应用对象-圆度仪 圆度测量仪输出PWM波驱动直流减速电机旋转，带动被测圆旋转，电感式位移传感器测量相应角度的被测圆半径，并在液晶屏上显示测量结果。整个系统由微处理器(STM32或51)电路，显示与键盘电路，传感器测量电路，A/D转换电路，电机驱动电路和电源电路等部分组成。 要求的功能实现： 1、要求系统通电后显示界面可显示参赛队自己的工位号，按下面板上的开关键，进入主界面。 2、主界面要求显示参数设定、手动测量、自动测量、数据回看等。 3、参数设定子功能包含大盘校准、小盘校准。圆度测量仪配有两个标准直径的圆盘，在被测圆位置安装上标准圆盘后可以对位移传感器进行标定。 4、圆度测量子功能包含手动测量、自动测量及数据回看。手动测量要求将装置上的被测圆更换为不规则盘片，要求在直流电机转动过程中，每转动3度，实时显示一次传感器测量的电压值，并根据电压值实时显示被测盘片的半径。自动测量为将装置上的被测圆安装为不规则盘片，手动输入测量角度范围，角度起始点以进入圆度自动测量界面时被测圆接触点的位置为零位。启动直流减速电机，直流电机转动到输入的测量角度后自动停止转动。在直流电机转动过程中，每转动3度，实时显示一次传感器测量的电压值和实时转动角度值，并根据电压值实时显示被测盘片的半径。 ★5、为了避免软件版权纠纷和后续软件升级服务，要求投标文件中提供圆度仪控制系统正版软件证明材料。 6、要求投标现场提供演示视频。 20、虚拟仪器 要求虚拟仪器模块可实现实验波形的实时采集和信号输出，与上位机进行通讯，可实现高速数据传输。其功能要求： 独立双通道16bit分辨率，1Msps实时采样，模拟量输入； 不低于8路 12bit，200ksps模拟量输入； 不低于2路12bit D/A模拟量输出,0-10V标准信号； 不低于 8路数字量输入/8路数字量输出,TTL电平； 软件要求: 采用LabView虚拟仪器图形化编程软件。 四、软件资源库： 1、传感器及检测技术实验仪3D虚拟仿真软件 1.1、系统要求 1）可作为传感器实验相关系列教学辅助类软件，是以Unity3D为基础软件,作为仿真工具开发而成，能在3D环境中进行虚拟设备的仿真教学。具有独立性、不受实验装置以及地域限制的优点，学生可以摆脱实验仪实物的限制，随时进行传感器实验的的教学、练习，以复习巩固实验内容，达到提高教学质量的目的。 2）含有传感器母板及各种信号、变换电路，完全满足传感器相关课程的虚拟仿真实验，让学生了解并熟悉不同传感器的实验目的，实验方法及实验内容等环节。 3）项目化教学案例：针对传感器课程教学的需求，要求提供不少于15个典型的传感器的实验项目； 4）实验数据及结果的真实性：软件设计中涉及到的实验数据，要求都是实验仪的实测数据。 5）软件的独立性、可以完全脱离实训设备的限制，可以先通过软件的学习，可使学生在后续的实验室实际操作有一个提前的预习，熟悉，带来更直观的实验操作感； 6）软件内容，每个实验均设计了实验目的、实验原理说明、实验设备、实验内容包括具体的实验电路，以及实验导线的连接，具体实验操作过程，并带有实测的实验数据，要求投标书中提供金属箔式应变片性能—单臂电桥型、金属箔式应变片—半桥性能实验、金属箔式应变片—全桥性能实验真实的软件界面截图。 1.2、功能模块要求 1）传感器顶板：传感器配置：金属应变式传感器、热电偶(热电式)传感器、差动变压器、电感螺管式传感器、电涡流位移传感器、霍尔式传感器、压电加速度传感器、电容式传感器、压阻式压力传感器、光纤传感器、PN结温度传感器、热敏电阻、光电转速传感器。（要求投标书中提供真实的软件界面截图） 2）传感器实验仪：信号及变换电路：电桥、差动变换器、电荷放大器、光纤变换器、电容放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器、涡流变换器；。（要求投标书中提供真实的软件界面截图） 显示仪表：数字式电压表（0-200mv、0-2v、0-20v）、频率表/转速表：频率显示范围0—9999Hz、转速显示范围0-9999r/m、数字压力表量程：0-999.9kpa。 振荡器：音频振荡器（0.4kHz-10kHz输出连续可调，V-p-p值20V，0°、180°反相输出，Lv端最大功率输出电流0.5A）、低频振荡器（1-30Hz输出连续可调，Vp-p值20V，最大输出电流0.5A，Vi端可提供用做电流放大器）。 稳压电源：提供直流±15V稳压电源；提供±1.2V-±12V可调直流稳压电源 1.3、软件技术参数 1）软件界面： 隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净，菜单或工具条可隐藏及显示； 整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域； 2）虚拟装备： 虚拟传感器设备：外形尺寸与真实的传感器实验仪完全相同，拥有高度逼真的外观。表面可见结构、零部件与真实设备一致；虚拟场景：软件启动后，即进入逼真的实验室环境，其中包括: 传感器顶板、信号及变换电路、显示仪表、振荡器、稳压电源以及金属应变式传感器、差动变压器、电感螺管式传感器、电涡流位移传感器、霍尔式传感器、压电加速度传感器、电容式传感器、压阻式压力传感器等，营造出真实的实验氛围。 4）教学功能： 即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示传感器的真实操作实验步骤，并同步伴随语音操作说明； 5）加密方式：提供文本解密等加密方式； 6）系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示； ★1.4 为了避免软件版权纠纷和后续软件升级服务，要求投标文件中提供传感器及检测技术实验仪3D虚拟仿真软件正版软件证明材料。 1.5 现场提供演示视频 2、传感器及检测技术实验台3D虚拟仿真软件 1.1、系统要求 1）可作为传感器实验相关系列教学辅助类软件，是以Unity3D为基础软件,作为仿真工具开发而成，能在3D环境中进行虚拟设备的仿真教学。具有独立性、不受实验装置以及地域限制的优点，学生可以摆脱实验仪实物的限制，随时进行传感器实验的的教学、练习，以复习巩固实验内容，达到提高教学质量的目的。 2）项目化教学案例：针对传感器课程教学的需求，要求提供不少于6个典型的传感器的实验项目； 3）实验数据及结果的真实性：软件设计中涉及到的实验数据，要求都是实验仪的实测数据。 4）软件内容，每个实验均设计了实验目的、实验原理说明、实验设备、实验内容包括具体的实验电路，以及实验导线的连接，具体实验操作过程，并带有实测的实验数据，要求投标书中提供电涡流传感器位移特性实验、压电传感器的动态响应实验、光纤传感器的位移特性实验真实的软件界面截图。 1.2功能模块技术要求： 1）传感器母板：传感器母板上安装各种实验传感器及其所对应的机械构件。悬臂梁、测微头、加热器、转动源、振动源、应变片及检测机构、差动变压器、电涡流传感器、霍尔传感器、热电偶、电容式传感器、热敏电阻等（要求投标书中提供真实的软件界面截图） 2）气动源及压力表 气动源：压力范围0-25kpa； 数字压力表：测压范围0-999.9kpa，测量精度：0.5级。 流量计:玻璃转子气体（要求投标书中提供真实的软件界面截图） 1.3、软件技术参数 1）软件界面： 隐匿式菜单或工具条：软件界面上看不到菜单、功能图标，全部用于显示场景和虚拟设备，以保持界面的纯净，菜单或工具条可隐藏及显示； 整屏展示：使用完整的屏幕显示场景，而不是将屏幕切割成若干区域； 2）虚拟装备： 虚拟传感器设备：外形尺寸与真实的传感器实验仪完全相同，拥有高度逼真的外观。 3）教学功能： 即学即练：可选择不同的实训项目，一步步演示传感器的真实操作实验步骤，并同步伴随语音操作说明； 4）加密方式：提供文本解密等加密方式； 5）系统配置：可以对软件一些参数进行配置，例如可通过系统配置功能开关语音提示； 1.4 投标现场提供演示视频 五、可完成实验内容： （1） 基本实验项目 1、金属箔式应变片—单臂电桥性能实验 2、金属箔式应变片—半桥性能实验 3、金属箔式应变片—全桥性能实验 4、金属箔式应变片：单臂、半桥、全桥比较 5、金属箔式应变片的温度影响实验 6、移相器实验 7、相敏检波器实验 8、应变式传感器应用—电子称 9、T型热电偶的原理应用 10、差动变压器（互感式）的性能 11、差动变压器（互感式）零点残余电压的补偿 12、差动变压器（互感式）的应用—振幅测量 13、差动变压器（互感式）的应用—电子称 14、电涡流传感器的静态标定 15、被测体的材料对电涡流传感器特性的影响 16、电涡流传感器的应用—振幅测量 17、电涡流传感器的应用—电子称 18、霍尔传感器的直流激励特性 19、霍尔传感器的应用—电子称 20、霍尔传感器的交流激励特性 21、霍尔传感器的应用—振幅测量 22、磁电式传感器的性能 23、压电式传感器的动态响应实验 24、差动变面积式电容传感器的静态及动态特性 25、扩散硅压阻式压力传感器实验 26、光纤位移传感器静态实验 27、光纤位移传感器测量振动实验 28、光纤位移传感器测速实验 29、PN结温度传感器测温实验 30、热敏电阻演示实验 31、气体流量的测定实验 32、Cu50温度传感器的测温特性实验 33、Pt100热电阻测温特性实验 34、集成温度传感器的测温特性实验 35、K\E型热电偶测温实验 36、PTC\NTC温度特性测试实验 （2）虚拟仪器的实训内容 1、 Labview软件的基本认识 2、 Labview软件的编程练习——直流电压发生与直流电压表的显示 3、 Labview软件的编程练习——波形发生器与示波器 4、Labview软件的编程练习——仿真信号频谱分析仪 5、 虚拟示波器 （3）传感器及检测技术实验仪3D虚拟仿真实验 （4）传感器及检测技术实验台3D虚拟仿真实验 （5）MCS-51单片基础实验 1）软件的使用及编程练习 （1）Keil C51软件的使用 （2）单片机程序烧写方法 （3）储存器块清零 （4）二进制BCD码转换 （5）程序跳转表 （6）内存块移动 （7）数据排序 2）硬件基础实验 （1）I/0口输入输出实验 （2）广告灯实验 （3）定时器实验 （4）计时器实验 （5）计数器实验 （6）外中断实验 （7）静态串行显示实验 （8）动态扫描显示实验 （9）查询式键盘实验 （10）矩阵式键盘实验 （11）电子琴模拟实验 （12）单片机与PC机的RS232串行通信实验 （13）LCD液晶显示实验 （14）LED点阵实验 （15）SRAM外部数据存储器扩展实验 （16）I2C总线读写实验 （17）串行数转换并行数实验 （18）串行数转换并行数实验(利用I/O模拟串行输出) （19）并行数转换串行数实验 （20）并行数转换串行数实验(利用I/O口模拟) （21）DAC0832数模转换实验 （22）ADC0809模数转换实验 （23）串行A/D转换实验 （24）串行D/A转换实验 （25）3-8译码器实验 （26）26实时时钟实验 （27）继电器控制实验 （28）语音录放实验 （29）DS18B20温度采集实验 （30）看门狗电路实验 （6）STM32单片机基础实验 1）Keil uVision4软件的使用 2）单片机程序烧写方法 3）I/0口输入输出实验 4）广告灯实验 5）外中断实验 7）静态串行显示实验 8）动态扫描显示实验 9）查询式键盘实验 10）矩阵式键盘实验 11）与PC机的RS232串行通信实验 12）LCD液晶示实验 13）I2C总线读写实验 14）LED点阵实验 15）PWM信号发生实验 16）串行数转换并行数实验 17）并行数转换串行数实验 18）串行A/D转换实验 19）串行D/A转换实验 20）实时时钟实验 21）继电器控制实验 22）DS18B20温度采集实验 （7）综合创新实验—圆度仪的设计与制作 |

- 备注：带“★”的技术参数为重要、关键参数条款。

- 三、商务要求

| 1 | 货物到达采购人指定地点后，中标供应商应在收到采购人通知后七天内派合适的技术人员前往采购单位完成安装调试； |
| --- | --- |
| 2 | 合同签订后60个工作日内交货,安装调试期为两周，如因中标供应商责任而造成的延期而产生的费用由中标供应商负担； |
| 3 | 现场对采购单位工作人员进行为期3天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等； |
| 4 | 提供至少3年的免费质保期，自验收签字之日起开始计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由中标供应商负担； |
| 5 | 在免费质保期期内，设备发生故障或不能生产，中标供应商应在接到通知后72小时内派人到现场解决问题； |
| 6 | 软件免费升级。 |

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

- 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、 评标组织

评标工作由采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、 评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后开启商务（报价）标，开启商务（价格）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后开启商务（价格）标并对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），商务（价格）30分（价格权值30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分前两名的投标供应商，作为该项目第一中标候选供应商、第二中标候选供应商。

- 五、 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的响应情况 | 0-18分 | 根据所投产品基本功能、技术指标、佐证材料与采购需求的符合程度和响应情况，是否能够满足采购文件要求：完全响应采购文件技术要求中各项技术参数的得满分18分；标“★”的技术参数，每负偏离一项扣1分；其他技术参数，每负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 投标产品的先进性、满足性 | 0-4分 | 投标产品技术先进、设备功能完全满足采购单位使用要求得2.6-4.0分； 投标产品技术较为先进、设备功能基本满足采购单位使用要求的得1.1-2.5分； 投标产品技术较为落后，设备功能部分满足采购单位使用要求的得0-1分。 |
| 3 | 投标产品配置的合理性 | 0-4分 | 投标产品硬件部分产品配置合理性：产品配置齐全、合理、科学，优于采购需求或具有升级空间的得2.6-4.0分；产品配置完整、合理，与采购需求基本一致的得1.1-2.5分；产品配置存在缺陷，与采购需求存在较大偏离的得0-1分。 |
|  |  | 0-4分 | 投标产品软件部分系统集成的科学性、合理性：软件系统集成齐全、合理、科学，优于采购需求或具有升级空间的得2.6-4.0分；软件系统集成完整、合理，与采购需求基本一致的得1.1-2.5分；软件系统集成存在缺陷，与采购需求存在较大偏离的得0-1分。 |
|  |  | 0-4分 | 投标产品的稳定性产品性能稳定、运行可靠、故障率低的得2.6-4.0分；产品性能比较稳定、故障率较低的得1.1-2.5分；产品性能不稳定、故障率较高的得0.1-1分。 |
| 4 | 项目方案 | 0-4分 | 投标供应商供货方案、验收方案的合理性、针对性、可操作性：方案内容详细完善，合理可行，针对性、可操作性强的，得2.6-4.0分；方案内容较详细，安排较合理、针对性、可操作性较强的，得1.1-2.5分；方案内容简单，合理性一般，针对性、可操作性一般的，得0-1分；未提供方案的不得分。 |
|  |  | 0-4分 | 投标供应商安装调试及试运行方案（包括对场地环境的了解、人员的安排、对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，试运行问题的解决方案等）的科学性、合理性：方案内容详细完善，科学合理的，得2.6-4.0分；方案内容较详细，科学性、合理性较好的，得1.1-2.5分；方案内容简单，科学性、合理性一般的，得0-1分；未提供方案不得分。 |
|  |  | 0-4分 | 投标供应商培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）的科学性、合理性，是否满足采购需求： 方案内容详细完善，科学合理，完全满足采购需求的，得2.6-4.0分；方案内容较详细，科学性、合理性较好，基本满足采购需求的，得1.1-2.5分；方案内容简单，科学性、合理性一般的，部分满足采购需求的，得0-1分；未提供方案不得分。 |
|  |  | 0-4分 | 投标供应商售后服务方案（售后服务承诺、接到故障通知后到达时间、处理故障时间、质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施）的合理性、针对性、可操作性，是否满足采购需求：合理可行、针对性强，完全满足采购需求的，得2.6-4.0分；较合理可行、针对性较强，基本满足采购需求的，得1.1-2.5分；合理性、可行性、针对性一般，基本满足采购需求的，得0-1分；未提供方案不得分。 |
| 5 | 类似项目业绩 | 0-3分 | 投标供应商2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，提供一个类似业绩得1分，最高得3分。 （需提供合同复印件并加盖公章，未提供不得分。） |
| 6 | 免费质保期承诺 | 0-2分 | 满足采购文件免费质保期三年的不得分；在此基础上每延长一年（或12个月）得1分,最多加2分,延长时间不足一年（或12个月）的不计分。 |
| 7 | 现场视频演示 | 0-15分 | 根据投标供应商的视频演示效果及功能完整性进行综合评分（投标供应商的演示时间不超过20分钟。演示视频需拷入U盘，与投标文件同时递交。）： 1、圆度测量仪演示视频（5分） 要求：（1）介绍并展示圆度测量仪装置的硬件组成，包括圆度测量仪控制器和测量对象的具体介绍。（2）圆度测量仪的圆度测量功能界面包含有手动测量、自动测量，数据回看等功能菜单。（3）演示圆度测量仪的手动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。（4）演示圆度测量仪的自动测量过程及数据回看的角度及圆度绘制曲线。功能展示齐全，设备易操作的得2.5-5分，功能有部分缺漏的得0.1-2.4分，无法满足采购需求的得0分。 2、传感器实验仪虚拟仿真软件演示视频（5分） 要求：（1）视频中要求体现电容传感器、磁电式传感器、光纤传感器、应变片传感器、电源及信号处理系统、砝码、温度传感器、游标卡尺等界面（2）视频中要求完成移相器实验（3）软件要求具有教学模式和考核模式，考核模式要求可输入学生姓名和学号等信息，并且考核完成可生成考核记录表。功能展示齐全，设备易操作的得2.5-5分，功能有部分缺漏的得0.1-2.4分，无法满足采购需求的得0分。 3、传感器实验台虚拟仿真软件演示视频（5分） 要求：（1）视频中要求体现传感器母板、气动源及压力表、直流智能仪表、直流电源及振荡源、差动放大器I差动放大器II、温度源等界面（2）视频中要求完成差动变压器的性能实验（3）软件要求具有教学模式和考核模式，考核模式要求可输入学生姓名和学号等信息，并且考核完成可生成考核记录表。功能展示齐全，设备易操作的得2.5-5分，功能有部分缺漏的得0.1-2.4分，无法满足采购需求的得0分。 |

2.   商务（价格）评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30%×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）▲本项目采购预算：人民币77.5万元整，投标供应商的报价超过了采购预算，作废标处理。

（4）▲投标供应商的报价均超过了采购预算，本次采购应予废标，重新组织采购。

3.   有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

- 4.   评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的前两名投标供应商作为该项目第一中标候选供应商、第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定顺序排列。）。

- 六、 定标办法

1.   本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2.   排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购。

- 七、 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在浙江政府采购网和温州国企采购平台等信息媒体上公告。中标公告的公示期结束后，在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。