温州市国有企业

采 购 文 件

项 目 编 号：WGSS-XDJT-X-2024002

项 目 名 称：医康养护教虚拟仿真实训设备及软件

采 购 方 式：公开招标

采 购 人: 浙江东方职业技术学院

采购代理机构：温州历程招标有限公司

二0二四年六月

- 目    录

第一册   通  用  文  本    …………………………………………………………………3

采购公告                   …………………………………………………………………4

第一部分  投标人须知       …………………………………………………………………9

一、说明                   …………………………………………………………………10

二、采购文件               …………………………………………………………………10

三、投标文件的编制         …………………………………………………………………11

四、投标文件的递交         …………………………………………………………………14

五、开标和评标             …………………………………………………………………15

六、授予合同               …………………………………………………………………17

第二部分  合同模板         …………………………………………………………………19

第三部分  附件             …………………………………………………………………24

第二册    专用文本         …………………………………………………………………40

第四部分 采购内容及要求    …………………………………………………………………41

第五部分 评标原则及方法    …………………………………………………………………61

- 第一册

- 通  用  文  本

# 温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于医康养护教虚拟仿真实训设备及软件项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》，温州历程招标有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就医康养护教虚拟仿真实训设备及软件以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-X-2024002

二、项目性质：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 序号 | 项目名称 | 主要采购内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医康养护教虚拟仿真实训设备及软件 | 详见第四部分采购内容及要求。 | 2700000元 |

四、投标供应商资格要求

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、不接受联合体投标；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

五、报名方式、时间、地点

1.报名时间：即日起至截标之前（09:30-11:30，14:30-17:00），节假日除外，截标之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标。投标供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

2.报名方式：

（1）网上报名

供应商登录浙江政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn）进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱。

（2）现场报名/邮寄报名

供应商将报名资料送（邮寄）至温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）完成报名。

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4.报名时须提交以下文件资料

4.1 报名登记表；

4.2 供应商介绍信或法人代表授权书；（加盖单位公章）

4.3 投标供应商有效的营业执照复印件；（复印件加盖单位公章）

4.4 投标供应商认为需要提供的其他资料。（复印件加盖单位公章）

六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间：2024年7月17日09:30（北京时间）

递交地点： 温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼

2.开标时间：2024年7月17日09:30（北京时间）

开标地点： 温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼

七、投标保证金

1.人民币贰万元整（¥20000.00元）。（投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

保证金缴纳截止时间：2024年7月17日09:30前

2.投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

八、其他

1.本公告有效期为5个工作日。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以以采购人或代理机构为对象依法向法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

5.采购文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买采购文件，但该投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司），联系人：肖女士，联系电话：13757727199。

九、联系人及联系方式

采购人：浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系方式：0577-86561078

采购代理机构名称：温州历程招标有限公司

地址：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

联系人：张斌、郑永强 联系方式：13757727199  0577-89887232

采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联系人：何先生

联系方式：0577-88160019

浙江东方职业技术学院

温州历程招标有限公司

2024年6月24日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于医康养护教虚拟仿真实训设备及软件项目征求意见公示

温州历程招标有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就医康养护教虚拟仿真实训设备及软件以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年7月1日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州历程招标有限公司，外地可传真送达，传真：0577-89887232，传真件必须签字（盖章），同时将该传真原件邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：张斌、郑永强

联系方式：13757727199

联系地址：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江东方职业技术学院

温州历程招标有限公司

2024年6月24日

- 第一部分    投标人须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：医康养护教虚拟仿真实训设备及软件 二、采购内容： 序号; 项目名称; 主要采购内容; 采购预算. 1; 医康养护教虚拟仿真实训设备及软件; 详见第四部分采购内容及要求。; 2700000元. ▲如投标人报价高于预算金额按无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：人民币贰万元整（¥20000.00元）。 |
| 4 | 采购代理服务费：人民币壹万肆仟玖佰元整（¥14900.00元）,由中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司 账 号：33050162870409101001 开户行：中国建设银行温州黎明支行 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由技术标和商务标两部分构成。 |
| 6 | 投标文件的形式：☑线下纸质投标文件 |
| 7 | 投标文件份数：投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。 |
| 8 | 投标截止时间：2024年7月17日09:30。 |
| 9 | 投标地点： 温州市政务服务管理中心温州市会展路1268号A座3楼 |
| 10 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 11 | “▲”为实质性响应项，不满足则报价无效。“★”是关键技术参数及要求。 |
| 12 | （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 一、 说   明

1、本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

采购人：是指依《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》进行采购的温州市国有企业

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2、采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3、采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

3.1投标文件由技术标和商务标两部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.2 | 投标人情况表 |  |
| 2.3 | 有效营业执照 |  |
| 2.4 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 3 | 偏离表 | 附件五 |
| 4 | 综合情况 | 附件六 |
| 5 | 产品比较 | 附件七 |
| 6 | 业绩 | 附件八 |
| 7 | 产品参数的符合性 | 附件九 |
| 8 | 组织实施方案 | 附件十 |
| 9 | 培训服务 | 附件十一 |
| 10 | 售后服务 | 附件十二 |
| 11 | 质保期承诺 | 附件十三 |
| 12 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |

3.2 投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4、投标报价

4.1报价是指设备的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、第三方检定/校准费用、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标保证金

5.1投标人须提供由投标人单位汇出的投标保证金人民币贰万元整（¥20000.00元）。否则采购人、采购代理机构将不接受其投标。

5.2 投标保证金应以汇票（包括电汇）、支票形式从投标人开户银行汇出，不得从第三者或者分支机构汇出。投标保证金按以下开户银行及帐号汇入：

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

5.3 投标保证金缴纳截止时间：开标时间及投标文件递交截止时。投标人必须在保证金缴纳截止时间前缴纳，该保证金凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）作为递交投标保证金的凭据在投标时和投标文件同时提交。

未提交保证金凭据的其投标将不予接受。

5.4中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了采购合同后7个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后3个工作日内无息退还。

5.5如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经采购监管部门审查认定投标人有违反违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

6、投标有效期

6.1自开标之日起 90 天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7、投标文件的签署和规定

7.1投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8、投标文件的密封及标记

8.1投标人必须将投标文件的“技术标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖投标人公章或由投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1、投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交投标保证金凭据、法定代表人授权书和投标人代表有效身份证件和营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），确认投标资格。

2、投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3、发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1 在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2 未密封的投标文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

4、组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

- 五、 开标和评标

1、评标委员会

1.1采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.4 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.5 没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.10 投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1）交货及完工时间的满足性；

（2）与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3）质量保证措施的可行性；

（4）产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5）投标人在买方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6）投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7）投标人的经营信誉、资信和实力；

（8）投标人的同类业绩；

（9）投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

5、确定中标候选人

5.1由评标委员会确定中标候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

6、确定中标人

6.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

7、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

8、采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

9、评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4、履约保证金

4.1中标人在收到中标通知书后，提交合同总价5%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签订之日起至履约完毕止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

5、质疑与投诉

5.1投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

5.2采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

5.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

5.4温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向法院提起诉讼。

# 第二部分 合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规。

- 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、采购文件

- 三、采购内容

1、规格及数量

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同额（含税）：大写： 小写： 上述合同总价包含产品、运输、卸货、搬运、包装费、售后服务、第三方验收等全部费用，除合同另有约定外，甲方不另承担任何支付义务。 |  |  |  |  |  |  |

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用，甲方先行对外承担责任的，有权另行向乙方全额追偿。

- 四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：合同生效之日起     天内

4、交货地点： 浙江东方职业技术学院

5、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立有关具体的技术文件和资料交付时间和数量的协议。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失/毁损，乙方应在收到甲方通知后3天内补其符合甲方要求的相应文件、资料。

五、付款方式与结算

- 在合同签订时，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。签订合同后，乙方到货后7个工作日内甲方向乙方支付合同金额30%。乙方完成全部货物的生产、运输、安装、调试、通过最终验收、资产入库，乙方依约履行上述义务后，甲方收到乙方开具的发票后30天内向乙方支付合同总额70%的货款（乙方必须提前开具与支付金额相等的正规有效的增值税普通发票），履约保证金自动转为质保金。质保金待质保期满后无质量或服务问题15个工作日内一次性无息退还。

- 甲方付款前，乙方应当提供符合甲方要求的相应发票，因乙方交付发票迟延/发票不符合甲方要求导致甲方付款迟延的，甲方不负迟延付款责任。

- 六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在甲方要求的期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起，在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品要求乙方根据甲方需求提供上门服务。

- 七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行，本项目完工后，乙方向甲方提交交付函和验收申请3个月内甲方安排验收 (如有第三方验收,费用由乙方承担)，乙方配合完成。经验收合格后，进入免费维护期和免费质保期。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等不符合交付标准的情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。乙方因验收不合格等进行重作、返修致使产品交付超过合同约定的时间的，乙方应当承担迟延履行责任。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

- 八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务应当按合同条款第十条规定支付误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排，并由甲方决定验收是否合格。

- 十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十（10%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲方可选择终止合同。

- 十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

- 十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 十四、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在法院提起诉讼。

- 十五、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

- 十六、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 十七、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：浙江东方职业技术学院 | 单位名称： |
| 单位地址：温州经济技术开发区金海三道433号 | 单位地址： |
| 法定代理或委托代理人： | 法定代理或委托代理人： |
| 电话： 0577-86561078 | 电话： |
| 开户银行：中国银行温州市分行南城支行 | 开户银行： |
| 账号：397469008964 | 账号： |
| 纳税人识别号：123303004728740058 | 纳税人识别号： |
| 签订时间： | 签订时间： |

- 第三部分 附件

- 附件一

- 投标函

致：浙江东方职业技术学院

根据贵方为             项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日  期

- 附件二

### 投标报价一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医康养护教虚拟仿真实训设备及软件 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明： 1、投标报价栏内的投标报价应与附件三“投标分项报价表”中的总计价相一致；

2、报价是指设备的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、第三方检定/校准费用、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件三

- 投标分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方检定/校准费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：  1、此表总计价应与附件二“投标报价一览表”中投标报价相一致。

▲2、不提供详细投标分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：

- 附件四

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称        、编号          ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）投标人情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- （3）有效营业执照 （复印件盖单位公章）

- （4）投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

- 附件五

- 偏离表

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件六

- 综合情况

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件七

- 产品比较

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件八

- 业绩

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件九

- 产品参数的符合性

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十

- 组织实施方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十一

- 培训服务

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十二

- 售后服务

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十三

- 质保期及优惠承诺

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 第二册

- 专 用 文 本

- 第四部分 采购内容及要求

本项目预算为人民币贰佰柒拾万元整（¥2700000.00元），如投标人报价超过预算按无效标处理。

- 一、采购数量及预算：

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医康养护教虚拟仿真实训设备及软件 | 具体清单详见产品规格表 | 1批 |

- 二、产品规格

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定点场景采集终端 | 1.4寸200万网络高清球机，焦距4.7-94mm，壁挂支架。支持最大1920×1080高清画面输出； 2.支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR； 3.支持20倍光学变倍，16倍数字变倍； 4.支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出； 5.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 6.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 7.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 8.支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能； 9.支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°； 10.支持300个预置位，8条巡航扫描； 11.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 12.支持定时抓图与事件抓图功能； 13.支持区域曝光与区域聚焦功能； 14.支持中心镜像功能； 15.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 16.支持 POE+（802.3at）供电； 17.支持1路音频输入和1路音频输出； 18.支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； | 4 | 台 |
| 2 | 高灵敏拾音器 | 1.监听采音面积：20-90平方米； 2.灵敏度1(标准音源1米,94dB SPL):0dB～+3.0dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)； 3.采用专业全指向电容咪头，语音清晰自然、声音洪亮； 4.具有"电子噪声动态闭环抑制电路"； 5.内置ClearSpeech2016版音频降噪DSP，最高降噪-25dB； 6.具有全音域和窄音域双频响模式； 7.自动抑制高强度声音，可靠保护音频监控后端设备； 8.信噪比1(标准音源1米,94dB SPL):>60dB； | 4 | 台 |
| 3 | VR情景教学终端 | 1）移动VR设备（自带屏幕及处理器）； 2）颜色：黑色、银色可选； 3）分辨率：3840mm*2160mm 4）ROM：32G 5）配套附件：主机，手柄，说明书，数据线 二、VR交互中间件 1）VR场景设置、交互连接管控； 2）VR脚本数据接口配置； 3）VR客户端权限接口配置； | 40 | 台 |
| 4 | VR体验仪器设备 | 1）五金主控台：金属材质\颜色：黑色\尺寸：根据房间面积定制尺寸； 2）安全护栏：金属材质，黑色； 3）VR眼镜控制手柄：含无线传输功能； 4）高清液晶屏幕：55英寸\超高清4K显示\ HDR Unibody一体超薄； 5）LED彩灯：多色融合彩灯； 6）控制台：VR音频接入控制\场景管理控制；。 | 1 | 台 |
| 5 | VR视听耳机 | 1）频响范围：15–22,000 Hz 2）阻抗：47 ohms 3）灵敏度：96 dB 4）最大承载功率：1,300 mW at 1 kHz 5）重量：约220g 6）驱动单元类型/直径：40mm | 40 | 个 |
| 6 | VR教辅管理系统 | 一、系统要求： ★（1）VR教辅管理系统中的功能配置模块：首页数据统计\教学计划\VR资源库\作业数据\考试数据\教辅课程\互助交流平台\设备管理模块\课堂管理； ▲（2）VR教辅管理系统包含老年社会工作领域教辅课程、生命关怀领域教辅课程，课程中包含完整结构的PPT课程、VR教辅课件、MP4教辅课件、flash教辅课件以及相配套的作业和考试数据； （3）系统与VR头显设备可相互连接，并支持通过系统将VR资源传输到头显设备； 二、技术规范要求： （1）B/S架构，不限并发访问； （2）支持单点登录访问模式； ▲（3）支持教师与学生之间的VR资源互动； （4）支持至少20个学生同时在线使用VR设备； （5）支持多人协同互动学习模式； 三、系统功能指标 （1）首页数据统计 系统中的首页数据统计模块提供对课堂课程学习进度的数据显示、对课程VR教辅资源的学习情况进行数据统计显示、对作业数据进行显示、对考试数据进行显示、对互动数据进行显示、对个人信息进行显示、对当前连接的头显设备进行显示； （2）教学计划模块 系统中可设置课程教学计划，教学计划设置完成后，系统会根据教学计划中设置的课程授课时间进行课程提醒以及授课重点； ★（3）VR资源库模块 VR资源库模块可配合教辅课程内容进行使用，也可独立作为课堂情景模拟互动使用。VR资源库中的内容包括老年领域和生命关怀领域社会工作专业领域案例资源；VR资源库支持资源共享，共享至已连接的头显设备中； （4）作业数据模块 作业数据功能模块包含的数据内容为：“作业提交动态、作业完成情况、作业完成数据” （5）考试数据模块 考试数据功能模块包含的数据内容为：“考试提交动态、考试完成情况、考试完成数据” ★（6）教辅课程模块 教辅课程模块中包含了老年社会工作实务教辅课程和生命关怀社会工作实务教辅课程；在教辅课程模块中需具有课前备课和正式上课两种查看课程的方式，针对同样的课程内容不同的学生，可设置多次开课。课程授课内容应按照文献中的课程章节进行设计，在授课过程中应包含“主要章节课件、Flash课件、视频课件、VR情景交互课件、章节重点、教学腹稿、章节测验、课后作业、章节考试、章节讨论”管理等。 （7）互助交流平台模块 提供一个用户交流及分组学习的平台，包括专项论坛、学习小组等。 （8）设备管理模块 提供对外接头显设备的管理，支持对设备连接验证功能、同局域网内系统自动识别设备功能、支持将VR资源库内容投放到头显设备功能，支持头显设备内容监控功能等； （9）课堂管理模块 系统应考虑课堂授课的持续性，针对不同的班级可以建设多个课堂，实现数据分流，单平台支持多个班级可以同时使用； ▲四、支持配套硬件 （1）音箱：与VR教辅平台配合，播放VR视频 （2）VR情景教学终端：头戴式，与VR配合，体验VR情景 （3）VR体验仪器设备：开放式，与VR配合，体验VR情景 （4）VR视听耳机：与VR配合，感受VR情景 （5）高清窄边融合拼接屏：与VR配合，用于显示VR内容 （6）LED屏：与VR配合，用于显示VR内容 | 1 | 项 |
| 7 | 观摩工作台 | 1.尺寸（mm）：600*600*750； 2.材质：25mmE1级环保颗粒板 3.带隔板，尺寸1100*600 3.颜色：可选 4.组建结构：灵活拼接 | 18 | 个 |
| 8 | 冠心病急性心梗护理VR资源包 | 技术要求： 1.B/S访问架构设计，支持单点登录模式； 2.不限客户端数量； 3.VR资源包内嵌在虚拟仿真实训平台V2.0中，需结合VR眼镜和网页端管理后台进行使用。 4.VR平台支持教师用户在网页端管理与分配VR教学实训案例资源，支持学生用户在网页端或微信小程序进行理论知识点的学习和题目练习。 ▲5.VR平台需提供VR案例资源配套的阶段学习知识点、阶段测验题目、VR实训题目。阶段测验题目题型支持单选题、多选题、填空题；VR实训题目题型支持视频对话题、图片对话题、文字对话题、单选题、多选题且与VR眼镜端一致。 ★6.VR平台支持教师用户对VR眼镜进行管理，支持查看设备在线状态、关联学生信息与关联记录；支持学生用户查看历史关联设备。（提供视频演示） ★7.VR平台支持教师用户将正在预览的VR案例资源阶段推送到学生VR眼镜端，学生佩戴VR眼镜即可观看教师推送内容，实现VR互动式教学。（提供视频演示） ★8.VR平台支持根据VR眼镜端实训数据生成实验报告，教师和学生用户可查看或下载完整实验报告和实训数据，实训数据内含柱状图和饼状图两种展现形式。 内容要求： ★1.利用虚拟仿真VR技术，通过3D场景建模与人物建模实现急性心梗护理的虚拟仿真实训模拟操作，以冠心病急性心梗的整个疾病管理、护理操作流程为主线，在知识节点设计交互内容穿插呈现护理方案、护理基本方法和技巧、护理风险应对等重要知识点，并设计不同护理操作走向引导学生思考及模拟操作，达到置身情境中学习及实践的效果。（提供视频演示） 2.通过3D建模技术呈现并内嵌人机交互操作引导学生完成冠心病急性心梗患者生理特点学习，认识护理对象的特殊性，并制定护理方案，展现急性心梗的护理操作环境，如医院及居家环境。 ★3.通过虚拟仿真技术展现急性心梗分期护理的阶段及重点，引导学生分别从急性心梗的发作前期、发作期、急性期、预后期、日常生活5个阶段进行患者病情了解、护理目标制定、护理操作模拟。（提供视频演示） ★4.通过3D建模技术展现急性心梗的心电图特征、心电图变化、心电监护等知识，介绍护理操作的设施、设备及物品使用方法及注意事项，如监测生命体征的血压计、血氧仪等，并通过虚拟仿真人机交互引导学生完成相关护理操作。（提供视频演示） 5.通过虚拟仿真技术呈现急性心梗预后期的降低发作或死亡风险、情绪管理、用药管理、饮食指导等护理应对。 | 1 | 项 |
| 9 | 老年护理安宁疗护VR资源包 | 技术要求： 1.B/S访问架构设计，支持单点登录模式； 2.不限客户端数量； 3.VR资源包内嵌在虚拟仿真实训平台V2.0中，需结合VR眼镜和网页端管理后台进行使用。 ★4.VR眼镜内的资源内容需支持沉浸式体验、交互式操作与智能式反馈，VR资源采用真人全景视频拍摄的展现形式，使用先进的insta360全景拍摄技术。 5.VR平台支持教师用户在网页端管理与分配VR教学实训案例资源，支持学生用户在网页端或微信小程序进行理论知识点的学习和题目练习。 6.VR平台需提供VR案例资源配套的阶段学习知识点、阶段测验题目、VR实训题目。阶段测验题目题型支持单选题、多选题、填空题；VR实训题目题型支持视频对话题、图片对话题、文字对话题、单选题、多选题且与VR眼镜端一致。 ★7.VR平台支持教师用户对VR眼镜进行管理，支持查看设备在线状态、关联学生信息与关联记录；支持学生用户查看历史关联设备。（提供视频演示） ★8.VR平台支持教师用户将正在预览的VR案例资源阶段推送到学生VR眼镜端，学生佩戴VR眼镜即可观看教师推送内容，实现VR互动式教学。（提供视频演示） ★9.VR平台支持根据VR眼镜端实训数据生成实验报告，教师和学生用户可查看或下载完整实验报告和实训数据，实训数据内含柱状图和饼状图两种展现形式。 内容要求： ★1.通过虚拟仿真全景拍摄技术展示居家安宁疗护的场景模拟，1：1搭建与还原真实居家安宁疗护环境供学生沉浸式体验。（提供相似案例场景视频演示） 2.通过虚拟仿真技术展现临终老年患者的生理、心理状态，例如愤怒、怨天尤人等不良情绪，学生通过角色模拟帮助老年患者解决不同的问题，系统将根据学生不同的操作对应呈现不同的反馈。 ★3.学生通过VR眼镜沉浸式体验老年护理居家安宁疗护的虚拟仿真实训操作，例如评估、制定医疗护理计划、提供医疗护理服务等环节，呈现专业的服务流程，体现多样化的人机交互与过程反馈。（提供业务流程脚本大纲视频演示） ★4.虚拟仿真实训流程需展现老年护理居家安宁疗护的评估过程，包括对患者的病情、疼痛程度、生活需求、家庭支持等； 5.虚拟仿真实训流程需展现老年护理居家安宁疗护的制定护理计划过程，包括药物管理、疼痛管理、症状缓解、营养支持和心理支持等内容； 6.虚拟仿真实训流程需展现老年护理居家安宁疗护的专业服务过程，包括症状护理、技能指导、心理支持与人文关怀等； 7.虚拟仿真实训流程需展现现居家安宁疗护对居家照护者的指导与支持，例如居家照护能力评估与指导、居家照护者沟通技能指导、居家照护者压力疏解与社会支持等内容。 | 1 | 项 |
| 10 | 幼儿推拿与幼儿照护VR资源包 | 技术要求： 1.B/S访问架构设计，支持单点登录模式； 2.不限客户端数量； 3.VR资源包内嵌在社会工作虚拟仿真实训平台V2.0中，需结合VR眼镜和网页端管理后台进行使用。 ★4.VR眼镜内的资源内容需支持沉浸式体验、交互式操作与智能式反馈，VR资源采用真人全景视频拍摄的展现形式，使用先进的insta360全景拍摄技术。（提供视频演示） 5.VR平台支持教师用户在网页端管理与分配VR教学实训案例资源，支持学生用户在网页端或微信小程序进行理论知识点的学习和题目练习。 6.VR平台需提供VR案例资源配套的阶段学习知识点、阶段测验题目、VR实训题目。阶段测验题目题型支持单选题、多选题、填空题；VR实训题目题型支持视频对话题、图片对话题、文字对话题、单选题、多选题且与VR眼镜端一致。 ★7.VR平台支持教师用户对VR眼镜进行管理，支持查看设备在线状态、关联学生信息与关联记录；支持学生用户查看历史关联设备。（提供视频演示） ★8.VR平台支持教师用户将正在预览的VR案例资源阶段推送到学生VR眼镜端，学生佩戴VR眼镜即可观看教师推送内容，实现VR互动式教学。（提供视频演示） ▲9.VR平台支持根据VR眼镜端实训数据生成实验报告，教师和学生用户可查看或下载完整实验报告和实训数据，实训数据内含柱状图和饼状图两种展现形式。 内容要求： ▲1.通过3D建模技术或虚拟仿真全景拍摄技术还原幼儿照护真实场景，还原推拿疗法在幼儿照护过程中的现实环境，通过虚拟仿真技术引导学生完成幼儿推拿的手法和穴位实训学习，如推、拿、揉、按等，以及不同穴位的功效和位置。 2.展现幼儿推拿过程的注意事项，了解推拿的时间、频率、力度等注意事项，以及在什么情况下不适合进行推拿等。 3.呈现幼儿常见症状及对应的推拿手法，包括消化不良、感冒咳嗽、便秘、睡眠不好、遗尿等症状，展现揉腹、捏脊、按摩头部等相关推拿手法。 ▲4.展现幼儿推拿的基本流程，包括准备工作、选择适当的时间、使用适当的方法、选择合适的穴位、注意时间和频率、观察宝宝反应等环节。 5.通过为三岁以下婴幼儿提供托育服务，展现育婴员的工作能力与任务，婴儿动作训练过程、婴儿排便、婴儿喂养等业务元素。 ★6.通过真人VR视频，依托具体案例，展示出婴幼儿的生长发育及其生理发展的特点，通过人物对话和人物行为展现出特定年龄段的婴幼儿生长发育规律，育婴员针对婴儿规律作息的形成进行重点解释。（提供视频演示） 7.针对四至六岁幼儿定制早教服务，展现幼儿生理、心理发展的特点，育婴员针对幼儿行为进行观察与指导，带领幼儿进行幼儿游戏，针对幼儿排便等层面进行生活照护。 8.着重展示保育人员对幼儿情绪问题的处理方法，针对有分离焦虑的幼儿进行正确引导，针对家长进行单独指导。 ★9.针对幼儿安全照护的常见情景进行真人VR实操讲解，围绕幼儿体温测量、幼儿跌伤处理、幼儿烫伤处理、幼儿高热惊厥、幼儿气管异物抢救、幼儿心肺复苏等常见情景进行实操演示及习题训练。（提供视频演示） | 1 | 项 |
| 11 | 三维步态分析训练系统 | 一、技术规格： 1、产品尺寸：1150mm*600mm*1900mm 2、电源： AC220V，50Hz，400VA 3、支架：可锁式360度移动升降支架，调节高度：1200mm-1500mm，屏幕视角：+8°/ -4° 4、显示器：50寸电容触摸LED防爆玻璃显示屏，分辨率:1920*1080分辨率 5、电脑主机：内存：8G运行内存，处理器：第九代Intel I3 CPU，显卡：2G独立显存，硬盘：240G固态硬盘，操作系统：Windows10 64bit 6、传感器：15个无线智能传感器，重量43克/个，规格47*58*19mm，电池容量1000mAh，续航时间：7-8个小时 二、系统技术参数： 1、配备15个无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可安置于全身各大关节，进行肩、肘、腕、髋、膝、踝、颈椎、腰椎关节活动度评估与训练，提高用户的活动范围、肌力、协调性和认知能力，满足各个阶段的用户需求。 2、内置三维步态分析功能，可测量骨盆、髋关节、膝关节、踝关节三维空间上22个运动方向,多达50项运动参数：髋膝踝关节和骨盆活动角度曲线，单支撑相/双支撑相数据，摆动相数据，步长，步频，步数，步速，抬脚高度，转身时间，转身步数，步行周期等时空参数，满足临床与科研的需求。 3、训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，病历可追逆，方便临床观察。 4、自动生成评估报告，自动推荐训练处方，也可自由设置训练处方。 5、系统内置帮助图文指导，指导标准化操作评估与康复训练。 6、评估报告、训练报告均以图形化方式呈现患者的关节活动度范围，也可查看详细数值记录，能够快速打印分析报告。 7、可对比跟踪训练效果，可在报告中写入评语、诊断与医嘱，诊断信息支持一键设置调用。 8、可以根据用户实际需求，针对全身各个关节进行丰富的运动控制训练，也可自定义设置需要评测和训练的关节活动度及步态分析与训练。 9、传感器采用无线WIFI传导方式，传导距离室内50米，角度测量允差小于1度，不受空间场所限制。 10、康复训练包含16个虚拟情景互动康复训练游戏种类，64个关节活动度动作训练，41个动作训练及步态训练游戏，训练时间、难易程度、训练范围可个性化设置。 11、20个关节活动度评测，包含颈部、躯干、上臂、前臂、手掌、大腿、小腿、脚掌的关节部位，64个关节活动度动作测评，每个关节部位都有1--3个关节活动度动作评测。 12、3种步态分析功能：步行步态、转身步态、踏步步态，步态评估提供曲线、数值、图像、视频回放四种分析方式，步态评估可与标准值对比，满足临床需求。 13、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出，Excel表格导出，全方位满足临床、科研、教学需求。 14、步态评估支持三维多角度并行显示，自适应窗口大小，支持自动与手动控制回放，支持单帧定位、滑杆拖动、鼠标拖动三种分析方式。 15、传感器采用低功耗WIFI传输设计，续航能力长达8小时，同时配备快充底座，满足15个传感器同时快速充电，只需2-3个小时即可充满电量。 16、传感器配备工业级抗压减震手提保护箱。 17、传感器配备连接异常自动弹窗提醒功能及自动校准功能，直接显示异常情况，便于异常处理。 免费提供远程一键自动升级服务。 | 1 | 台 |
| 12 | 鼻饲法虚实结合训练系统 | 技术指标： 一、系统的功能概述 鼻饲法虚实结合训练系统是一款基于虚拟与现实结合的智能化教学训练模拟人，采用虚拟仿真、智能传感器等技术，进行智能化的检测和反馈，模拟临床患者的不同生理反应和操作过程中的不同手感。系统以操作指南为依据,在模拟人上可进行鼻饲临床基本技能的智能训练。 二、系统模拟人的外形特征 模型需采用上半身设计，方便更换和移动。采用世界先进的设备和优质高分子硅胶材料研发而成，耐用、不易破碎和防水。真实大小，采用生物仿真技术生产制造，解剖结构特征明显，手感真实，形态逼真美观。 三、鼻饲法 1、系统采用力反馈技术模拟操作手感，在插管过程不同的生理结构中，插管阻力会发生相应的变化。 2、模拟现实，贴近临床实际：使用临床真实的鼻饲管进行操作，操作过程中能感受到临床操作中的手感。 3、系统包含2个病人状态选择（清醒病人、昏迷病人），系统有实操模式、练习模式及考核模式，操作者任意选择 三种模式。 3.1、实操模式：实操模式仅保留虚实结合中的重点操作，无需进行电脑的交互操作，能够快速练习插管、拔管等操作； 3.2、练习模式：系统能够提供流程式智能引导学员完成整体鼻饲法的操作。练习模式包含鼻饲完整的虚实结合操作流程，流程的每个步骤都能够重复学习。 3.3、考核模式：可以对操作者的实训操作过程实现客观性评价。考核模式无法回退步骤，鼻饲操作流程基础上记录所有虚实结合交互操作的正确与错误，在考核过程中不给出正误提示，软件结尾提供详细的成绩分析表。 ▲4、插管包含不同情况（随机插管、正常插管、昏迷插管、恶心反应、插入口腔、插入气管）。（提供带有CMA和CCIC 标识的第三方检验报告复印件） ★5、系统能够选择清醒、昏迷状态患者，清醒患者包括正常插管、插入口腔、插入气管、恶心反应四种可能出现的情况，也可选择随机插管可能出现的情况。软件能够在一次操作中实现多种插管反应，训练操作者的遇到不同病人反馈情况的临床决策能力。 ★6、插管时使用临床真实鼻饲管进行插管的操作。无需采用其他特制的鼻饲管。 7、透视模式，软件全程可以选择透视视角，三维模拟人皮肤呈透视状态，可以看到模拟人内部消化系统，操作时可以直观看到原理内容。 8、剖视模式，软件全程可以选择剖视视角，三维模拟人消化系统器官呈剖视状态，操作时可以直观看到原理内容。 9、人体解剖结构：三维虚拟仿真展示人体内部解剖结构包括肋骨、剑突，呼吸系统包含气管、支气管、肺泡、肺部，消化系统包含口咽部、会厌软骨、食道、胃部、肠道。 ★10、实时识别插管深度、位置、速度：在使用临床真实器械插管时，可通过智能传感芯片自动检测鼻饲管的插入深度及位置，软件同步展示鼻饲管的插入深度及位置，可通过智能传感芯片和数据算法能够自动识别插管的速度。 11、高亮显示功能：交互操作过程中，如不能按规定的时间进行下一步的操作，需通过高亮显示进行操作提醒。 12、语音识别：操作过程中与病人语言沟通环节，系统可以识别操作者语音沟通的关键词，识别正确后继续操作。 13、自由视角，三维虚拟病人可360度旋转，放大、缩小视角。 ★14、模拟气过水声：系统能够识别操作者用专用智能注射器推注空气后，听诊模拟人胃部有气过水声。（提供视频演示） ★15、识别抽吸：专用智能注射器抽吸、推注动作与软件内注射器同步，抽吸温开水时智能注射器为白色灯光逐渐亮起，抽吸胃液时为淡黄色灯光，抽吸空气时为无灯光，推注后灯光逐渐消失。（提供视频演示） ★16、虚拟人物真实化反馈：三维虚拟仿真患者可模拟真人眨眼、深呼吸、说话、恶心、呛咳等。 ★17、插管分为正常插管、昏迷插管、恶心反应、插入口腔、插入气管。需对以下7点内容提供视频演示。 17.1、操作者用真实鼻饲管插入模拟人直至插入模拟人胃内，插管过程中在屏幕上可以实时且同步通过透视或剖视视角的任意位置来查看胃管在三维虚拟病人体内的实时位置并显示插入长度、插入位置和自动识别插管的速度。 17.2、清醒病人：插管全程语音识别操作者说吞，同步虚拟软件屏幕上的会厌软骨运动，观察虚拟患者的吞咽动画，当患者吞咽时，插下胃管，方可通过咽喉部；若患者在吞咽前、吞咽后插管，胃管将会插入气管。 17.3正常插管：患者不会出现其他反应，顺利插入胃管至胃内。 17.4恶心反应：操作者用真实鼻饲管插入模拟人，当插入至模拟人咽喉部时，患者出现恶心干呕，操作者需语音嘱患者做深呼吸，系统识别后患者恶心反应结束，方可继续插管至胃内。插管过程中在屏幕上可以实时且同步通过透视或剖视视角的任意位置来查看胃管的实时位置并显示插入长度、插入位置和自动识别插管的速度。 17.5插入口腔：操作者用真实鼻饲管插入模拟人，当插入至模拟人咽喉部时插入口腔内，检查口腔后拔出胃管。插管过程中在屏幕上可以实时且同步通过透视或剖视视角的任意位置来查看胃管的实时位置并显示插入长度、插入位置和自动识别插管的速度。 17.6插入气管：操作者用真实鼻饲管插入模拟人，当真实的鼻饲管进入咽喉部位，如果操作者没有语音嘱咐模拟人吞咽，则会厌软骨不会关闭，此时直接插管会进入气管，并发生咳呛。只有嘱咐患者吞咽后，会厌软骨关闭后，继续插管就可以顺利进入胃内。整个过程可以通过透视或剖视实时动态显示。当插入至模拟人咽喉部时误入气管内，三维虚拟患者出现发绀咳嗽情况立即拔出胃管。插管过程中在屏幕上可以实时且同步通过透视或剖视视角的任意位置来查看胃管的实时位置并显示插入长度、插入位置和自动识别插管的速度。 17.7昏迷病人：操作者用真实鼻饲管插入模拟人后，在屏幕上可以实时且同步通过透视或剖视视角的任意位置来查看胃管的实时位置并显示插入长度、插入位置和自动识别插管的速度。与正常插管不同的是，插入10-15cm到达咽喉部时，需将模拟人的头部托起，使其下颌靠近胸骨柄，三维软件实时同步托起患者头部前屈后，方可继续插入胃管至胃内。模拟人头部可以自由抬起。 18、确定胃管： （1）抽吸胃液法：系统识别抽吸胃液，专用智能注射器逐渐发光，三维虚拟仿真软件实时同步抽吸胃液动作。 （2）气过水声法：硬件识别向胃内注射10ml空气，听诊模拟人胃部有气过水声，三维虚拟仿真软件实时同步推注注射器。 ★19、拔管：清醒患者拔管前操作者需嘱咐虚拟病人深呼吸，系统识别后三维虚拟病人会自主深呼吸动作，当虚拟病人呼气时快速拔出胃管，若在患者吸气时拔管会有错误提示；昏迷患者直接拔出胃管；拔出后正确处理用物。（提供视频演示） 四、配置清单： (1) 鼻饲法成人半身模型 1套 (2) 鼻饲法虚实结合三维仿真软件 1套 选配： （3）Cube-TC-010 T型可移动推车 1套（含主机电脑） | 1 | 项 |
| 13 | 中医针灸病案虚拟仿真实训系统 | 一、软件参数： （一）针灸数字人体模型资源 1.涵盖人体九大系统的解剖结构（包含运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、脉管系统、感觉器官、神经系统、内分泌系统等），涵盖人体十二正经、奇经八脉、全部经穴及常用经外奇穴的可视化形态，软件中可将人体结构逐层剥离，观察内部组织、器官的立体结构。 2.体表解剖标志≥50个，整套软件可视人体组织结构≥2800个，全身准确穴位数量（包含双穴）≥800个，体表穴位连线（十二经脉、奇经八脉）≥14条，经络循行线（十二经脉、奇经八脉）≥20条。 （二）基础功能 1.专业性：符合《针灸学》（国家级“十四五”规划教材），高精度的3D模型均显示结构的描述，以及重要知识点，能胜任课堂教学需要。并参照《WHO国际针穴标准穴位》、《经穴名称与定位》（GB/T 12346–2021）、《经外奇穴名称与定位》（GB/T 40997–2021）最新国家标准。 2.多角色功能：需具备“教师”和“学生”两个不同的角色，每个角色进入系统后可操作的功能不同。通过登录账号自动区分角色，进入该角色操作页面。 3.教学语音：标准取穴视频配有对应的知识点文字语音。 4.旋转功能：模型360°旋转观察，软件运行流畅无顿挫感。 5.平移功能：模型可以上下和左右平移。 6.自动切换穴位：寻穴或针刺操作完一个穴位后，自动跳转至下一个练习/考试的穴位，人体模型自动复位。 ★7.3D解剖层级控制：可通过点解剖层级控制菜单，控制数字针灸人模型解剖层级的显示状态；解剖层级需包含骨骼、皮肤、肌肉、脉管、筋膜、脏器等组织结构。 （三）腧穴定位功能 1.练习穴位选择：具备常用穴位、重要穴位、危险穴位和分经脉/自定义穴位不同的练习穴位选择项。可操作穴位数量≥380个。 2.穴位自定义：分经脉选择穴位、自定义单选、多选、搜索选择练习穴位。 ★3.腧穴定位标记：点击标记按钮后可于人体模型之上任意皮肤位置标记位置点，辅助腧穴定位。 ★4.腧穴定位标尺：点击标尺按钮后可于人体模型两个标记点之间进行分段标记。两标记点之间最少可分为2段，最多可分为24段，根据腧穴具体定位需要，用户可在（2-24）之间任意选择数值进行分段。标尺的起始数值以0表示，结束数值以具体分段数表示（2-24）。 ★5.临床标准化取穴操作视频提示：需具备穴位知识点视频提示功能，查看当前腧穴的取穴视频。同一穴位的取穴视频至少包含两种展现方式，可自主进行切换查看。视频需有配音及字幕展示。 6.点穴评价算法：系统需提供独立的评分算法。 （四）病案诊断功能 ★1.系统需内置中医适宜病症数据库，包含诊断过程（问诊、舌诊、脉诊、专科检查、实验室及器械检查等其他治疗等信息），可用于临床实训的中医辩证诊断练习、考核。针灸适宜病症种类≥18种。 2.模拟检查：在病症诊断练习过程中，进入临床模拟场景，同时在互动显示器上显示当前场景下的多种模拟检查的互动功能；虚拟场景包含：B超室、DR室（X光）、MRI室（核磁共振）、手术室、心电图室、检验室（检查室）、超声室、CT室、中医问诊治疗室等≥9个。 ★3.系统创建虚拟患者角色≥4个；诊疗过程中每个环节病人匹配相应的动作。 4.问诊：可与虚拟患者进行病情病史的交流、询问，系统内置多种病例病症的语料库，体验者可通过问诊进行初步的病症病情研判。 5.舌诊：将虚拟患者的舌象特征（包括：舌色、苔色等）呈现出来，用户可进行类型选择判断并记录，进一步的进行诊断。 6.脉诊：根据病症随机给出该病症的脉象情况，帮助体验者进一步诊断。 7.专科检查：根据预设的病症类型，系统提供多个针对病症的专项检查，用户在模拟场景内进行检查并得出结论。 8.实验室及器械检查：用户根据病症类型，选择让虚拟患者进行何种仪器设备的检查如CT扫描等，用户对结果进行判断并记录。 9.诊断与穴位配伍：用户通过模拟检查的各项指标及结果判断病症类型，给出辩证诊断结果和配穴处方。 10.评分：系统给出当前病例的实际病情，并给出模拟检查过程中的逐项得分及得分命中因素，显示综合评分结果并记录。 11.记录：系统记录当前病例练习下的标准辩证及体验者的辩证结果。 二、硬件参数： 1.显示器：尺寸≥32寸防爆红外触摸屏；触控点数≥10点；液晶：LED；分辨率≥1920x1080；对比度≥5000:1。 2.主机：处理器≥2.90GHz 六核；内存：容量≥8G；固态硬盘：容量≥256G；显卡：显存≥6GB，核心频率≥1500MHz。 | 1 | 项 |
| 14 | 教学培训椅 | 采用阻燃麻绒饰面，透气性优良，无毒环保的进口原料HDPE（高密度聚乙烯）高密度回型海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形，椅架采用“宝钢”产优质钢材，电镀工艺处理经过反复淬炼的高强度复合钢管，壁厚度≥1.2mm，承重200斤，使用寿命长达5年，链接件采用不锈钢电镀缓冲配件，靠背可适度后仰。 轮：采用尼龙加纤维交强而成，强度高，耐磨性好.通过10万轮周试验无掉轮，分裂现象，整体设计符合人体工学设计。 | 45 | 张 |
| 15 | 教师电子讲桌 | 多媒体教室用：长宽高（mm）：1100*800*1000 1、豪华多媒体数位讲台，钢木结合材料，采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙2套。 2、桌面采用胡桃木纹色耐划木质材料，扶手及L型板，整体圆弧设计。 3、整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。 4、长宽高（mm）：1100* 800* 1000。 5、安装21.5寸16：10液晶显示器，液晶屏仰角采用机械式手动调节设计，使视线和显示器接近垂直，键盘采用翻转式操作和隐藏式滑轨抽拉，可容纳键盘、鼠标、控制面板。 6、提供左右扶手让演讲者握扶；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。 7、350mm*40mm*80mm蛇型理线架；即敲即用的弧形过线装置。 8、设备箱内隔板活动可调，所有铰链用豪华内藏式铰链。 9、不易损坏，不占用学生空间。 10、坚固的磁控锁防护，保护设备的互循环散热结构。 11、内设漏电断电保护装置；并配备智能排风降温防潮系统, 保护内部设备的互循环散热，40度高温以上自动运行系统。 12、右侧安装实物展示台，采用自动阻尼隐藏抽拉式设计，实物展台部分只要合闭后就可以自动锁闭，不需要单独的锁具或手动锁，一把钥匙两把锁控制整个讲台。 13、下体可以放置台式机电脑主机，分体式中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等设备。 14、功能丰富的ADS材料信息接口面板（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、话筒接口一个）。 15、小门式光驱位，可经由计算机播放 DVD、VCD等光盘片。 16、产品具有权威部门提供的检验报告,所检项目符合QB/T1951.2-1994标准要求并加盖公章。） | 1 | 张 |
| 16 | 无线传屏器 | 1 支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音 2 支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求 3 手机和电脑支持混合投屏展示，可支持4个画面同屏展示 4 无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示 5 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全 6 在同一个局域网下，电脑或手机使用可通过连接码进行投屏 7 可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私 8 传屏之后，在笔记本屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括传屏内容，勿扰模式，暂停投屏等） 9 传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人再进行传屏，避免在使用过程中，用户被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 10 可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 11 可通过传屏工具栏传屏模式，快速切换传屏方式（具体包括桌面，扩展屏，窗口传屏） 12 手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 | 1 | 个 |
| 17 | 扩音功放 | 1.金属拉丝面板工艺。 2.嵌入式调节旋钮避免老师学生误动，三段参量均衡可调，应用场所更广，3个倍频提升调频范围。 3.自动保护、自动增益、动态保护。 ★4.接口：四路话筒输入、一路无线话筒输入、四路线路输入、二路录音输出，全分离2*100W（RMS）功率输出，话筒、线路总音量可分别控制。带6.5中控接口，可由中控控制话筒音量。 | 1 | 台 |
| 18 | 教学音箱 | 1.二单元二分频专业全频音箱，为会议、教室等使用场合特别设计制作。 2.喇叭单元针对语言特色风格设计，使音箱声音通透、清晰、明亮、穿透力强，同时又能完美的表现音乐的层次感，兼顾背景音乐播放使用； 3.微斜箱体面板设计提供较佳的声音辐射角度，使安装调校更为简单并保持安装角度的美观； 4.单元配置：5.25"低音×1，3"高音×1， 5.阻抗：4Ω 6.输出功率：60W 7.频率范围：100Hz～18KHz 8灵敏度：92dB ★为保证使用效果及兼容性，要求综合功率放大器、语音音箱、红外跳频话筒为同品牌。 | 2 | 台 |
| 19 | 有线鹅颈会议话筒 | 1.换能方式：电容式 2.频率响应：100Hz - 15KHz(-3dB) 3.指向性：心型指向 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB ±2dB 6.供电电压：幻像6V 7.参考拾音距离：20～50CM 8.开关类型： 自锁式 | 2 | 个 |
| 20 | 红外跳频话筒 | 1、通过数字双向自动跳频对频技术与UHF频段无线通讯的集成，保证无线话筒良好的音质，传输距离远，并实现麦克风在不同教室便利的通用性； 2、任一只发射器（无线麦）可与任一接收端自动配对连接，从而实现一师一麦、随处通用； 3、UHF与红外两种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性，确保配对设备的唯一性。 4、控制/调节功能：可调节麦克风音量，并具有记忆功能；具备一键静音功能；支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能； 5、内置高性能驻极体拾音咪头，独立拾音腔体，能有效抑制啸叫并消除杂音； 6、全新噪声消除电路设计，杜绝开关机冲击声； 7、内置可充电式高性能3.7V聚合物锂电池，带保护电路，安全可靠；MICRO USB接口充电，2小时充足电可持续续航时间≥7h； 8、智能低能耗设计，无信号输入时60分种内自动关机，节能环保； 9、符合人体工程学的外形设计，重量轻（小于15克），耳挂方便； 10、接收机控制和接口：电源开关，RF/红外对频切换开关，音量调节，DC 5V供电接口，6.35mm音频输出口， 3.5mm外接红外头接口，电脑翻页USB接口，RF天线接口 11、发射器工作电压：发射器3.7V 12、采样精度：16Bit | 1 | 个 |
| 21 | 音频抑制器 | 1.额定电压 220V±10% 50Hz； 2.频率响应 125Hz~15KHz； 3.失真＜0.1%@1KHz 4.信噪比 ＞90dB 5.输入阻抗 20KΩ、输出阻抗（平衡）200Ω 6.工作电流 50mA 7.额定功率≥10W | 1 | 个 |
| 22 | 实训室遮光器 | 1.规格：双层遮光窗帘（内层白沙、外层遮光布）； 2.尺寸：约长600cm*宽250cm； 3.颜色：暖色，轨道为白色； 4.配件：含安装时导轨和滑轮； 5.材质：布，原料成分植绒、麻、涤纶，双层复合轨道，内壁为铝合金轨道，采用ABS消音滑轮； | 1 | 个 |
| 23 | 智慧康养中心虚拟仿真沙盘软件 | 一、技术形式 ★1.通过3D建模与全景技术构建智慧康养服务中心的外景、内景、功能区房间、功能区硬件配置。 ★2.通过虚拟仿真学习平台可对虚拟仿真元素进行点击操作，点击可弹出放大、查看文本、查看图片、播放视频、答题互动。 3.在虚拟环境中可通过鼠标点击进行空间、方向、角度转换。 二、虚拟仿真业务元素 ★2.1 老年个案工作室（提供视频演示） 本项目将结合老年社会工作服务方法，设置老年个案工作室，通过老年个案工作方法，帮助老年人解决因为退休、丧偶、疾病等社会角色转变以及机能退化引起的心理和情绪问题，例如以认知行为治疗处理老人抑郁情绪、以生命历程回顾处理老人长期的情绪问题、以认同治疗帮助失智老人，协助丧偶老人度过危机等，搭配仿真模拟训练，配置实务技巧练习题，学生能够沉浸式体验和练习实务技巧。 ★2.2 老年小组活动室（提供视频演示） 本项目将结合老年社会工作服务手法及老年人特点，设置老年小组活动室，在老年小组活动室中展示老年缅怀小组、老年社交小组、老年支持小组等活动场景，展现小组活动对老年人身心发展的浸润与引导。同时老年小组活动室中还配备有卡纸、蜡笔、彩纸、剪刀、胶水等各类手工工具，老年人可在小组活动室进行剪纸、绘画等手工活动，可搭配仿真模拟训练，配置实务技巧练习题，学生能够沉浸式体验和练习实务技巧。 2.3 老年公共娱乐室 本项目将构建老年公共娱乐室，展示老年棋牌娱乐活动、乒乓运动、合唱活动、按摩放松活动等活动场景，展现老年人丰富的娱乐活动与老年人的活力，同时这类活动有助于训练老年人的认知能力、思维能力、动作协调性等。 2.4 老年室内健身室 本项目将构建老年室内健身室，展现老年瑜伽、老年柔力球、老年广场舞等活动的场景，展示走步机、椭圆仪、把杆等辅助运动设施。坚持锻炼、适当运动，可增进中老年人的生理和心理健康，达到防病祛病的目的。 2.5 户外活动区 本项目将在老年社会工作虚拟仿真沙盘中设置户外活动区，在户外活动区中设置各类体育健身器材、草坪、喷泉、庭院、长椅、休闲区等户外活动区，老年人可在户外活动区锻炼、喝茶、聊天、打太极等，既能为老年人提供一个休闲放松的场所，也能为老年人提供一个人际交往的场域。 ★2.6 老年保健室 本项目将构建老年保健室，保健室配备有血压仪、血糖仪、体重秤、医用病床、化验仪器等各项基础医疗检查设备，协助老年人进行日常健康保健、康复训练及认知训练；同时老年保健室还可以进行老年人评估，从心理、生理、经济、社会支持等多角度进行临床评估，有助于社会工作者根据老人实际情况，有针对性的开展各项工作。 2.7 多媒体影音室 本项目将在老年社会工作虚拟仿真沙盘中设置多媒体影音室，多媒体影音室内配备有舞台、幕布、音响、投影仪等，老年人可在此举行文艺汇演等各类大型活动，也可为老人放映各类电影，丰富老年人的精神生活。 ★2.8书画阅览室 本项目将设置书画阅览室，书画阅览室中有各类图书资源、桌椅板凳，老年人可在此处阅读；同时阅览室还配备有各类颜料、笔、墨、纸、砚等工具，老年人也可以进行书法、绘画等活动。 ★2.9老年教室 本项目将设置老年教室，教室里将根据老年人日常学习趣味和需求开设老年课堂，如老年智能手机学习课堂、老年健康保健课堂、垃圾分类课堂、园艺插花课堂等，为老年人普及相关领域知识，推动老年人的继续社会化，帮助他们掌握新的生活技能，丰富他们的日常生活。 | 1 | 项 |

备注:

1、投标供应商可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用产品，但所选产品的技术配置及技术性能应相当于或高于采购文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标供应商不利的评定。

2、报价应已包含所有可能发生的费用，后续项目实施过程中产生的费用由中标供应商自行承担。

3、项目实施过程中，采购人有权对中标产品进行性能测试（所发生的费用由中标供应商承担），以确保产品实际质量及性能满足需求，否则采购人有权拒绝收货，后果由投标供应商承担。

- 三、服务与培训要求

1、质量保证

（1）所报货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标供应商保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、质量保证期为自货物通过最终验收，向采购人移交之日起  3  年（设备另有超过质保期规定或采购文件另有规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由中标供应商承担，合同内的所有产品要求中标供应商提供上门服务。在所报货物的质保期内，中标供应商应提供不低于7*24小时的技术支持服务，负责解答用户在设备使用中遇到的问题；提供免费上门服务，针对用户的现场质保或故障请求，中标供应商必须在规定的时间内响应，并按照用户要求的时间内到达现场处理，如果故障不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用，并负责免费维修或更换存在故障的设备或零部件，如果中标供应商逾期未作出响应，中标供应商应承担因故障所造成的全部损失。质保期满后，中标供应商提供免费上门服务的承诺及备品、备件支持。

3、要求投标供应商提供的服务不得低于标准服务，即与所报产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致。在标准服务基础上，投标供应商还应达到以下标准：

（1）所报产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就所报货物的品质和服务对采购机构和采购人负责。

（2）投标供应商应明确说明此次投标的服务策略，提供此次所报货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）当所报货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（4）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（5）投标供应商在质保期内安装的任何产品，必须是其所报产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标供应商有责任解决所提供的所报设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因所报设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、对产品服务要求的有效响应将被视为投标供应商对其所报产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

5、投标供应商须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人不承担责任。

6、中标人项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明。

7、培训要求

投标供应商须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）投标供应商应提供相应的培训计划，并详细说明培训方式、课程安排、地点、人数、时间等实质性内容，并承诺安排资深专家或原厂高级别工程师负责具体课程及相关操作培训。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书，包括详细的电路线路图，系统拓扑图、系统分析调试细则、软件安装盘等。

8、要求以上货物在合同签订后45天内交货并完成安装调试。

- 四、技术服务要求

1、投标供应商应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标供应商提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标供应商负全部责任。

2、投标供应商必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标供应商承担。

3、如果设备在质保期内发生设备故障，投标供应商应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标供应商承担。质保期从采购人对产品验收合格之日起开始计算。

4、特别提示：如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须承诺免费提供。

- 五、验收方式

1、中标供应商应在项目设备安装调试后上线前，进行完整系统测试后，向用户提供详细的上线方案，由用户确认。在用户确认无误后，中标供应商应负责按上线方案进行安装调试工作。在安装、调试过程中，中标供应商应对用户技术人员所提供的问题给予满意的答复，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于用户能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，中标供应商应向用户提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容。

2、项目上线、设备的安装调试工作完成后，设备应进行试运行，中标供应商应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责试运行阶段的服务工作。

3、在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，中标供应商应负责解决，如属于设备质量问题，达不到合同技术指标的，中标供应商应包换、包退，调换、退货发生的费用和采购人的直接经济损失由中标供应商承担，但试运行期相应顺延。

4、系统试运行结束后，按照有关规定进行验收。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 五、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合情况 | 根据投标人行业信誉、综合实力、技术力量等情况进行打分。A档：2-1分；B档0.9-0分 | 2分 |
| 2 | 产品比较 | 根据所报产品的品牌形象、知名度、产品成熟度、市场占有率、用户美誉度等进行打分。A档：4-2分；B档1.9-0分。 | 4分 |
| 3 | 业绩 | 1、投标人自2021年01月份以来（以签订合同时间为准）承接过同类项目业绩，每个得1分，最高3分；注：以上条款需提供合同复印件，不提供不得分。 | 3分 |
| 4 | 产品参数的符合性 | 根据主要设备技术指标参数的响应程度，由评委进行打分。 打★参数每有1个负偏离的扣2分，其他技术指标每有1个负偏离的扣1分，扣完为止； | 24分 |
| 5 | 组织实施方案 | 投标人项目安装组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等情况： 1、工作时间进度表、确保工期的保障措施；A档：2-1分；B档0.9-0分 2、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、系统管理、运行维护等内容；A档：2-1分；B档0.9-0分 | 4分 |
| 6 | 培训服务 | 给出完整的技术培训方案。A档：2-1分；B档0.9-0分 | 2分 |
| 7 | 售后服务 | 供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点分布情况、服务能力，专家根据方案完整性、合理性、可行性情况综合评议。 1、服务能力、服务响应时间、方式、到场时间、售后服务内容及售后服务承诺；A档：3-1分；B档0.9-0分 2、供应商售后服务点远近情况及便利性进行打分；A档：3-1分；B档0.9-0分 3、突发事件的应急措施及方案。A档：2-1分；B档0.9-0分 | 8分 |
| 8 | 质保期承诺 | 所投产品质保期在3年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。 | 2分 |
| 9 | 演示 | 针对产品参数中的演示项进行演示，一项不满足扣1分，扣完为之，共21分。 | 21分 |

注：演示内容通过录制视频的形式存于U盘，在开标当天与投标文件一同递交。

2、商务评分（30分）（权值30%）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

3、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。