温州市国有企业

采 购 文 件

项 目 编 号：WGSS-XDJT-Z-2024065

项 目 名 称：文成校区标准化考场视频服务

采 购 方 式：公开招标

采购人：浙江东方职业技术学院

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

二〇二四年六月

# 目    录

目    录	1

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于文成校区标准化考场视频服务项目（自主）的采购公告	2

第一部分   投标供应商须知	5

投标供应商须知前附表	5

一、 说   明	7

二、 采购文件	7

三、 投标文件的编制	7

四、 投标文件的递交	10

五、 开标和评标	11

六、 中标和合同	13

第二部分   合同主要条款（参考）	16

第三部分   合同格式	21

第四部分   附   件	22

附件一 投标函	22

附件二 投标报价一览表	23

附件三 投标分项报价表	24

附件四 资格证明文件	25

附件五 商务条款、技术规格偏离表	29

附件六 货物成套供货清单	30

附件七 供应商综合实力	32

附件八 实施方案	33

附件九 人员投入	34

附件十 调试、验收的方案和措施	35

附件十一 售后服务	36

附件十二 优惠承诺	37

附件十三 同类项目业绩一览表	38

第五部分  采购内容及要求	39

一、 相关说明	39

二、 采购内容及技术要求	39

三、 其他要求	50

四、 付款方式	51

第六部分   评标原则及方法	52

▲备注：采购文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为采购文件的着重提醒内容，请投标供应商审慎阅读。

# 温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于文成校区标准化考场视频服务项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州市华信采购招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就所需的文成校区标准化考场视频服务项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

- 采购项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024065

- 项目名称：文成校区标准化考场视频服务

- 项目性质：国企采购（非政府采购项目）

- 采购方式：公开招标

- 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 序号 | 项目名称 | 主要采购内容及要求 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成校区标准化考场视频服务 | 详见公告附件-采购文件 | 39万元/3年 |

六、合格投标供应商资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商的资格要求；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

3、本项目不接受联合体投标。

七、报名、采购文件的获取、发售时间及地点等：

1.  报名时间：即日起至投标文件递交截止时间止(双休日及法定节假日除外，未购买采购文件的投标供应商拒绝参加投标)；

2.  采购文件获取方式：投标供应商在“政采云”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上登录申请获取本项目采购文件，将报名时须提交以下文件资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜，采购代理机构将对书面资料进行审核。

3.  采购文件售价(元)：人民币500元整(售后不退)

4.  采购文件获取地址：温州市鹿城区市府路鹿城壹号18幢403室。

八、报名具体方式：

1.  报名及购买标书时须提交的文件资料:

（1）供应商介绍信或法人代表授权书；

（2）供应商有效的工商营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

（3）供应商报名申请表（浙江政府采购网本项目公告页面下载）。

2.  报名方式：

（1）现场报名；

（2）邮寄报名：供应商可将以上资料邮寄至温州市鹿城区市府路鹿城壹号18幢403室进行报名；

（3）电子邮件报名:供应商可将以上资料发送至1004714330@qq.com邮箱进行报名，代理机构经过审核后回复采购文件购买费汇入账户，投标供应商缴纳标文费后将缴费截图发回代理机构电子邮箱。

九、投标文件递交截止时间：2024年7月26日上午09:30整（北京时间）；

十、投标文件递交地点：温州市龙湾经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516会议室。

十一、开标时间：2024年7月26日上午09:30整（北京时间）；

十二、开标地点：温州市龙湾经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院行政楼516会议室。

十三、投标保证金及交付方式：

1.  投标保证金：人民币3000.00元

2.  交付方式：电汇/转账

3.  投标保证金缴纳截止时间：投标文件递交截止时间止；

4.  投标保证金汇入账户（仅限缴纳保证金）：

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

账  号：11954000000323097

开户行：华夏银行南浦支行

5 . 投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件，于投标文件递交截止时间前递交给采购代理机构。

十四、其他事项：

1. 本公告有效期自公告发布之日起5个工作日。

2. 投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3. 质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

4. 温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

十五、联系方式

采购人：浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系电话：0577-86561078

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

联系人：李先生

手  机：18906635515

电  话：0577-88899199

采购监督管理部门：浙江东方职业技术学院纪检室

联系人：陈老师

联系电话：0577-86538533

浙江东方职业技术学院

温州市华信采购招标代理有限公司

2024年 7 月 5 日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于文成校区标准化考场视频服务项目（自主）采购文件征求意见公示

温州市华信采购招标代理有限公司将于近期就浙江东方职业技术学院的文成校区标准化考场视频服务项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件）,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年7月10日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市华信采购招标代理有限公司，同时将电子文档发送至以下信箱：150218722@qq.com。

联系人：李先生   联系电话：0577-88899199

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江东方职业技术学院

温州市华信采购招标代理有限公司

2024年 7 月 5 日

# 第一部分   投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成校区标准化考场视频服务 |
| 2 | 项目预算 | ▲本项目采购预算为人民币叁拾玖万元整（¥390000.00元），投标供应商的投标报价超过采购预算的，按无效标处理。 |
| 3 | 采购内容 | 浙江东方职业技术学院文成校区标准化考场视频服务采购。详见第五部分。 |
| 4 | 投标供应商资质格要求 | ▲1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商的资格要求； ▲2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； ▲3、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 6 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 7 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 8 | 分包 | □允许 不允许 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币叁仟元整（￥3000.00），详见第9页。 |
| 12 | 递交投标文件地点 | 见投标邀请函 |
| 13 | 开标时间和地点 | 见投标邀请函 |
| 14 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标、价格标资格性审查技术资信标评审价格标评审提交评审报告 |
| 15 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 16 | 知识产权 | 1、供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。 2、投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。 3、投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 4、投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。 |
| 17 | 投标文件拒收条款 | 详见采购文件第11页，第4点。 |
| 18 | 投标文件无效标条款 | 详见采购文件第12页，第6点。 |

## 一、 说   明

1.   本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》相关国企采购规定组织和实施。

2. ▲合格投标供应商

2.1  符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商的资格要求；

2.2  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

2.3  本项目不接受联合体投标。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

4.   投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标供应商在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的，否则其投标将被拒绝。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1  投标文件由技术资信标和价格标两部分构成：

3.1.1技术资信标部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1，2.1-2.5项必须提供，否则按无效标处理。） |
| --- | --- |
| 资信部分 |  |
| 1 | 投标函（附件一） |
| 2 | 资格证明文件（附件四） |
| 2.1 | 法定代表人身份证明（附件四-1） |
| 2.2 | 法定代表人授权书（附件四-2） |
| 2.3 | 投标供应商企业法人有效营业执照副本（复印件加盖单位公章） |
| 2.4 | 投标供应商的资格声明（附件四-3） |
| 2.5 | 无重大违法记录声明书（附件四-4） |
| 2.6 | 投标供应商近二年依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖单位公章） |
| 2.7 | 投标供应商认为需要提供的其他资格证明文件（复印件加盖单位公章） |
| 技术部分 |  |
| 1 | 商务条款、技术规格偏离表（附件五） |
| 2 | 货物成套供货清单（附件六） |
| 3 | 所投产品的品牌、主要技术、配置、性能的详细描述等（复印件加盖单位公章） |
| 4 | 供应商综合实力（附件七） |
| 5 | 实施方案（附件八） |
| 6 | 人员投入（附件九） |
| 7 | 调试、验收的方案和措施（附件十） |
| 8 | 售后服务（附件十一） |
| 9 | 优惠承诺（附件十二） |
| 10 | 同类项目业绩一览表（附件十三） |
| 11 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3.1.2商务（价格）标部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项必须提供，否则按无效标处理。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表（附件二） |
| 2 | 投标分项报价表（附件三） |

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码并装订成册，分别装于技术资信标和商务（价格）标中。

3.3 ▲投标供应商可在投标文件中对采购货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

4.   投标报价

4.1  ▲投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的费用，即设备使用费、材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验及验收费（含第三方验收）、备品备件费、特殊工具费、人员工资、技术支持、上门服务、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费、国企采购平台项目采购平台费用等全部费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4▲采购采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7   最低报价不能作为中标的保证。

5.   投标保证金

5.1  ▲投标保证金：人民币叁仟元整。（保证金缴纳截止时间：投标文件递交截止时间止）。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件，于投标文件递交截止时间前递交给采购代理机构。

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

账  号：11954000000323097

开户行：华夏银行南浦支行

5.2  采购活动终止后，未中标单位缴纳的保证金（含投标保证金及技术服务费）资金于15个工作日左右原路退回；中标单位的保证金待与采购人签订合同及完成合同备案后，全额投标保证金于15个工作日左右原路退回（如遇5.3点情况的除外）。

5.3  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

6.   投标有效期

6.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.   投标文件的签署和规定

7.1  投标供应商应提供技术资信标、价格标各一式伍份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本肆份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

7.2  投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3  投标文件如有修改和增删必须由法定代表人或其投标供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4  投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

8.   投标文件的密封及标记

8.1  投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”和“价格标”分开密封装袋，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”或“价格标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人或投标供应商代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2  合同等原件资料按照8.1款要求密封。

8.3  如果投标供应商未按上述要求密封或加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件或拒收或提前启封不负责任。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在采购文件规定的投标文件截止时间前送达到采购文件指定的收标地点，同时递交合同等原件资料、投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件和企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）。

2.   投标文件的签收

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

3.   投标文件的补充、修改和撤回

投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4. ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

（1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

（2）未按照采购文件要求密封的投标文件；

（3）由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

（4）仅以电讯形式递交的投标文件。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   开标、评标

3.1  采购人或采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”、“商务（价格）标”，开标时邀请投标供应商参加。参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标的，视同认可开标结果。

3.2  由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格等内容。投标供应商代表应对唱读内容及记录结果进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

3.2  投标供应商不足3家的，不得开标。

3.3  开标时，由采购人或采购代理机构负责记录并签字确认，存档备查。

3.4  资格性审查

评标委员会构依据法律、法规和采购文件的规定，对各投标文件中的法定代表人授权书（原件）、投标供应商代表有效身份证件（原件）和企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）及其他资格证明及投标保证金进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标供应商的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

3.5  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.6  投标文件评审

评标委员会根据采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术资信和价格评估，综合比较与评价，并按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

4.   投标文件的澄清

4.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2  投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.   投标价格修正

评标委员会对各投标供应商的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第4点的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6. ▲评标委员会认定投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（7）法律、法规和采购文件中规定的其它无效情形。

7.  ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（1)不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2)不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3)不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.  根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定“采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。”

10．  推荐中标候选人

10.1  本次采购由评标委员会推荐中标候选人。

10.2  评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

11.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织采购。

12.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

13.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 中标和合同

1.   确定中标供应商

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

1.4  如中标供应商拒签合同或提供虚假参数应标，采购人有权拒签合同。并在监管部门同意下选择第二中标候选人作为中标供应商或重新组织招标。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在监管部门（温州市国资委）指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

4.   签订合同

4.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

4.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.5  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

5.   合同履行时更改采购数量的权力

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.   质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。本条中所规定的应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.2  采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6.4  温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向任命法院提起诉讼。

6.5  采购监督管理部门：浙江东方职业技术学院纪检室，联系人：陈老师，联系电话：0577-86538533。

7.   采购代理服务费

7.1▲本项目采购代理服务费一次性收取人民币伍仟陆佰元整（￥5600.00），由最终中标供应商在领取中标通知书时支付，采购代理费包含在投标总价中综合考虑。

7.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

开户行：鹿城农商银行南汇支行

帐  号：201000070286023

7.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部饶女士（0577-88899629）。

8.   国企采购平台项目采购平台费用

- 8.1  本次国企采购平台项目采购平台费用由中标供应商在中标结果公示后支付该项目的技术服务费。

- 8.2  收费标准链接：https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625；收费标准如下图（具体以系统实际收费为准）

# 第二部分   合同主要条款（参考）

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标供应商）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标供应商名称）为中标供应商。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、采购文件

5、投标文件

三、采购内容

1、设备及服务清单：

| 项目 | 货物或服务名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同总价：大写：           小写：

- 本项目设备使用：合同签订并生效后3年。3年设备使用期满后，所有设备使用权归采购人所有。

- 设备免费维护期：    年  月   日-   年  月   日。

- 设备免费维护期满后，维保费用不超过设备总价的10%。

6、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

7、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

8、与其他业务系统对接要求：必须完成与市教育考试院网上巡查系统的对接，根据需要为上述业务系统提供接口服务或调用上述业务系统接口完成本业务系统的需要。

9、系统建设与运维要求：严格按照《浙江东方职业技术学院信息系统建设与运行维护管理暂行办法》规定的流程对系统进行开发、测试、上线、运行和维护等。

四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：合同生效之日起60日历天内。

4、交货地点：业主指定地点 。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

5、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

五、付款方式与结算

在合同签订前，卖方须向买方提供合同金额2.5%的履约保证金。如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装、并完成最终调试并通过验收后30个天内，甲方向乙方支付合同总额80%的设备使用费用。2025年7月30日前，甲方向乙方支付合同总额10%的设备使用费用。2026年7月30日前，甲方向乙方支付合同总额10%的设备使用费用。（每笔款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）。质保维护期满后，无质量问题无息退还履约保证金。

六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，全部货物提供    年(   个月)的质量免费保修（维护）期，在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，乙方须在接到甲方维修要求电话后，72小时内解决问题。（采购内容另有规定除外）

七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起开箱并按供货清单进行初步验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，直至甲方满意为止，待所有货物交货、安装调试完毕，由乙方提交验收申请报告和交付函，甲方在3个月内安排最终验收（如有第三方验收，费用由乙方承担）。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收标准根据乙方的中标样品及投标文件中的技术参数进行验收。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付设备使用费用。

（2）组织对设备的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。甲方同意延期的，双方应签订补充协议。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得甲方同意且确认不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务应按合同条款第十条规定支付误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权直接从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。一旦延到误期赔偿费的金额达到合同价的百分之十（10%），甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收取的全部费用并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑解除、终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的全部费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地的法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

# 第三部分   合同格式

浙江东方职业技术学院采购的                  （项目名称、项目编号）在国内公开招标，经评标委员会决标           为中标供应商。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1． 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同主要条款

（2）中标通知书

（3）投标分项报价表

（4）技术规格、商务条款偏离表

（5）投标技术和服务响应方案

（6）合同补充条款或说明（如有的话）

（7）承诺书（含询标记录和优惠条件）

2． 合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3． 货物和数量

本合同提供的服务内容及要求（详见第五部分采购内容及要求）。

4． 合同总价

本合同总价为人民币          元整（￥       元）。（分项价格详见投标分项报价表）

5． 付款方式、投入使用时间及验收时间

本合同的付款方式、投入使用时间及验收时间在合同主要条款中已规定。

6． 合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间：                               时间：

# 第四部分   附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：浙江东方职业技术学院

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的“技术资信标”【正本壹份，副本肆份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的“价格标”【正本壹份，副本肆份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

投标供应商代表（签字）：

日期

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                  项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写：￥ |  |
|  | 大写：人民币 |  |

说明：1.投标报价栏内的投标报价应与附件三“投标分项报价表”中的总计价相一致；

2.投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的费用，即设备使用费、材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验及验收费（含第三方验收）、备品备件费、特殊工具费、人员工资、技术支持、上门服务、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费、国企采购平台项目采购平台费用等全部费用，实行固定费用总包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目引起的费用等所需的各项应有费用。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：      年    月    日

## 附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

采购编号：                                             （价格单位：人民币元）

| 项目 | 货物或服务名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费维保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：▲1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件“开标一览表”投标报价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

## 附件四 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

本人       （姓名）系          （投标供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字)：

投标供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

职务： 授权代表身份证复印件 （粘贴处）

附：授权代表身份证明

（3）投标供应商的资格声明

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 相关认证证书 |  |  |  |  |  |
| 主要售后服务机构 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总人数 |  | 高级职称/资质（人数） |  |  |
|  |  |  | 中级职称/资质（人数） |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

附企业营业执照、资质证书等相关证书复印件（加盖单位公章）

（4）无重大违法记录声明书

浙江东方职业技术学院：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录，符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》规定的供应商条件。若贵单位在本项目采购过程中发现我方采购活动前三年内有重大违法记录并处于违法处罚期的，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

## 附件五 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件六 货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日  期：     年    月    日

（3）检测报告及其他证明材料

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日  期：     年    月    日

## 附件七 供应商综合实力

供应商综合实力

投标供应商全称（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件八 实施方案

实施方案

项目名称：                                                 项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件九 人员投入

人员投入

项目名称：                                                 项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件十 调试、验收的方案和措施

调试、验收的方案和措施

项目名称：                                                 项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件十一 售后服务

售后服务

项目名称：                                                 项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件十二 优惠承诺

优惠承诺

项目名称：                                                 项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

## 附件十三 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.  根据评标原则提供同类项目业绩证明。

投标供应商全称（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：       年    月    日

# 第五部分  采购内容及要求

## 一、 相关说明

1.   ▲本项目设备使用期：合同签订并生效后3年。3年设备使用期满后，所有设备使用权归采购人所有。

2.   ▲设备免费维护期：设备免费维护期以投标供应商投标文件承诺为准，但不得少于3年（36个月）。

3.   ▲设备免费维护期满后，维保费用不超过设备总价的10%。

4.   投标供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对采购文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对投标供应商的投标做出不利评定。

5.   本项目为交钥匙工程，投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供，各投标供应商应对本采购文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。

6.   投标供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

7.  ▲本项目采购预算为人民币叁拾玖万元整（¥390000.00元），投标供应商的投标报价超过采购预算的，按无效标处理。

8.   ▲与其他业务系统对接要求：必须完成与市教育考试院网上巡查系统的对接，根据需要为上述业务系统提供接口服务或调用上述业务系统接口完成本业务系统的需要。

9.   系统建设与运维要求：严格按照《浙江东方职业技术学院信息系统建设与运行维护管理暂行办法》规定的流程对系统进行开发、测试、上线、运行和维护等。

## 采购内容及技术要求

- 设备及服务清单：

| 序号 | 品名 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外网络半球摄像机 | 1. ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》规范；符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准； 2.采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.可输出200万（1920×1080）@25fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 5.最大红外监控距离30米； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.支持多类报警：无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、非法访问、安全异常、外部报警等； 9.支持插拔128G SD卡； 10.支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送； 支持IP66防护等级； 11.★支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率（该条参数需提供第三方检测报告证明）； 12.★支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出（该条参数需提供第三方检测报告证明）； 13.★支持通过回放功能中按智能分析行为检索（该条参数需提供第三方检测报告证明）； | 25 | 台 | 标准化考场教室17个（2个电教室每个教室2个摄像机）、监控室1个、广播室1个、考务室2个、保密室2个 |
| 2 | 高清枪式摄像机 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3.可输出200万（1920×1080）@25fps； 4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 5.最大红外监控距离50米； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 8.无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；场景变更；音频异常侦测；非法访问；电压检测；安全异常；外部报警； 9.支持报警2进2出，音频1进1出，256G SD卡； 10.支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，电压值12V，方便工程安装； 11.支持IP66防护等级； 12.★支持在DC（12±25%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电；（该条参数需提供第三方检测报告证明） 13.★支持PS系统流和TS传输流的封装（该条参数需提供第三方检测报告证明）； 14.★当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦（该条参数需提供第三方检测报告证明）； | 1 | 台 | 大门口1个 |
| 3 | 音频采集器（拾音器） | - 采用高灵敏度全指向性电容咪头 - 输出阻抗：600Ω非平衡 - 灵敏度：-33dB - 频率范围：20Hz-20kHz - 信噪比：80dB（1米40 dB音源）40dB（10米40 dB音源）1KHz at 1 P - 动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL），具有80平方米的拾音面积。 | 25 | 台 |  |
| 4 | 标考网络流媒体存储平台(32路） | 1. ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.具备实时操作系统Linux-CentOS7.3，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 3.支持标准SIP2.0； 4.支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等； 5.支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在600Mbps以上（千兆网络条件下）； 6.支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 7.支持系统基本参数设置，如是否跨级管理、上级SIP参数、本级SIP参数、转发参数、端口等设置； 8.支持查看上级实时拉流列表，并支持一键上墙上级拉流列表； 9.支持远程运维功能； 10.支持外接USB设备，支持≥2个 RJ-45 千兆以太网口； 11.产品性能：CPU处理器性能相当于Intel四核主频3.0GHz及以上，内存≥16G DDR4； | 1 | 台 |  |
| 5 | 硬盘 | - SATA 3.0 - 尺寸：3.5寸 - 转速：5400 - 平均读写功率（W）：6.0 - 缓存：256M - 标称容量：6TB | 6 | 块 |  |
| 6 | TF卡 | 内存容量: 64GB，读写速度: Class 10。 | 26 | 张 |  |
| 7 | 标考高清SIP网关平台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.采用国产统信服务器操作系统UnionTech OS Server 20-1050a； 采用国产CPU芯片、通过统信软件产品互认证明，满足功能及兼容性测试要求，适应统信操作系统； 3.支持标准SIP 2.0，支持域、子域管理，可最多支持5级域、子域； 4.支持SIP向上级的主动注册与多级注册的管理； 5.支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 6.支持多转发分布式部署协同工作，支持媒体流分发，满足大路数高清视频流的转发需求； 7.支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率； 8.支持考场编排报表，并可打印考场编号； 9.支持图形化操作入口、图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现； 10.支持根据考试类型进行视频图像上传控制； 11.可设置SIP路由器的相关信息； 12.可设置分发服务器的相关信息； 13.可设置客户端、巡查主机、控制器等账号权限； 14.支持生成设备清单报表； | 1 | 台 |  |
| 8 | 标考高清媒体转发平台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.采用国产统信服务器操作系统UnionTech OS Server 20-1050a；采用国产CPU芯片、通过统信软件产品互认证明，满足功能及兼容性测试要求，适应统信操作系统； 3.支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议； 4.媒体流分发； 5.支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求； 6.支持点播、组播、广播； 7.支持网络拥塞控制等功能； 8.支持视频多路复用； 9.视频路由控制； 10.视频传输优先级控制； 11.音/视频数据压缩及封装； | 1 | 台 |  |
| 9 | 标考高清电视墙管理平台 | 1.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置； 3.冗余风扇散热系统设计，智能调控温度，确保机箱内温度平衡； 4.双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境； 5.支持模拟、数字视频信号的输入和矩阵输出； 6.支持高清视频信号的矩阵切换和输出； 7.采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步； 8.满配最大支持80路3840*2160@30fps或320路1080p@30fps标清视频解码能力； 9.支持解码H.265/H264/MPEG4，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 10.支持1/4/9/16画面分割显示，支持自由分割； 11.支持最大60个显示屏的任意拼接； 12.★支持调用主码流、辅码流、三码流解码，支持远程录像文件的解码上墙，并支持选择实时/流畅的解码策略（该条参数需提供第三方检测报告证明）； 13.★支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙（该条参数需提供第三方检测报告证明）； 14.★具有移动侦测报警，报警时自动切换到对应视频通道，并可联动上墙（该条参数需提供第三方检测报告证明）； | 1 | 台 |  |
| 10 | 电视墙管理软件 | 1.支持双屏扩展显示； 2.支持灵活的屏幕、窗口控制特性； 3.支持输出屏幕的自由绑定、自由开窗、窗口放缩融合拼接以及漫游等功能； 4.支持远程控制解码矩阵和电视墙管理平台对音视频图像以及编码图像的上墙解码和管理； 5.分屏方式：支持控制电视墙1分屏、4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、16分屏多种模式； 6.画面轮巡：支持设置多种自定义的轮巡设置； 7.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡； 8.状态展示：支持显示当前受控设备的状态，包括：当前屏幕的布局信息、窗口获取的图像信息、窗口全屏、码流信息、音频开启标志等； 9.方案控制：支持设置，计划，载入与保存方案等功能，并支持多种不同方案，包括屏幕布局方案、窗口图像轮巡方案、预置场景方案及时间计划方案； 10.云台控制：支持云台设置方向、焦距、步长、自由旋转、左右边界以及预置点； 11.大屏融合：支持屏幕的拼接融合； 12.报警功能：具有接收视频丢失、遮挡、动检、报警器报警、系统资源过高报警、视频质量诊断报警、人脸检测报警、音频检测报警、区域入侵报警等智能报警，系统自诊断和网络中断报警等，并可及时控制其报警图像上墙以及弹窗或者蜂鸣提示；并支持报警联动； 13.常规列表：非考试期间查看所有监控点列表信息，考试期间自动切换到对应考试列表； | 1 | 套 |  |
| 11 | 管理电脑 | I5-12500 8G 1T无光WI11 21.5宽 | 1 | 套 |  |
| 12 | LCD拼接屏 | 1.面板:背光类型 LED 2.分辨率:1920×1080 3.亮度 500cd/m2 4.静态对比度:4000:1 5.机械规格:（1）一体式尺寸(含边框)(mm) 1214.0×685.0×89.1（2）一体式重量 25.0kg（3）双边拼缝 3.5mm（4）产品形态 一体机 6.控制方式:按键控制，RS232串口控制，红外遥控 7.电源、电压：AC90~264V(±5%),50/60Hz 8.典型功耗：150W 9.待机功耗：≤1W 10.环境：（1）工作温度 0℃~50℃（2）湿度 20%~90% 11.信号：（1）输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1（2）输出 RS232(RJ45)*1 | 4 | 台 |  |
| 13 | 显示屏支架 | 前维护液压支架 | 4 | 套 |  |
| 14 | 安装调试 | 定制 | 4 | 套 |  |
| 15 | 拼接屏辅材 | 高清线及管线辅材 | 1 | 项 |  |
| 16 | 主控制台 | 双联操作台 | 1 | 台 |  |
| 17 | 服务器机柜 | 服务器机柜 600*1000*2000 | 1 | 台 |  |
| 18 | 墙柜 | 9U标准墙柜 | 1 | 台 |  |
| 19 | 核心交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps 2.固化1000M SFP光接口≥24个，复用的10/100/1000M电口≥8个，1G/10G SFP+光口≥8个；支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 3.设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展 4. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。 5.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤102W（带扩展卡），提供官网截图和链接证明。 6.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 7.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL 8.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 9.★ 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供官网截图和链接证明。 10.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 11.★支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 12.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级 13. 提供工信部三层交换机进网许可证（标明是三层交换机入网证）。 14.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书。 15.★为了保障服务质量，产品制造厂商售后服务体系须通过符合GB/T 27922标准的售后服务完善程度认证10星级；提供证书复印件。 | 1 | 台 |  |
| 20 | 楼道接入交换机(24口) | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，提供官网截图和链接证明。 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 4、支持4K 802.1Q VLAN，支持基于端口VLAN，支持Voice VLAN。 5、要求所投产品防雷能力≥10KV。 6、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果，提供官网截图和链接证明 7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图和链接证明。 8、支持IP v4/v6静态路由协议。 9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 11、设备自带云管理功能及授权，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 12、原厂3年免费保修，中标后提供原厂3年质保承诺书等证明材料。 | 2 | 台 |  |
| 21 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 2 | 块 |  |
| 22 | 配电箱 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 23 | 接地系统 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 24 | 综合布线安装调试、电源线、网线及辅材 | 定制 | 26 | 套 |  |
| 25 | 6KVA UPS电源 | - 容量及规格6KVA/5400KW 2.内部配件配置整流器、逆变器、充电器以及与背板连接的输入输出电池断路器，模块化设计，可热插拔 3.系统模块化设计由两块冗余的可热插拔的控制模块来完成对系统的控制管理。一个控制模块故障不会影响到系统的正常工作。控制模块可在线热插拔更换。 4.静态旁路模块设计采用多个静态旁路结构，以避免转旁路时的多个旁路不均流而造成的过载损坏。 5.输入电压380V/220V通用 6.电池放电保护功能根据自动计算出的放电曲线，自动断开电池电路断路器，防止深度放电 7.逆变器架构IGBT脉宽调制，含输出隔离变压器 8.输入频率范围50Hz/60Hz±5% 9.软启动0~100%5sec 10.逆变器效率满载＞90％ 11.市电功率因数＞0.99 12.逆变器过载能力125%维持10分钟，150%维持1分钟 13.不平衡带载能力适应100％三相不平衡带载 14.输出频率40Hz-70Hz±0.5Hz（电池供电）可在屏幕上在线手动调节设置 15.额定功率标准功率×0.9 16.输出电压交流220V， 17.转换时间0ms 18.通讯接口RS232.USB(485.网络远程监控 选件) 19.DC电压16/18/20节，可调 20.防雷保护标准内置防雷模块 21.智能维护可以在线插拔维护更换配件 22.安全功能输入输出错接,电池反接错误保护，整机采用6个温度检知传感,具备预警功能 23.屏幕功能通过中文菜单操作，可设置发电机模式下是否充电，可设置整流器缓启20-60秒，智能风扇运行寿命提示。 24.智能精密维护系统旁路柜含系统总输入开关、UPS输入开关、输出开关、维修旁路开关，检测电路主板，开关通讯模块、RS232接口模块、RJ45网卡模块、直流开关、系统启动开关，三相输入输出的电压和电流传感器组件，中线电流、地线电流传感器， - 25.质量证明：中标后提供原厂三年免费上门服务维护质保证明。 | 1 | 套 |  |
| 26 | 蓄电池 | - 采用全胶体电池UPS主机原厂认可配套的免维护全胶体电池，每组16节原装密封铅酸免维护蓄电池12V(≥100AH)，电池设计寿命不低于8年 2材料性能特点 采用优质阻燃材ABS槽壳，进一步增强板栅抗腐蚀能力 3.容量保存率 完全充电后的电池在25℃±2℃的环境中静放28天后，容量不低于97.5%C10 4.耐过充电能力将完全充电后的电池以0.310A连续充电160h，应无变形、无漏液 - 服务要求提供原厂商工程师现场安装和调试；中标后提供3年包换证明质保函，3年质保期内任何一组电池中的任何一节电池损坏需要更换该电池所在的电池组的所有电池。 - 6.附件齐全，配备所有电池及电池组连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上电池柜的附件 | 16 | 只 |  |
| 27 | UPS电池箱及电源辅材 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 28 | 系统集成费、维保服务费 | 定制 | 1 | 项 | 至少3年免费维保 |
| 29 | 区县到考点专网 | 提供100M专网 | 1 | 条 | 至少3年免费维保 |
| 30 | 文成校区到滨海校区专网 | 定制 | 1 | 条 | 至少3年免费维保 |
| 31 | 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  | 1 | 项 |  |

## 其他要求

- 供货、安装、调试（测试）

（1）采购人有权在合同签订前对中标供应商所投设备进行性能和功能测试，中标供应商须提供和所投品牌型号一致的设备供采购人测试，经测试满足以上指标或参数要求后签订合同，对不能满足要求所造成的损失由中标供应商承担。

（2）中标供应商必须在合同生效之日起60个日历天内完成设备的供货、安装、集成、调试及验收（含）。设备到达现场后，必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。对于本项目所采购的设备，采购人将会组织提前进行到货验收，供应商必须全力配合。

（3）为确保设备安装和调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在设备运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法、参与安装的人员名单。设备的安装必须符合有关标准和规范。

（4）设备安装就位后，供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

2. 产品质量保证和标准

- 产品质量保证期：本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，全部货物提供不少于3年(36个月)的质量免费保修（维护）期，在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，乙方须在接到甲方维修要求电话后，72小时内解决问题。（采购内容另有规定除外）。

- 质量免费保修期内免费上门服务，免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用，质保（维护）期后提供终身现场维修，只收取成本费。

- 质保期内供应商必须确保一年两次对设备系统进行一次常规巡检、调试等维护工作。具体的维护内容及操作程序和内容须在投标文件中说明，相关费用计入投标报价。

- 软件产品免费维护期间，中标供应商对采购人提出的在合同范围内具体需求应进行调研、调整和完善，并提供免费升级、维护、质保等服务。

- 质保期内，若产品存在设计或制造缺陷以至无法正常运行时，则质量保证期无效。中标供应商需对采购人进行赔偿并负责修复缺陷，采购人重新签发“验收证书”并重新计算保证期。

- 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求；技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准；凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

3. 技术文件资料的交付

1．  设备：

1.1  随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2  设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中英文操作手册和相关图纸等。

提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写；能满足设备系统运行安装调试、操作使用及维护管理等所需的详细技术资料。

## 四、 付款方式

1、   在合同签订前，卖方须向买方提供合同金额2.5%的履约保证金。如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装、并完成最终调试并通过验收后30个天内，甲方向乙方支付合同总额80%的设备使用费用。2025年7月30日前，甲方向乙方支付合同总额10%的设备使用费用。2026年7月30日前，甲方向乙方支付合同总额10%的设备使用费用。（每笔款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）。质保维护期满后，无质量问题无息退还履约保证金。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标供应商，评标委员会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

首先由投标供应商代表检查“技术资信标”、“商务（价格）标”的密封情况，确认无误后开启“技术资信标”、“商务（价格）标”，评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后，评标委员会对合格投标供应商的商务（价格标）进行审查，采购代理及机构根据综合评审结果，提交评审报告，并对各供应商得分情况进行现场公布。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信70分（技术资信权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标供应商＜3家时，本项目废标，并重新组织采购。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信70分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 0-5 | - 1.投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围须含系统集成设备的销售及其售后服务、物联网及安全服务等相关内容，否则不得分）的得1分； - 2.投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围须含系统集成设备的销售及其售后服务、物联网及安全服务等相关内容，否则不得分）的得1分； - 3.投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围须含系统集成设备的销售及其售后服务、物联网及安全服务等相关内容，否则不得分）的得1分； - 4.投标供应商具有信息安全管理体系认证证书的得1分； - 5.投标供应商具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 - 备注：须提供有效的证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 投标产品响应程度 | 0-24 | 评审小组根据投标供应商的参数应答情况进行评分，评分要求如下：参数技术指标，标★参数每负偏离一项扣2分，其余参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 实施方案 | 0-5 | 根据投标供应商提供的项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、环境保证措施、产品供货、验货、安装调试等内容，以及组织机构、工作时间进度表、管理和协调方法等，由评委综合打分，优：5-4.1，良：4.0-2.1，一般：2-0。 |
| 4 | 技术方案 | 0-4 | 根据对标准化考点专网接入建设方案的详细程度以及组网方案与出口带宽合理性，并能接入到考试院项目专网中去，由评委综合打分：优：4-3.1，良：3.0-2.1，一般：2-0。 |
|  |  | 0-4 | 根据投标供应商保证投标产品与市网上巡查系统平台实现无缝对接的实施方案，由评委综合打分：优：4-3.1，良：3.0-2.1，一般：2-0。 |
| 5 | 人员投入 | 0-11 | - 1.拟派本项目的项目经理具有智能化系统集成项目经理证书（高级）、弱电系统集成项目经理证书（高级）、ITSS IT服务项目经理证书、PMP证书，网络工程师证书，全部具备得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 - 2.拟派本项目的技术负责人具有弱电系统集成项目经理证书、通信工程师中级（终端与业务）、网络工程师、注册信息安全工程师（CISE），全部具备得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 3.拟派本项目的项目安全负责人具有智能化系统集成项目经理（高级）、弱电系统集成项目经理、高级网络工程师、注册信息安全工程师（CISE），全部具备得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 4.项目组成员（除项目经理、技术负责人、安全负责人外的人员）具有网络工程师证书、信息系统项目管理师、通信工程师-传输与接入技术专业证书，每提供一个得1分，最高2分。 备注：项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人不得兼任。投标供应商须提供以上人员在本单位近三个月任1个月社保缴纳证明、证书复印件加盖供应商公章，否则不计相应分数。 |
| 7 | 售后服务 | 0-4 | 售后服务方案 由评委根据投标供应商提供的售后服务方案（内容包括但不限于包括服务措施、售后服务技术升级及巡检服务、产品质量保证、售后响应时间、售后服务网点设置等）进行打分：优：4-3.1，良：3.0-1.1，一般：1-0。 |
|  |  | 0-4 | 保障方案： 根据磋商供应商提供的考试期间驻点服务保障方案、应急预案的合理性与完备程度进行打分：优：4-3.1，良：3.0-1.1，一般：1-0。 |
|  |  | 0-3 | 培训方案： 由评委根据投标供应商提供的培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、培训人员安排等进行打分：优：3-2.1，良：2.0-1.1，一般：1-0。 |
| 8 | 优惠承诺 | 0-3 | 在全部货物提供不少于3年(36个月)的质量免费保修（维护）期的基础上，每增加1年（12个月）的得1分，本项最高得3分。提供承诺书，承诺书格式自拟，不提供承诺书不得分。 |
| 9 | 同类项目业绩 | 0-3 | 投标供应商自2021年1月1日以来类似项目业绩，每个得1分，最高为3分。 备注：提供完整合同复印件并加盖投标供应商公章。 |

2.   价格评分（30分）：

2.1  满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标供应商报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标供应商推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标供应商

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。中标供应商确定后，中标结果在国资委指定的信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八． 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。