温州市国有企业

采 购 文 件

- 项目编号	：WGSS-XDJT-Z-2023087

- 项目名称：理实一体化教室家具和设备

采购方式：公开招标

采 购 人：浙江东方职业技术学院

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二〇二四年七月

- 投标保证金办理注意事项

1、投标人必须在投标截止时间时间前以转账的方式汇入投标保证金，并至采购代理机构换取收据。

2、投标保证金的形式：由投标人银行账户中汇出，不得现金解入、不得由其分支机构或第三者汇出；

- 3、投标保证金帐户信息如下：

户名：浙江省成套招标代理有限公司

帐号：7331610182600126385

开户行：中信银行杭州西湖支行

4、投标人携带投标保证金缴纳凭证（银行转账单、电汇单等，缴纳投标保证金用途必须注明项目名称）复印件并加盖有效公章，在投标文件提交当天一起上交。

5、保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同并经合同备案后5个工作日内退还。

目    录

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于理实一体化教室家具和设备项目（自主）的采购公告	3

投标人须知前附表	7

第一部分  投标人须知	10

一、说明	10

二、采购文件	10

三、投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	15

六、 授予合同	18

第二部分  合同主要条款	19

第三部分  附件	26

第四部分  采购内容及要求	39

第五部分   评标原则及方法	57

注：采购文件中部分加“▲”及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件“★”为采购的重要要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于理实一体化教室家具和设备项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就理实一体化教室家具和设备以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2023087

二、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

三、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 标段号 | 项目名称 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 理实一体化教室设备 | 批 | 106万 | 理实一体化教室家具和设备具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |
| 标段二 | 理实一体化教室家具 | 批 | 45.2万 |  |

四、投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

五、报名和获取采购文件方式：

1、报名方法和时间：自本公告公布日起至截标之前，申请单位将资料在上午：9:00-11:30；下午：13:30-16:30 发邮箱2220625604@qq.com后联系采购代理机构查收申请资料。

2、获取采购文件方式：网上获取（报名网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（未注册的投标人请尽早注册，客服电话：95763），投标人报名成功后自行下载采购文件，并办理购买采购文件事宜，联系方式15167450061，支付宝账号：15167450061，薛永佐。

3、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

4、购买采购文件时须提交的文件资料：

1) 采购文件获取申请表（附件自行下载填写）

2) 法定代表授权书或投标单位介绍信；

3) 企业法人营业执照副本、税务登记证书（如有）；

4） 投标人认为需要提供的其他资料；

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

六、投标及开标信息

投标截止时间：2024年8月21日14时30分整

投标文件递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦温州市现代服务业发展集团有限公司1楼1号会议室。

开标时间：2024年8月21日14时30分整

开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦温州市现代服务业发展集团有限公司1楼1号会议室。七、投标保证金及交付方式：

投标保证金金额：▲标段一：人民币壹万元整，标段二：人民币肆仟元整，投标人必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金。（详见本采购文件投标保证金办理注意事项）。

户  名：浙江省成套招标代理有限公司

帐  号：7331610182600126385

开户行：中信银行杭州西湖支行

八、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网平台上发布的次日起算；

2、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

3、温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4、潜在投标人可在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标人。

5、书面质疑受理地点：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室，联系人：谢先生，联系电话：13615879562。

九、联系方式

采购人：浙江东方职业技术学院

地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系电话：0577-886561078

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室

电话： 15167450061、0577-86071200

传真：0577-86071211

联系人：薛永佐

采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联系电话：0577-88160019

- 浙江东方职业技术学院

浙江省成套招标代理有限公司

2024年7月31日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于理实一体化教室家具和设备项目（自主）的征求意见公示

浙江省成套招标代理有限公司将于近期就浙江东方职业技术学院所需理实一体化教室家具和设备以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下，并公开征求投标人及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2024年8月05日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室，外地可传真送达，传真：0577-86071211 ，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：2220625604@qq.com。

联系人：薛永佐 电话：0577-86071200、15167450061。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

- 三、附本项目采购文件

- 浙江东方职业技术学院

浙江省成套招标代理有限公司

2024年7月31日

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江东方职业技术学院 地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院 联系人：张老师 联系电话：0577-886561078 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区南汇街道展宏大厦B幢702室 联系人：薛永佐 电话：15167450061、0577-86071200 传真：0577-86071211 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：理实一体化教室家具和设备 项目编号：WGSS-XDJT-Z-2023087 |
| 4 | 采购预算及内容 | 本项目标段一，理实一体化教室设备，采购预算106万； 标段二，理实一体化教室家具，采购预算45.2万； 具体内容及要求见采购文件。 |
| 5 | 交货期 | 标段一：合同签订后15日历天内完成交付并完成安装调试 标段二：合同签订后15日历天内完成交付并完成安装调试。 |
| 6 | ▲投标人资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、本项目不接受联合体投标。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 9 | 进口产品 | þ不允许 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：带“▲”及加下划线的条款不允许负偏差。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期120天。 |
| 14 | 投标保证金 | 详见公告 |
| 15 | 投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。纸质投标文件正本一份，副本五份，共六份。 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 |
| 17 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 18 | 样品 | 标段二有样品，具体详见采购需求部分。 |
| 19 | 履约保证金 | 需要 履约保证金的形式：银行转账。 履约保证金的金额：合同价款的2.5%。 |
| 20 | 合同备案 | （1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：2220625604@qq.com。 |
| 21 | 质疑与投诉 | 1.投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。 3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
| 22 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向监管部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 23 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 24 | 采购代理服务费 | 标段一按固定金额人民币陆仟元整，标段二按固定金额人民币叁仟元整收取，由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构， |
| 25 | 政采云服务费 | 中标人自行缴纳，政采云技术服务费（收费标准详见网址：https://helpcenter.zcygov.cn/mservice-index#/pages/detail/index?pre=pc&topicId=8625&manualId=2061） |

# 第一部分  投标人须知

- 一、说明

- 1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的国企采购（非政府采购项目）。

- 2.▲合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中“投标人资格要求”描述为准。

- 3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.同品牌的认定

本项目为使用综合评分法的非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

- 二、采购文件

- 1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.采购文件的澄清

- 投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人或采购代理机构提出质疑，但质疑不得迟于投标截止日期前十五日使采购人收到。采购人或采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人和采购代理机构解释为准。

- 3.采购文件的修改

3.1在投标截止期十五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在指定媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并在浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站上发布变更公告。

3.2采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站、浙江东方职业技术学院网站所发布的更正通知。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件的编制

- 1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 2.投标人法律责任

- ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 3.投标文件的构成：

- 3.1投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 3 | 符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函 |  |
| 4 | 诚信投标承诺书 |  |
| 5 | 非联合体声明书 |  |

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在资格文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 分项报价表 |  |

（3）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件三 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3） | 资信证明文件（本部分为技术资信评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 4） | 同类项目业绩表 | 附件五 |
| a | 业绩证明材料 |  |
| 5) | 拟投入技术人员情况 | 附件六 |
| 6) | 供货范围详细清单 | 附件七 |
| 7） | 根据本次项目技术资信分评分细则自行编写资料） |  |
| 8） | 结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

（4） 电子投标文件

电子投标文件为资格文件、商务技术文件、报价文件等三部分完整投标文件签字盖章后的PDF格式扫描文件。投标人需准备U盘一份。电子投标文件密封于“报价文件”密封袋内。

说明：

- 投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

  - 投标文件形式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 资格文件、商务技术文件与报价文件分别包装于各自不透明的标函袋中，标函袋不做统一要求。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标报价

4.1  ▲本项目投标报价指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的价款，包括但不限于供货、运输、安装、调试、运行、利润、维护费用、培训费用、技术服务、验收（含第三方验收）、售后服务、税金、完成本项目所需的人工费以及采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2   投标人必须按第三部分附件的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（均统一格式）的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3   所有投标均以人民币报价。

4.4   ▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5  最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标人须按照投标保证金缴纳的要求提交投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

  - 中标人的投标保证金在与采购人签订了合同并提交履约保证金后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还，请投标人自行将各自保证金退款的账号信息以邮件形式发送至采购代理机构的邮箱。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供投标文件资格文件、商务技术文件、报价文件各一式六份的投标文件，分别装订成册，且单独密封装订（正本与副本允许合并密封）。其中纸质投标文件正本一份、副本五份，共六份。电子投标文件U盘一份，共一份。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。无论中标与否，投标文件均不退还，代理机构具有处置投标文件的一切权利。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人须将投标文件的“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标采购项目、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标人如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件），由评标委员会确认投标资格；

  - ▲投标人如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由评标委员会确认投标资格。

  - ▲投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书原件等如密封在投标文件商务技术文件中，在商务技术文件开启后经查验符合要求亦为有效。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标采购项目、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件）。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

1)	资格性审查。

依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。

3) ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件中要求投标人加盖投标人公章的地方无投标人公章的；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - 开启报价文件

- 开报价文件时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术文件得分情况。

- 检查有效投标人“报价文件”的密封情况，确认无误后开启“报价文件”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

- 开报价文件时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - “报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - ▲投标截止时间止及评审期间出现有效投标人不足3家时，如符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定的情况，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术分与报价分之和）高低进行排序，综合得分前2名的投标人依次推荐为第一中标候选人和第二中标候选人。（综合得分相同的，按报价分由高到底顺序排列；综合得分且报价分相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购：

1）第一中标候选人放弃中标资格；

2）第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释，不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

- 评标原则及办法

评标委员会按照采购文件的要求和条件进行评标，详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 确定中标人

评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在浙江政府采购网、温州国企采购平台上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为1个工作日，公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标通知书

2.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2.3 采购人对未中标的投标人不作落标原因解释

- 签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2采购文件、采购补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签协议的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签协议者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

- 履约保证金

4.1中标人应在合同签订前向采购人提交履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同协议书生效之日起，至项目期限满止有效。如采购人发现中标人存在履约问题，将根据实际情况扣除或部分扣除履约保证金。履约保证金有效期满后，且采购人确认中标人无履约问题后，将履约保证金无息转为质量保证金，如有发生违约扣除等情况，中标人须无条件补足质保金金额。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

  - 采购人和采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室投诉。

  - 投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

  - 温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为浙江东方职业技术学院答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

- 采购代理服务费

6.1 本次采购代理服务费：标段一按固定金额人民币陆仟元整，标段二按固定金额人民币叁仟元整收取，由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构，并由采购代理机构开具增值税普通发票。

6.2 采购代理服务费可以是银行转账、现金或支票。

7   政采云服务费

# 中标人自行缴纳，政采云技术服务费（收费标准详见网址：https://helpcenter.zcygov.cn/mservice-index#/pages/detail/index?pre=pc&topicId=8625&manualId=2061）

# 第二部分  合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

浙江东方职业技术学院的                  （项目名称、编号、标段号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为（标段号）中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

- 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、采购文件

5、投标文件

- 三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：接到甲方书面通知后，乙方于15日历天内完成供货、安装调试，验收由甲方另行通知。

4、交货地点：业主指定地点 。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

5、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 五、付款方式与结算

1、在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装后，甲方在15个工作日内乙方支付合同总额30%的货款。待所有货物完成最终调试并通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总额70%的货款（每笔款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）。剩余2.5%的履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

2、因乙方违约责任导致被甲方触发惩罚条款导致质保金金额减少，乙方须无条件在7个工作日内补足质保金金额，使其保持在满额状态。

- 六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收起，标段一全部货物提供不少于  年(具体投标文件承诺为准)的质量免费保修（维护）期，标段二全部货物提供不少于  年(具体投标文件承诺为准)的质量免费保修（维护）期考虑到家具或设备的重要性，在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，60分钟响应，6小时内到达现场，12小时以内解决问题的能力，如不能及时解决的，应提供替代方案。

- 七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起开箱并按供货清单进行初步验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，直至甲方满意为止，待所有货物交货、安装调试完毕，由乙方提交验收申请报告和交付函，甲方在3个月内安排最终验收（如有第三方验收，费用由乙方承担）。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收标准根据乙方的中标样品及投标文件中的技术参数进行验收。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

- 八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。甲方同意延期的，双方应签订补充协议。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得甲方同意且确认不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务应按合同条款第十条规定支付误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

- 十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权直接从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。一旦延到误期赔偿费的金额达到合同价的百分之十（10%），甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收取的全部费用并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

- 十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

- 十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑解除、终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的全部费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

- 十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地的法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

- 十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第三部分  附件

- 附件一

资格文件

（1-1）法定代表人声明书

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的（采购项目、采购编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵单位组织的（采购项目、采购编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

- （2）投标投标人参与国企采购活动投标资格声明函

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目国企采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人，一起参加本项目的国企采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件：                 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- （3）诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵单位组织的 （项目名称） 采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- （4）非联合体声明书

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                    项目的投标，未与其他单位组成联合体。

我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，

并愿意承担一切后果和责任。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

- （1）开标一览表

项目名称：                                                 单位：人民币元

| 标段号 | 标段名称 | 投标总价（单位：元人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与与《分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

3、▲本项目投标总价指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的价款，包括但不限于供货、运输、安装、调试、运行、利润、维护费用、培训费用、技术服务、验收（含第三方验收）、售后服务、税金、完成本项目所需的人工费以及采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年   月  日

- （2）分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标总价应与（1)《开标一览表》投标报价相一致。

2、▲不提供“分项报价表”的，视为没有实质性响应采购文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

投 标 函

浙江东方职业技术学院：

浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵单位为             项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本五份】；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件电子投标文件【U盘一份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  120 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《协议书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件四

- 技术规格、商务条款偏离表

采购项目：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

项目业绩表

采购项目：                                          采购编号：

| 采购项目 | 用户名称 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 联系人/联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件六

- （1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历/学位 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、近五年工作经验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表后应附相关资质证书、学历证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等复印件加盖单位公章；

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

- （2）项目组人员一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 专业 | 专业工作年限 | 主要业绩 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附所列项目组成员毕业证书、职称证书（或学位证书）、身份证、社保等证明等复印件。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件七

供货范围详细清单

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应按“招标内容及要求”的明细分别填写，附在投标文件内。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写清单一览表。

3. 不提供供货范围详细清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 第四部分  采购内容及要求

- 一、采购说明

本次采购为理实一体化教室家具和设备。产品的提供及相应的技术、售后服务，需满足本采购文件及相关标准、规范的要求。

投标方应根据采购文件所提出的产品技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标方以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

投标方须对采购文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

二、采购清单

| 标段号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 理实一体化教室设备 | 详见产品规格表 | 1项 | 106万 |
| 标段二 | 理实一体化教室家具 | 详见产品规格表 | 1项 | 45.2万 |

三、教室清单

| 教学楼 | 房间号 | 改造样式 |
| --- | --- | --- |
| 教1 | 1-406 | 固定桌 |
|  | 1-426 | 固定桌 |
|  | 1-429 | 可移动桌 |
|  | 1-430 | 可移动桌 |
| 教2 | 2-405 | 可移动桌 |
|  | 2-503 | 可移动桌 |
|  | 2-504 | 可移动桌 |
|  | 2-505 | 可移动桌 |
|  | 2-506 | 固定桌 |
|  | 2-408 | 固定桌 |
| 教3 | 3-219 | 可移动桌 |
|  | 3-503 | 可移动桌 |
|  | 3-510 | 固定桌 |
|  | 3-511 | 固定桌 |
| 教4 | 4-421 | 固定桌 |
|  | 4-504 | 固定桌 |
|  | 4-511 | 可移动桌 |
|  | 4-512 | 可移动桌 |

四、采购内容及技术要求

标段一产品规格表

| 序号 | 名称 | 性能与技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生摄像机 | 1、400万智能变焦半球网络摄像机 2、最低照度彩色0.005lx。 3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 4、支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离不小于30米。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 ★7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） ★8、可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 9、支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 10、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等，并支持恢复默认操作。 ★11、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 12、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 13、可手动对镜头进行不小于水平0°-355°，垂直0°-75°，旋转0°-355°调节。 14、机械碰撞防护等级≥IK10。 15、支持POE供电。 16、支持RTSP/RTMP标准协议推流。 | 18 | 台 |
| 2 | 教师摄像机 |  | 18 | 台 |
| 3 | 无线话筒 | 1、U段无线手持麦克风 2、支持按键音量加减调节，方便使用者进行控制 3、支持屏幕显示电量、频率等信息，可以直观查看 4、支持充电底座磁吸充电，方便固定在教室进行使用 5、使用数字U段进行无线传输，扩声延时低，抗干扰能力强。多个教室同时使用互相无干扰，频段范围：630MHz~698MHz 6、使用红外进行对频，在教室中开机即可自动和教室中的音箱完成对频。无需额外操作 7、采用大振膜驻极体麦克风，声音采集真实细腻 8、采用可充电锂离子电池，避免重复换电池带来维护困难 9、充满电可续航8小时，满足一天教学时长需求 10、支持一键静音功能 11、拾音范围：0~30 cm 12、频响范围：100 Hz~8 kHz 13、灵敏度：≥-41 ± 3 dB(V/Pa) 14、信噪比：≥60 dB 15、采样率：≥16 kHz 16、音频输入：手持麦克风，头戴式麦克风 17、设备开关：电源开关按键 18、电池类型：锂电池，电池电压：3.8 V， 电池容量：≥700 mAh 19、供电方式：DC：3.8 V，0.087 A，最大功耗：0.33 W 20、工作温度和湿度：-10~+50°C，95%无冷凝 | 18 | 套 |
| 4 | 音频处理器 | 1、采样率≥ 32kHz，采样位数 24bit 2、频率响应 20Hz～16kHz 3、INPUT输入阻抗 20kΩ 4、LINEIN输入阻抗 10kΩ 5、输出阻抗 100R 6、抗混响通道 ≥4通道 7、环境噪声消除 ≤30dB 8、增益控制 手动 9、增益调节范围 -43dB～59dB 10、总谐波失真（THD+N） ≤0.3%（Vo = 2Vrms, f = 1kHz) 11、信噪比（S/N） 80dBA( 20Hz～16kHz，A计权) 12、最大输入电平 6dBu 13、最大输出电平 12dBu 14、功能 降噪、抗混响、抗啸叫、混音、静音、 15、信号处理 降噪处理电路，多通道混音电路 16、保护电路 ESD ±6kV(contact)±8kV (air) 、雷击保护、电源反接保护 17、输入接口 ≥2×凤凰接口差分输入，≥2×凤凰接口线性输入 18、输出接口 ≥4×凤凰接口单端输出，≥2×水晶头功放输出 19、调节按钮 音量调节 20、电源接口 ≥1×12V DC圆孔插座 21、网络接口 ≥1×RJ45，10Base-T/100Base-TX，控制接口 ≥1×RS485，功放接口 2*100W 22、工作环境温度 0℃～70℃ 23、电源电压 DC 12V，功耗 <5W（不含功放） | 18 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1、30W有源音箱套装，采用主副音箱设计 2、支持广播混音、优先级灵活配置 3、支持网络音频输入，系统更便捷，音质效果更佳 4、支持U段无线话筒接入，可使用无线话筒直接扩声。支持麦克风开机自动对频，方便老师使用 5、支持≥2路模拟音频输入，兼容多输入源 6、采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 7、支持通过IP网络，远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放 8、支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 9、支持定阻输出，可外接副音箱提升声场覆盖面积，节省安装布线成本 10、支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 11、支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 12、额定功率：30W（高音10W，低音20W） 13、扬声器单元：高音6.5′′ × 1，低音1′′ × 1 14、灵敏度（1 m，1 W）：高音：@1kHz：≥87dB（4Π） 15、低音：@2kHz：≥85dB（4Π） 16、最大声压级（1 m）：≥98 dBSPL 17、频率响应：120Hz-20kHz（-10dB） 18、信噪比：≥83 dB 19、通信方式：支持红外对频、数字U段音频传输 20、网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 21、音频输入 主音箱：≥1×3.5 mm音频接口，≥1×凤凰端子平衡输入 副音箱：≥1×定阻输入 22、音频输出 主音箱：≥1×定阻输出，≥1×凤凰端子（2 Pin）, COM 8 Ω 23、指示灯：≥1×电源指示灯 24、复位：支持 25、电源：AC 100-240V～ 50/60Hz 3.2A 26、工作温度：-10 ℃~50 ℃；工作湿度：小于90%（无凝结） | 18 | 对 |
| 6 | 拾音器 | 1、多麦克阵列设计，拾音半径最远可达≥10米 2、内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真 3、多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰 4、支持Line in接入参考信号，通过AEC回声消除算法，有效实现回声抑制 5、支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰 6、自带状态指示灯，方便问题排查 7、支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 8、支持≥32 kHz高采样率，声音效果更保真 9、支持POE供电，便于安装 | 18 | 个 |
| 7 | 智慧黑板 | 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 2、整机主屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160 4、整机主屏幕采用钢化玻璃，书写顺滑，具有防眩光功能。 ★5、整机中间屏幕亮度≥500cd/m² （需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 6、中间屏幕对比度之≥6000:1 ；显示灰度等级≥256级 8、钢化玻璃硬度≥9H；玻璃透过率≥ 90%；钢化玻璃雾度≤1% 9、水平视角≥178°，垂直视角≥178° 10、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下全黑场色准△E≤0.5 11、黑板副板板面采用黑色磁性金属面板，具备吸附磁片的功能，厚度≥0.35mm。与显示部分无接缝配合使用。书写面平整，涂层均匀，无波浪、龟裂、针孔、气泡、斑痕。 12、整机支持连接一根网线，实现Windows及Android系统同时联网。 ★13、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC 62471标准，LB限值范围≤0.13（蓝光危害最大状况下）（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 二、整机设计 1、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷 3、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 4、黑板具有置物槽，方便粉笔、触控笔等临时放置，提高课堂效率。 ★5、整机内置2.2声道音响，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定15W低音扬声器2个，额定总功率≥60W，谐振频率低于300Hz。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） ★6、整机内置宽广角摄像头，真实像素≥1600万，对角线角度≥140°，摄像头可做包括但不限于远程巡课、人脸识别，且根据环境色温判断调节合适的显示图像效果。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 7、整机内置8阵列麦克风，拾音距离≥12米，拾音效果清晰可满足教学录课需求。 ★8、为满足教师实际教学需求，可便捷外接所需的设备，整机前置USB3.0接口≥3个；HDMI接口≥1个；全功能 Type-C接口≥1个（具备音视频传输、触控传输、充电、U盘数据传输功能）而非 Type-C充电接口 。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 9、前置Type-C支持充电功能，为手机、电脑设备提供即时充电功能，为手机充电时可显示快速充电；前置Type-C接口支持U盘文件传输；可通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；前置Type-C支持手机投屏功能。 ★10、根据实际教学场景需求，避免损坏教师外接的教学存储设备，整机前置usb接口支持大角度翻转，并对接口进行防水防撞保护；整机前置USB接口为模块化设计，在不拆卸整机的情况下可对usb接口便捷拆卸，单独维护。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 11、外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 12、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其他操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示 13、WiFi和AP热点工作距离≥15m ★14、整机无故障运行时间≥120000小时。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 15、整机需包含以下接口：TV，HDMI等视频输入接口；LINE-IN等音频输入接口；LINE-OUT等音频输出接口；USB、Multi USB、Touch-USB、RS232等存储控制接口，前置双系统USB接口不少于3个 16、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量。需提供莱茵硬件低蓝光证书。 17、为保护学生视力，有效减轻师生用眼疲劳，整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用滤蓝光模式， ★21、整机需具备防尘防水IP55等级。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） ▲22、需提供3C强制性产品认证证书复印件并加盖投标单位公章（中标后提供，中标后若无法提供按虚假应标处理，采购人有权拒签合同） 三、主要功能 1、支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光 2、整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USBKey即可解锁。 3、显示区域可以通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能。 4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.0标准 5、整机支持高级音效设置、左右声道平衡、可根据实际需要设置不同频段调节功能 6、整机支持高级设置，支持集控服务，输入源设置，切换EDID版本，开机动画设置，PC一键还原，恢复出厂设置，开关机设置功能； 7、为方便教师管理本地多媒体设备，智慧黑板整机提供自定义开关机功能，组数不少于5组，在无网络环境下也可实现。 8、整机支持智能辅助，支持设备温度监控，高温预警及断电保护功能并可进行实际模拟演示；内置Samba服务，USB插入跟随配置，悬浮球配置，物理按钮配置及外设控制。 10、智慧黑板通道自启：当外接信号源时，如整机处于待机上电状态，则接上外接信号源后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 11、在任意信号源通道下，长按物理按键或者遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 12、支持多个信号源模式下，液晶屏图像可实现显示窗口下移和恢复，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。 13、自动节能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，若不存在未结束的进程，则设备进入自动关机倒计时；若存在未结束进程则跳出提示“仍要关机”和“取消”。 四、触摸系统 1、触控方案：上下两条红外框形成红外触控方案 2、多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。 3、触摸框在内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于3秒，切换后即达到可触摸状态。 4、智慧黑板触摸分辨率32768*32768 5、触摸响应时间≤3ms；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 6、智慧黑板上使用书写类软件时，书写延时低于30ms，笔迹流畅 7、整机具备抗强光干扰性能，触摸屏在400K LUX照度的光照下书写功能正常。 五、安卓系统 1、嵌入式系统版本不低于Android 11.0，内存RAM≥4GB，存储ROM≥32GB 2、悬浮球配置：可手势唤出，悬浮球支持配置以下功能：首页、返回、截图、冻屏、批注、重启。 3、Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。 4、支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请 5、3D图形笔功能。安卓白板中具备3D图形笔功能，可选择的图形≥10个，可以在白板中画出立体图形并可以对图形进行拖动和缩放；立体图形的颜色可以通过色域板选择。 6、在安卓、PC、HDMI、VGA通道下，设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能，进行画面局部区域放大以突出显示。 7、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色、底纹和标尺，同时可按学科需要更换背景图案，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图 8、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 9、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可截取目标区域并保存至本机。 10、整机全通道侧边栏提供秒表正计时，可精确到0.1秒，点击开始即进入正计时，支持计数。 11、整机全通道侧边栏提供秒表倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始即进入倒计时。 12、整机全通道侧边栏支持聚光灯功能，可调整聚光灯目标区域大小。 13、整机全通道侧边栏支持超级计算器功能，支持整数与浮点数的四则运算。 14、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕快捷键一键回到PC通道 | 18 | 套 |
| 8 | OPS | 1、内存 ≥8GB，平台架构 Tiger Lake，处理器 11代I5 2、网卡 Integrated 10/100/1000M Adaption x1 3、显卡 Intel® Iris® Xe Graphics 4、主频 3.1GHz及以上 5、硬盘 ≥256G 6、网络接口 ≥1×RJ45，音频输入接口 ≥1×Mic in，音频输出接口≥1× Line out 7、存储控制接口 ≥4×USB3.0 接口; ≥2×USB2.0 接口；≥1×Type-C 8、视频输出接口 ≥1×HDMI接口(out), ≥1×DP(out) 接口 9、工作温度 0~50℃，工作湿度 10%~90% 10、电源 DC12V~19V,&gt;=10A 11、蓝牙 支持 | 18 | 套 |
| 9 | 中控主机 | 1、产品支持标准19英寸宽度机柜安装，设备高≤1.5U，采用ARM Cortex A17四核处理器 ，主频1.4GHZ 2、主机具备内存≥2GB、≥128G SSD硬盘；具备≥8个RS485/RS422/RS232复用串口；最多可支持≥4路报警量输入，≥4路报警输出；支持≥6个千兆网口，支持POE供电；支持音频输入≥2路音频输出≥4路；支持对外DC12V 供电，可以为报警探头提供电源；支持≥4路HDMI进4路HDMI出矩阵功能；支持≥10路USB口；支持≥3路220V强电输出 ★3、具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） ★4、具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 5、具备视频接入功能，支持不低于4路的视频接入功能，可以实现视频接入存储、回放 6、具备合码功能，支持视频合码，可以对矩阵输入、网络摄像机输入信号进行画中画、画面分割方式合成，并且对合成视频进行录像和回放，合码分辨率不低于1080P 30帧。 ★7、具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） ★8、具备能耗管理功能，支持能耗情况展示，可以在PAD端、WEB端实现能耗情况统计以及用电趋势展示，可以对接入管理的智能插座、智能水电表、智能空开的能耗数据进行接入和统计，实现能耗管理。（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 9、具备传感器接入功能，支持有线 Modbus、无线Zigbee方式接入传感器，实现温度、湿度、PM等数据的接入。 10、具备无线控制功能，可以通过网关实现控制扩展，网关和控制模块之间采用无线ZigBee方式进行控制。 11、具备联控功能，可以根据传感器数据、开关量信号、时间段等方式进行联动控制，可以根据例如时间段、阈值等方式进行联动。 12、具备可编程功能，用户可以自定义控制码，实现对串口接入控制的设备进行现场自定义编程进行控制 13、具备校时功能，支持手动和自动校时，自动校时支持使用NTP方式校时 14、具备设备运行状态查看功能，可以实现设备工作时间、设备温度、CPU占用率、内存使用率、SSD使用率的查看 ★15、具备多设备管理功能，支持多场地控制，展示各个场地的物联设备状态，支持批量对物联设备进行控制，支持实景预览；支持单场地控制，展示某个场地的物联设备状态及关联的情景模式、环境量信息，支持情景模式切换，支持批量对物联16、设备进行控制，支持单个设备的控制，支持实景预览（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 16、具备计划管理功能，支持周期性计划管理，增删改查，支持计划参数配置、电闸控制、设备指令配置；支持单次计划，一次性计划管理，增删改查，支持计划参数配置、电闸控制、设备指令配置 ▲17、需提供3C强制性产品认证证书复印件并加盖投标单位公章（中标后提供，中标后若无法提供按虚假应标处理，采购人有权拒签合同） | 18 | 台 |
| 10 | 壁挂式触摸控制面板 | 1、处理器RK3288,四核,Cortex A17，RAM ≥2GB，内存 ≥16GB 2、≥10.1"高清全视角屏，分辨率≥1280*800，支持不少于1点电容式触摸 3、设备支持安卓系统 4、支持网络方式接入中控设备 5、内置中控控制软件，支持自定义logo，支持一键换肤 6、支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调等设备 7、支持通过可视化界面调用中控接口 ★8、支持通过人脸识别、控制码方式登录操作界面 9、支持幕布升降控制；支持灯光开光、亮度控制，支持自定义灯光名称；支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制；支持窗帘控制；支持开关控制，支持自定义开关名称 10、支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换 11、支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制 12、支持实现中控主机环境传感器接入的数据展示（温度、湿度、PM2.5） 13、支持一键调用情景模式 14、支持权限管理，游客界面仅保留灯光、空调、窗帘控制界面，进入主界面需要进行权限校验（人脸识别、控制码） 15、支持中控主机Web端进行APP界面类型的编辑（多媒体控制、环境控制、开关、情景模式等），通过Web可配置界面类型有无 16、支持读取平台下发的考勤状态，并进行编辑修改 17、支持平板日志通过U盘导出 18、电源：DC12V/POE，功耗：≤15W 19、工作温度：-10℃--＋55℃，工作湿度：10％--90％ 20、网络接口：≥1×100M/1000M自适应以太网口， WiFi，USB接口：≥2×USB2.0，视频接口：≥1×HDMI | 18 | 个 |
| 11 | 智能网关（蓝牙） | 1、额定工作电压（DC) 5Vdc 2、额定工作电流 (DC) 120mA 3、待机工作电流 (DC) 100mA 4、最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 5、无线工作频率 2400~2483.5MHz 6、工作温度 -10℃~+45℃ 7、存储温度 -40℃~+70℃ | 18 | 个 |
| 12 | 三键开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2、无线通讯： 蓝牙 3、通信距离： 30米（室内可视距离） 4、阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 | 18 | 个 |
| 13 | 空调控制器-温控器 | 1、额定工作电压 220Vac 2、额定频率 50Hz 3、负载电流 3A 4、无线工作频率 2400~2483.5MHz 5、调控温度精度±1℃ 6、可设定温度6~30℃ 7、工作温度 -10℃~+55℃ 相对湿度RH5%~95%,无冷凝 8、存储温度 -20℃~+65℃ 相对湿度RH5%~95%,无冷凝 | 36 | 个 |
| 14 | 空调控制器-线控器 | 1、支持无线传输方式，内置蓝牙模块 BT5.0 2、支持模块软件OTA升级功能 3、支持多种场景控制功能（制热、制冷、送风、除湿） 4、安装简易，易维护 5、符合RoHS环境要求，有利于人体健康及环境保护 | 36 | 个 |
| 15 | 电子时钟 | LED显示，支持夜光显示，支持DC供电，可支持壁挂。 | 18 | 个 |
| 16 | POE交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，非网管型交换机，桌面式，不可上机架 | 18 | 台 |
| 17 | 吸顶AP | 1、Wi-Fi 6 3000M双频2.5G吸顶AP，双LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽。整机最大接入速率2976Mbps； 2、支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二、三层漫游，支持一体化组网，支持APP管理，支持802.3at PoE标准供电。 | 8 | 台 |
| 18 | 机柜 | 1、参考尺寸：600*600*1055mm 2、材质：加厚冷轧钢板、脱脂静电喷塑。机柜配风扇、左右侧板可以拆卸、背后透气网门，顶部底部边缘均设通风口。机柜上下设计布线口。 3、防护等级：IP20 | 18 | 台 |
| 19 | 智慧教室系统 | 【系统管理】 一、支持学校配置 1、支持配置学校信息，可修改学校名称、学校校徽； 二、人员组织管理 ★1、支持管理学校的组织结构，可设置学校、院系、专业、班级类型的组织和组织管理员；支持一键将班级标记为“毕业”并移除班级组织与人员；（需提供系统功能界面截图并加盖投标产品供应商公章） 2、支持管理选修班，可设置入学年份、学期、教师，可批量添加和导入学生； 3、支持管理组织中教职工和学生的账号，可批量启用、禁用、删除、导入、导出账号，批量重置账号密码； 三、角色管理 1、支持自定义角色，可设置菜单权限、组织权限、区域权限、工作台权限；支持单独或批量添加账号关联到角色上； 2、支持教师通过控制码方式登录操作界面； 四、教室管理 ★1、支持管理学校、教学楼、楼层、教室，可设置教室容量以及是否支持预约；（需提供系统功能界面截图并加盖投标产品供应商公章） 五、普通设备管理 1、支持设备添加与管理，可批量导入导出，支持配置教室画面通道类型； 六、学期与作息管理 1、支持设置学年学期；支持设置全校通用作息和教室的特殊作息； 七、课表管理 1、支持管理班级课表、教室课表、教师课表，可添加课程类型； 支持批量导入和删除课表；支持单独或批量下发课表，可查看下发状态； 八、业务管理 1、支持公告管理，可添加、编辑、发布、取消发布、删除公告； ★2、支持评价表配置，可创建打分式评价表，可设置分值权重折算得分；可创建选项式评价表，可预览；支持设置评价表启用状态，可复制生成新评价表；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） ★3、支持配置看板部件、工作台部件，可配置工作台栏目与布局；支持配置工作台模板，可添加、预览、编辑、置顶、复制、删除模板，可设置兜底模板；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 4、支持按作息、按课表、按事件设置执行时间，可设定场地范围、情景模式；支持批量执行情景，可执行和查看情景模式（演示项） 【教室物联集控】 - 支持场地列表管理，可添加和管理学校、校区、楼栋、楼层、教室，可导入和导出场地信息，可自定义场地类型和使用方； - 支持场地、物联设备的添加和管理；支持场地和物联设备关联，可查看名称、厂商、序列号、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态；支持统计设备总数、在线和离线设备数量（演示项）； - 支持管理物联设备列表，可添加物联设备，包括物联网关和物联子设备；可添加智能通信模组设备，包括智能通信模组和空开设备；可添加中控设备；可添加其他设备； ★4、支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、厂商、序列号、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态；支持统计设备总数、在线和离线设备数量；支持查看子设备以及开关状态，可批量设置标签、显示在线与离线设备数量，可统计设备总数和子设备类型的数量；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 5、支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、IP地址、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态，可统计设备总数、在线和离线设备数量； ★6、支持下发教师信息到中控设备，可查看下发状态，下发失败可重新下发；（需提供系统功能界面截图并加盖投标产品供应商公章） ★7、支持添加中控设备情景模式，包括串口、pdu电源、继电器、幕布、录播等设备的开关；支持添加网关设备情景模式，包括灯具、插座、开关、窗帘、红外遥控器等设备的开关；支持通信模组设备情景模式，包括空开设备的开关； （需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） - 支持添加情景模板，可查看和选择情景模式并添加到模板中； - 支持设备资产管理，可添加、导入、删除等操作；支持按资产类型、资产名称、资产编号、资产品牌、资产型号查询；支持资产使用统计，可查看资产名称、所属区域、添加时间、资产接入添加、资产使用率、资产故障天数、资产故障率（演示项）； - 支持添加周期、单次计划，可设定计划名称、执行时间、场地、备注、情景模式及详情； ★11、支持按作息、按课表、按事件设置执行时间，可设定场地范围，可添加备注；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） ★12、支持在按作息类型下，按教学作息的起止时间来控制情景模式，可查看教学作息；支持在按课表类型下，按教室课表排课的上下课时间来控制情景模式，可查看教室课表；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 13、支持设置情景模式间隔，可设置时长在课前自动开启上课情景模式，可设置时长在相邻节次间隔时间少于设定时长则下课后不开启下课模式，可设置时长在相邻节次间隔时间超过设定时长则下课一定时长后开启下课情景模式； ★14、支持批量控制设备，可全部开启和关闭设备，可刷新设备开启和关闭的数量；支持批量执行情景，可执行和查看情景模式；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 15、支持查看场地在线设备和离线设备的数量，可查看那不同类型设备的数量以及在线离线状态，可单独控制设备； ★16、支持查看场地占用或空闲状态；支持查看课程名称、授课教师、课程时间等上课信息、可点击查看课程表；（需提供系统功能界面截图并加盖投标产品供应商公章） - 17、支持设备资产管理，可单个添加、批量导入、批量将设备转资产、批量删除； - 18、支持查看设备维修记录，包括维修单号、维修设备、维修状态、故障类型、维修人员、计划修复时间、维修完成时间、生成时间等；支持手动发起工单进行报修；支持查看故障记录，包括资产编号、所属场地、故障状态、故障项、记录生成时间等，可查看故障记录详情（演示项）； ★16、支持设置和查看资产名称、资产编号、所属区域、设备名称、设备编号、资产类型、资产品牌、资产型号、管理单位、管理人员、使用单位、使用人员、资产说明、资产照片；支持查看设备维修次数和维修状态；支持按资产类型、资产名称、资产编号、资产品牌、资产型号查询；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 19、支持添加、修改、删除故障名称和故障型号； 20、支持添加资产大类和小类，可设置类型标识、关联故障类型； ★21、支持资产使用统计，可查看资产名称、所属区域、添加时间、资产接入添加、资产使用率、资产故障天数、资产故障率；（需提供封面具有CMA标识的国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标产品供应商公章） 22、可支持后期拓展智慧教学场景 | 1 | 套 |
| 20 | 系统集成 | 与学校现有巡课平台对接、集成管理教室物联设备（空调、照明、大屏等） | 1 | 项 |
| 21 | 教室施工 | 设备安装调试，含设备安装施工涉及的辅材、管材、接头等 | 18 | 项 |

教室平面参考图

标段二产品规格表

图片仅供参考

| 序号 | 名称 | 参考规格(mm) | 性能与技术指标要求 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动讲台 | W715*D495*H710～1100 | 1、最大承重：60kg 2、配件：平板槽+抽屉 ★3、桌面：MDF吸塑板，715*495*18mm（长,宽,厚±3mm） 4、立柱/围板：塑料/金属，喷粉，象牙白 5、桌脚：金属，喷粉，象牙白 6、轮子：2.0万向轮,2轮可锁定 7、含无线键盘、鼠标 | 18 | 台 |  |
| 2 | 可移动单人桌 | W600*D400*H750 | ★1、台面板：饰面采用优质高密度刨花板，长为600mm，宽为400mm，厚度25mm（长,宽,厚±3mm），面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形。 2、前挡板：配前置钢制挡板，高度300mm，两侧需与桌脚连接固定，表面高品质静电粉末喷涂工艺； 3、底脚：采用优质高精度冷轧钢经及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485 宽为50mm，壁厚平均为1.5mm，牢固耐用，美观大方，抗变型。 4、脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm)或其他等强度钢质型材,表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°（±5°）。 5、横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为555mm。 6、书网：采用优质钢管(厚度为0.8mm)φ14经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然，造型美观大方，有现代特色。 | 10 | 张 |  |
| 3 | 可移动双人桌 | W1200*D400*H750 | ★1、台面板：饰面采用优质高密度刨花板，长为1200mm，宽为400mm，厚度25mm（长,宽,厚±3mm），面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形。 2、前挡板：配前置钢制挡板，高度300mm，两侧需与桌脚连接固定，表面高品质静电粉末喷涂工艺 3、底脚：采用优质高精度冷轧钢经及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485 宽为50mm，壁厚平均为1.5mm ，牢固耐用，美观大方，抗变型。 4、脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm)或其他等强度钢质型材,表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°（±5°）。 5、横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为555mm。 6、书网：采用优质钢管(厚度为0.8mm)φ14经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然，造型美观大方，有现代特色。 | 140 | 张 |  |
| 4 | 固定双人桌 | W1200*D400*H750 | ★1、台面板：饰面采用优质高密度刨花板，长为1200mm，宽为400mm，厚度25mm（长,宽,厚±3mm），面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形。 2、前挡板：配前置钢制挡板，高度300mm，两侧需与桌脚连接固定，表面高品质静电粉末喷涂工艺 3、底脚：采用优质铁片及膨胀螺丝固定地面。牢固耐用，美观大方，抗变型。 4、脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm)或其他等强度钢质型材,表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°（±5°）。 5、横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为555mm。 6、书网：采用优质钢管(厚度为0.8mm)φ14经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然，造型美观大方，有现代特色。 | 99 | 张 |  |
| 5 | 可移动三人桌 | W1800*D400*H750 | ★1、台面板：饰面采用优质高密度刨花板，长为1800mm，宽为400mm，厚度25mm（长,宽,厚±3mm），面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形。 2、前挡板：配前置钢制挡板，高度300mm，两侧需与桌脚连接固定，表面高品质静电粉末喷涂工艺 3、底脚：采用优质高精度冷轧钢经及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485 宽为50mm，壁厚平均为1.5mm ，牢固耐用，美观大方，抗变型。 4、脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm)或其他等强度钢质型材,表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°（±5°）。 5、横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为555mm。 6、书网：采用优质钢管(厚度为0.8mm)φ14经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然，造型美观大方，有现代特色。 | 90 | 张 |  |
| 6 | 固定三人桌 | W1800*D400*H750 | ★1、台面板：饰面采用优质高密度刨花板，长为1800mm，宽为400mm，厚度25mm（长,宽,厚±3mm），面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形。 2、前挡板：配前置钢制挡板，高度300mm，两侧需与桌脚连接固定，表面高品质静电粉末喷涂工艺 3、底脚：采用优质铁片及膨胀螺丝固定地面。牢固耐用，美观大方，抗变型。 4、脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm)或其他等强度钢质型材,表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°（±5°）。 5、横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为555mm。 6、书网：采用优质钢管(厚度为0.8mm)φ14经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;造型美观大方，有现代特色。 | 85 | 张 |  |
| 7 | 学生座椅 | W470*D515*H815 | 1、钢管结构采用优质低碳A3冷扎钢管，脚管径12mm,管厚1.8mm,采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，经细心表面处理后电镀或喷塑而成，具有整体焊接牢固美观，耐磨抗刮花的特点； 2、座背板采用改良增强型全新聚丙烯（PP）经低温一次注射成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁，色调明快。 3、座板采用优质海绵包布，实用美观。 ★4、依据青少年脊椎的曲线打造；防止因久坐而造成肌肉的酸痛及脊椎侧弯。 5、所用材料均符合国际环保要求。 | 1013 | 张 |  |
| 8 | 插座面板 | W86*D86 | 五孔插座面板 | 445 | 个 |  |
| 9 | 家具施工 | / | 家具安装、固定桌插座安装、走线 | 18 | 项 | / |
| - 10 | 备注：供应商提供的家具产品外观和材料要求需达到以下要求： - 金属件： - (1)管材:管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； - (2)焊接件:焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件:冲压件应无脱层、裂缝； (4)铆接件:铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5)金属合金件:无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (6)皱纹或波纹:圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致； (7)喷涂层:涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (8)电镀层:表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 - 2、木制件： - (1)不应有蛀虫现象； - (2)应无贯通裂缝； - (3)外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的20%； - (4)外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12m(特殊设计要求除外)； - (5)结合处应无崩茬； - (6)薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 - 3、人造板件外观： - (1)外表应无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%； - (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内； - (3)外表应无明显划痕、压痕； - (4)表面应无明显色差； - (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 - 4、漆膜外观要求： - (1)同色部件的色泽应相似； - (2)应无褪色、掉色现象； - (3)涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象； - (4)涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象;应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 - 5、软包件： - (1)软面包覆表面:包覆的面料拼接对称图案应完整:同一部位绒面料的绒毛方向应一致:不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； - (2)外露泡钉:应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆； - (3)缝纫:线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 - 6、制作工艺要求： - (1)人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； - (2)板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； - (3)板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； - (4)榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； - (5)零部件的结合应严密、牢固； - (6)各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； - (7)各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； - (8)雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平 整，各部位不应有锤印或毛刺； - (9)车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 |  |  |  |  |  |

五、标段二投标样品要求：

1、要求投标人投标时，须提供符合采购要求的下列家具样品各1件：

| 采购清单序号 | 名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 可移动双人桌 | 总长为1200mm;宽为400mm;高度为750mm（长,宽,高±3mm）； | 1 | 张 |
| 5 | 可移动三人桌 | 总长为1800mm;宽为400mm;高度为750mm（长,宽,高±3mm）； | 1 | 张 |
| 7 | 学生座椅 | 长470mm,宽515mm,高815mm，坐垫高450mm（长,宽,高±3mm） | 1 | 张 |
| 注： |  |  |  |  |

2、样品提交要求：

2.1投标样品上须标注投标人名称。投标样品请于开标当日投标文件递交截止时间前，安装好放置于温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼样品处，保管责任由投标人自负，逾期送达将予以拒收。

2.2投标人在样品提交完成后可以离开现场，代理机构在评审结束后会通知各个投标人取回投标样品。

2.3未提供投标样品或未按采购文件要求提供投标样品，不作无效标处理，但相关评分项得0分。

2.4评标委员会可能对其进行破坏性试验，投标人自行承担样品费用。成交样品由采购人封存，并作为验收标准；未成交样品在评审结束后退还。

- 其他要求

- 项目交货及完工进度保证：

- 投标人对设备的交货及完工周期必须满足采购人的要求：合同签订后，于15日历天内完成供货、安装调试，验收由业主另行通知。

- 投标人须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。

- （标段一）投标人须至少提供4名有相关工作经验的员工作为为本次项目的服务人员。

- 售后要求

- 标段一免费质保期：不低于3年。投标人为采购人提供3年（36个月）的货物售后免费保修服务；标段二免费质保期：不低于5年。投标人为采购人提供5年（60个月）的货物售后免费保修服务。

- 考虑到本项目的重要性，投标人需要具备提供7X24小时电话服务，60分钟响应，6小时内到达现场，12小时以内解决问题的能力，如不能及时解决的，应提供替代方案。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、各标段评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术分（标段一（70分）） ；（标段二（60分））、报价分（标段一（30分）） ；（标段二（40分））。

- 四、各标段评分细则

1、商务技术分的评定（标段一（70分）） ；（标段二（60分））

商务技术评分由评委成员按下列评分细则中的评分项目进行统一评判打分，并记名。评标委员会对各投标人评分的算术平均值为各投标人的商务技术分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

标段一：理实一体化教室设备

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩经验【客观分】 | 时间自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似业绩，每个有效业绩得0.5分，最高得1分。 说明：提供业绩合同扫描件加盖投标人公章，未提供或不符合以上条件不得分。 | 0-1 |
| 2 | 体系认证【客观分】 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、有效的信息安全管理体系认证证书、有效的信息技术服务管理体系认证证书。每提供1个得1分，最高3分。；全部满足得3分，部分满足得1分，不提供不得分。 说明：提供有效期内认证证书扫描件加盖投标人公章及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图，未提供或不符合以上条件不得分。 | 0-3 |
| 3 | 知识产权【客观分】 | 1、投标人具有实时通讯中间件管理相关软件著作权证书的得1分； 2、投标人具有基于物联网技术的智慧教室管理软件的得1分。 说明：须在投标文件中提供以上认证证书扫描件加盖投标人公章，证书获取时间不得晚于本文件公示起始时间，否则不得分。。 | 0-2 |
| 4 | 技术力量【主观分】 | 由评委根据投标人拟投入本项目的技术人员的职称、专业、学历等情况进行打分； 人员配备数量和技术能力，能完全满足或优于招标文件要求的得2.1-3分；人员配备数量和技术能力，较好满足招标文件要求的得1.1-2分；人员配备数量和技术能力，基本满足招标文件要求的得0-1分；不提供不得分。 备注：1、提供相关人员近三个月内任意一月社保证明文件。2、提供相关人员相关职称、专业、学历证书等。 | 0-3 |
| 5 | 节能环保产品【客观分】 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书的； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书的； 以上认证证书，每提供一项得0.5分，最高1分。 | 0-1 |
| 6 | 产品技术要求响应情况【客观分】 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”的条款（不可偏离）的投标无效： 投标文件全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求的，得满分；允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，针对未标注“★”指标项，每一项偏离项扣0.5分；针对标“★”指标项，每一项偏离项扣1分，扣完为止。 说明：以上参数技术指标不能按照技术要求提供证明文件（如承诺、证书、检测报告、截图等）的视为负偏离。 | 0-30 |
| 7 | 系统演示【主观分】 | 根据投标人提供的智慧教室系统演示内容进行打分： 1、支持场地、物联设备的添加和管理；支持场地和物联设备关联，可查看名称、厂商、序列号、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态；支持统计设备总数、在线和离线设备数量，酌情打分0-3分； 2、支持按作息、按课表、按事件设置执行时间，可设定场地范围、情景模式；支持批量执行情景，可执行和查看情景模式，酌情打分0-3分； 3、支持设备资产管理，可添加、导入、删除等操作；支持按资产类型、资产名称、资产编号、资产品牌、资产型号查询；支持资产使用统计，可查看资产名称、所属区域、添加时间、资产接入添加、资产使用率、资产故障天数、资产故障率，酌情打分0-2分； 4、支持查看设备维修记录，包括维修单号、维修设备、维修状态、故障类型、维修人员、计划修复时间、维修完成时间、生成时间等；支持手动发起工单进行报修；支持查看故障记录，包括资产编号、所属场地、故障状态、故障项、记录生成时间等，可查看故障记录详情，酌情打分0-2分； 说明：必须以真实系统录制视频逐项演示，以图片、PPT、Axure、墨刀等高仿真演示不得分，视频录制讲解时间10分钟以内）。 注：未参加演示按无效标处理。 | 0-10 |
| 8 | 设计优化方案【主观分】 | 由评委对投标人根据参考平面图进行优化设计（设备点位图、整体效果图等）方案的针对性、合理性进行评价。 优化方案全面、合理、针对性强的得3.1-4分，优化方案较全面、合理、针对性较强的得1.1-3分，优化方案不全面、不合理，不具针对性的得0-1分，不提供不得分。 | 0-4 |
| 9 | 重难点分析和应对措施【主观分】 | 根据投标人提供的针对该项目的重难点分析和拟采取的应对措施进行评价。 分析合理、针对性强，应对措施可操作性强的得3.1-4分；分析较合理、针对性较强，应对措施可操作性较强的得1.1-3分；分析不合理，不具针对性，应对措施不具可操作性的得0-1分；不提供不得分。 | 0-4 |
| 10 | 项目实施方案【主观分】 | 根据投标人提供的针对该项目的产品集成方案、实施进度计划、现场安全与质量保障措施等评价。实施方案详细、完整、科学，能完全满足或优于招标文件要求的得3.1-4分；实施方案较详细、完整、科学的，较好满足招标文件要求的得1.1-3分；实施方案不够详细、完整、科学，基本满足招标文件要求的得0-1分；不提供不得分。 | 0-4 |
| 11 | 培训方案等【主观分】 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评价。培训方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件要求的可得2.1-3分；培训方案较详细、完整、科学的，基本满足招标文件要求的得1.1-2分；有欠缺的或不合理的得0-1分。 | 0-3 |
| 12 | 售后服务承诺【客观分】 | 根据投标人提供的售后服务承诺（格式自拟）进行评分，所有产品质保期满足招标要求为3年的得1分；其中摄像机质保期每增加1年得0.5分，最多得1分； 说明：主要设备（摄像机、智慧黑板、中控主机）需提供设备质保承诺函，不提供不得分； | 0-2 |
| 13 | 售后服务方案【主观分】 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评价: 1、根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价，满分2分； 2、投标人或投标产品制造商中有具备有效的商品售后服务评价认证，服务等级不低于十星级的得1分（提供有效期内认证证书扫描件加盖投标人公章www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图），未提供或不符合以上条件不得分。 | 0-3 |

标段二：理实一体化教室家具

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩经验【客观分】 | 时间自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似业绩，每个有效业绩得1分，最高得1分。 说明：提供业绩合同扫描件或中标通知书加盖投标人公章，未提供或不符合以上条件不得分。 | 0-1 |
| 2 | 体系认证【客观分】 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分，最高得1分，不提供不得分。 说明：提供有效期内认证证书扫描件加盖投标人公章及www.cnca.gov.cn“认证结果”查询截图，未提供或不符合以上条件不得分。 | 0-1 |
| 3 | 产品技术要求响应情况【客观分】 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”的条款（不可偏离）的投标无效： 投标文件全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求的，得满分；允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，针对未标注“★”指标项，每一项偏离项扣0.5分；标“★”，每一项偏离项扣1分，扣完为止。 | 0-20 |
| 4 | 室内设计方案【主观分】 | 投标人需根据现场实际情况，提供所有的固定教室、非固定教室家具布局图，包含但不限于：座椅摆放、电源面板、室内走线； 提供全部18间教室设计图并符合实际需求得9.4-14分； 提供全部18间教室设计图但不全部符合实际需求得4.7-9.3分； 提供部分教室设计图但不全部符合实际需求得0.1-4.6分； 不提供或提供全完不符合实际需求，不得分 | 0-14 |
| 5 | 投标样品【主观分】 | 根据投标人提供的家具样品结合本项目需求部分中材质及序号10内容要求由评委进行打分： 提供样品材质、工艺、外观、完全满足采购需求或优于采购需求，得15分； 提供样品材质完全满足采购需求，但工艺、外观、基本满足采购需求，得12分； 提供样品材质、工艺、外观、基本满足采购需求，得9分； 提供样品材质、工艺、外观、仅部分满足采购需求，得6分； 未提供样品、样品提供不全、提供样品基本不满足采购需求的，均不得分。 | 0-15 |
| 6 | 实施方案 【主观分】 | 根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案由评委综合评分，包括但不限于：项目实施进度计划、项目实施人员配置、风险控制、质量保障措施、应急处理措施等。 实施方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件要求的可得4.1-6分； 实施方案较详细、完整、科学的，基本满足招标文件要求的得2.1-4分； 实施方案有欠缺的或不合理的得0-2分。 | 0-6 |
| 7 | 售后服务方案 【主观分】 | 根据投标人提供的售后服务方案由评委综合评分，包括但不限于售后服务承诺、服务响应、设备维修、保证措施等。 售后服务方案内容全面，措施具体，可行性强，得3分； 售后服务方案内容全面，措施具体，可行性较好，得2分； 售后服务方案内容较全面，措施基本具体，可行性一般，得1分； 售后服务方案内容不够全面，措施不够具体，可行性较差或未提供此方案，得0分。 | 0-3 |

2、标段一：报价分的评定（30分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1） 有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2） 其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×30×100%（保留小数2位）

2、标段二：报价分的评定（40分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1） 有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分40分；

2） 其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×40×100%（保留小数2位）

3）▲本项目采购预算：标段一106万；标段二采购预算45.2万，如投标人报价超过其所投标段采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）如有效标不足法定家数或所有投标人的报价均超采购预算，本项目废（流）标，应重新组织采购。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之各）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

- 五、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若中标候选人放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

- 六、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网、温州国企采购平台、现代集团官网、东方职业技术学院网站上公示中标结果。公示期为1日，公示期结束采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。