温州市国有企业

采 购 文 件

项 目 编 号：WGSS-XDTT-Z-2024020

项 目 名 称：空调维护

采 购 方 式：公开招标

采 购 人: 浙江东方职业技术学院

采购代理机构：温州历程招标有限公司

二0二四年七月

乐采云国企采购平台项目采购收费标准 (温州市市属国企区)

一、收费标准

(一)不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件:

(二)涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费:

- 中标价80万元以下 (含80万元的) : 按800元收取:

- 中标价超过80万元的: 中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶

二、收费对象

中标供应商

三、缴款内容

各供应商于每次中标结果公示后支付该项目的技术服务费

四、实施时间

本收费标准自2023年9月6日起实施

- 目    录

目    录	3

第一册	4

通  用  文  本	4

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于空调维护项目（自主）的采购公告	5

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于空调维护项目（自主）征求意见公示	8

第一部分    投标人须知	9

前 附 表	9

一、 说   明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	17

第二部分 合同主要条款	19

第三部分 附件	24

第二册	44

专 用 文 本	44

第四部分 采购内容及要求	45

第五部分   评标原则及方法	48

一、总 则	48

二、评标组织	48

三、评标程序	48

四、评标办法	48

五、评分细则	48

六、定标办法	51

七、投标人义务	51

- 第一册

- 通  用  文  本

# 温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于空调维护项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》，温州历程招标有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，现就浙江东方职业技术学院空调维护项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDTT-Z-2024020

二、项目性质：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 序号 | 项目名称 | 数量单位 | 预算金额（元） | 主要采购内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维护 | 1项 | 170000 | 详见第四部分采购内容及要求。 |

四、投标供应商资格要求

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2.不接受联合体投标；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

五、报名方式、时间、地点

1.报名时间：即日起至截标之前（09:30-11:30，14:30-17:00），节假日除外，截标之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标。投标供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

2.报名方式：

（1）网上报名

供应商登录浙江政府采购网（http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn）进行注册并报名。网上报名成功后，请供应商将“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容包含项目名称、供应商名称）并添写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱（3752194390@qq.com）。

（2）现场报名/邮寄报名

供应商将报名资料送（邮寄）至温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）完成报名。

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4.报名时须提交以下文件资料

4.1 报名登记表；

4.2 供应商介绍信或法人代表授权书；（加盖单位公章）

4.3 投标供应商有效的营业执照复印件；（复印件加盖单位公章）

4.4 投标供应商认为需要提供的其他资料。（复印件加盖单位公章）

六、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1.投标文件递交截止时间：2024年8月28日09:30（北京时间）

递交地点：浙江东方职业技术学院行政楼516会议室（浙江省温州经济技术开发区金海三道433号）

2.开标时间：2024年8月28日09:30（北京时间）

开标地点： 浙江东方职业技术学院行政楼516会议室（浙江省温州经济技术开发区金海三道433号）

七、投标保证金：

1.人民币壹仟柒佰元整（¥1700.00元）（投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

保证金缴纳截止时间：投标文件递交截止时间前

2.投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

八、其他

1.本公告有效期为5个工作日。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件的时间为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以以采购人或代理机构为对象依法向法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

5.采购文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买采购文件，但该投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

6.书面质疑受理地点：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司），联系人：肖女士，联系电话：13757727199。

九、联系人及联系方式

采购人：浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系方式：0577-86561078

采购代理机构名称：温州历程招标有限公司

地址：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

联系人：张斌、郑永强  联系方式：13757727199  0577-89887232

采购监督管理部门：浙江东方职业技术学院纪检室

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-86538533

浙江东方职业技术学院

温州历程招标有限公司

2024年8月7日

# 温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于空调维护项目（自主）征求意见公示

温州历程招标有限公司受浙江东方职业技术学院的委托，就空调维护以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年8月14日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州历程招标有限公司，外地可传真送达，传真：0577-89887232，传真件必须签字（盖章），同时将该传真原件邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：张先生

联系方式：13757727199

联系地址：温州市鹿城区勤民路鹿城壹号18幢803室（温州历程招标有限公司）

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙江东方职业技术学院

温州历程招标有限公司

2024年8月7日

- 第一部分    投标人须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：空调维护 二、采购内容： 序号; 项目名称; 数量单位; 预算金额（元）; 主要采购内容. 1; 空调维护; 1项; 170000; 详见第四部分采购内容及要求。. ▲如投标人报价高于预算金额按无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：人民币壹仟柒佰元整（¥1700.00元）； |
| 4 | 采购代理服务费：人民币肆仟玖佰元整（¥4900.00元）,由中标人在领取中标通知书时支付。 户 名：温州历程招标有限公司 账 号：33050162870409101001 开户行：中国建设银行温州黎明支行 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由技术标和商务标两部分构成。 |
| 6 | 投标文件的形式：☑线下纸质投标文件 |
| 7 | 投标文件份数：投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。另附带电子版投标文件一份：包含商务报价标、技术标，电子版采用扫描方式，内容跟纸质投标文件正本保持一致并带有公章，闪存介质存储，不得带有密码，单独密封，装于技术标内一同提交（不予退还）。 |
| 8 | 投标截止时间：2024年8月28日09:30。 |
| 9 | 投标地点：浙江东方职业技术学院行政楼516会议室（浙江省温州经济技术开发区金海三道433号） |
| 10 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 11 | “▲”为实质性响应项，不满足则报价无效。“★”是关键技术参数及要求。 |
| 12 | （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 一、 说   明

1、本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

本招标文件适用于浙江东方职业技术学院空调维护项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

采购人：是指依《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》进行采购的温州市国有企业

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1、采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2、采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3、采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

- 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

3.1投标文件由技术标和商务标两部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.2 | 投标人情况表 |  |
| 2.3 | 有效营业执照 |  |
| 2.4 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 3 | 偏离表 | 附件五 |
| 4 | 投标人综合实力 | 附件六 |
| 5 | 投标人有效证书 | 附件七 |
| 6 | 同类项目业绩 | 附件八 |
| 7 | 项目组人员配备 | 附件九 |
| 8 | 拟投入设备材料 | 附件十 |
| 9 | 安全生产、文明施工、环保措施 | 附件十一 |
| 10 | 质量保证措施 | 附件十二 |
| 11 | 优惠条件 | 附件十三 |

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 | 附件三 |

3.2 投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4、投标报价

4.1投标报价是指合同期内项目的全部费用，包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金及采购代理费用等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4▲采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标保证金

5.1投标人须提供由投标人单位汇出的投标保证金人民币壹仟柒佰元整（¥1700.00元）。否则采购人、采购代理机构将不接受其投标。

5.2 投标保证金应以汇票（包括电汇）、支票形式从投标人开户银行汇出，不得从第三者或者分支机构汇出。投标保证金按以下开户银行及帐号汇入：

户 名：温州历程招标有限公司

账 号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

5.3 投标保证金缴纳截止时间：开标时间及投标文件递交截止时。投标人必须在保证金缴纳截止时间前缴纳，该保证金凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）作为递交投标保证金的凭据在投标时和投标文件同时提交。

未提交保证金凭据的其投标将不予接受。

5.4中标人的投标保证金在中标人与采购人签订了采购合同后7个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后3个工作日内无息退还。

5.5如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经采购监管部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

6、投标有效期

6.1自开标之日起 90 天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7、投标文件的签署和规定

7.1投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8、投标文件的密封及标记

8.1投标人必须将投标文件的“技术标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖投标人公章或由投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1、投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交投标保证金凭据、法定代表人授权书和投标人代表有效身份证件和营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），确认投标资格。

2、投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3、发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1 在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2 未密封的投标文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

4、组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

- 五、 开标和评标

1、评标委员会

1.1采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.4 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.5 没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（5）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.10 投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1）交货及完工时间的满足性；

（2）与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3）质量保证措施的可行性；

（4）产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5）投标人在买方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6）投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7）投标人的经营信誉、资信和实力；

（8）投标人的同类业绩；

（9）投标人提出的使采购人满意的优惠条款。

3.11 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

5、确定中标候选人

5.1由评标委员会确定中标候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

6、确定中标人

6.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

7、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

8、采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

9、评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4、履约保证金

4.1中标人在收到中标通知书后，提交合同总价2.5%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签订之日起至履约完毕止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

5、质疑与投诉

5.1投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

5.2采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

5.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

5.4温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市现代服务业发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向法院提起诉讼。

# 第二部分 合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                  （采购人）

乙方:                   （中标人）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、项目编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、服务内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调 | 696台 | 含1.5P、2匹、3匹、5匹空调的日常维护保养、清洗（至少1次）、移机等工作的人工费、辅材费（含制冷剂等）以及机具费。其中产生的主材另外计费。 |
| 2 | 多联机空调 | 502台 | 行政楼美的、食堂开立、瓯窑博物馆奥克斯、产教融合大楼海信多联机空调日常维护保养、清洗（至少1次）、移机等工作的人工费、辅材费（含制冷剂等）以及机具费。其中产生的主材另外计费。 |
| 3 | 精密空调 | 1台 | 行政楼5楼网络机房依米康精密空调。日常维护保养的人工费、辅材费（含制冷剂等）以及机具费、清洗（至少1次） |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________元（¥____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

5.1在签订合同前，乙方向甲方提交合同总额2.5%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。

5.2履约保证金在服务期满验收合格后，确认投标人无违约行为后15个日历天内无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务期

1. 服务期       年，即    年   月   日至     年   月   日。

八、合同履行地点

履行地点：浙江东方职业技术学院金海校区

九、款项支付

在签订合同前乙方向甲方提交合同总额2.5%的履约保证金，如乙方未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权终止合同；

合同签订后，按照先服务后支付的方式。乙方分两阶段服务（第一阶段为2024年  月-2024年  月，第二阶段为2024年  月-2025年  月）并通过甲方考核验收后支付服务费，支付时间为通过考核验收后15日内支付相应的服务费。甲方凭乙方开具的正规有效的增值税普通发票，办理付款手续。

甲方监督管理部门对乙方进行按阶段日常考核（详见附件1考核表），考核结果与服务费结算挂钩，具体如下：

1）若该阶段考核得分≥90分的，甲方全额支付该阶段服务费。

2）80分≤若该阶段考核得分＜90分的，扣该阶段服务费总金额的10%。

3）70分≤若该阶段考核得分＜80分的，扣该阶段服务费总金额的20%。

4）若该阶段考核得分＜70分的，甲方有权要求服务单位整改，并全额扣除该阶段服务费。

5）若考核得分连续两次得分＜70分的，甲方有权终止合同，并扣除全部服务费。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后，及时响应，如无配件故障8小时内解决故障，如有配件故障48小时内解决故障。

4．在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、争议解决

凡由本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地法院诉讼。

十四、不可抗力

因地震、台风、洪水、海啸、火灾、战争、暴乱、罢工及其他合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致本合同不能履行或不能完全履行时，遭遇上述不可抗力的一方，应立即将相应情况用书面通知对方。根据不可抗力事由对履行本合同影响的程度，由双方协商解除本合同，或者部分免除本合同的履行义务，或者延期履行本合同。

十五、其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款是合同的组成部分。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

注：本合同为参考格式，具体以甲乙双方签订的正式合同为准。

| 附件1考核表 浙江东方职业技术学院空调维护服务考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表 年 月 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 考核要求 | 分值 | 考核扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 要求人员数量保障情况 | 10分 | 服务单位员工需持相关作业证上岗，配置3人的10分，2人的5分，1人的1分 |  |  |
| 2 | 配备技术人员技术情况、日常服务安全意识情况 | 10分 | 酌情扣分，若因乙方原因出现安全责任事故的该项分值全扣 |  |  |
| 3 | 配备维修工具、设备情况 | 10分 | 酌情扣分 |  |  |
| 4 | 维修材料备货情况 | 10分 | 每月有5次以上维修任务因缺配件导致无法维修的，扣10分。3次扣5分。2次扣2分。2次（不含2次）以下不扣分 |  |  |
| 5 | 日常主动保养及巡检情况 | 10分 | 巡检记录台账、保养维护记录台账等资料考核 |  |  |
| 6 | 维修响应时间、故障解情况 | 10分 | 故障解决情况包含故障维修持续时间，同一机器同一故障是否反复出现 |  |  |
| 7 | 定期集中维护保养情况 | 10分 | 根据约定维护内容及维护时工作态度、维护时效性（是否在约定时间完成）考核 |  |  |
| 8 | 学校重大会议、活动、节庆日等重要场馆空调运行保障情况 | 10分 | 若当季有出现1次因保障不到位导致故障的扣1分 |  |  |
| 9 | 维修配件、维修材料质量情况 | 10分 | 是否为合格产品，采购人抽检，若有异议服务单位提供证明 |  |  |
| 10 | 服务单位是否配合及服从项目管理部门的日常管理 | 10分 |  |  |  |

管理部门考核人：        管理部门领导审核：       后勤处长审批：

乙方确认签字：

- 第三部分 附件

- 附件一

- 投标函

致：浙江东方职业技术学院

根据贵方为             项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日  期

- 附件二

### 投标报价一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：¥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：1.此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”总计价相一致。

2.全部报价均为税后报价。

▲3.不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件；

▲4、投标报价是指合同期内项目的全部费用，包括但不限于投标人各项成本支出、合理的利润、应交纳的税金及采购代理费用等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件三

### 分项报价表

项目名称：                                         项目编号：             （人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | ...... |  |  |  |  |
| 11 | 人员费用 |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |
| 14 | 采购代理服务费 | 含 |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件一中“2、报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件四

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称        、编号          ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）投标人情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- （3）有效营业执照 （复印件盖单位公章）

- （4）投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

- 附件五

- 偏离表

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件六

- 投标人综合实力

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件七

- 投标人有效证书

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件八

- 同类项目业绩

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件九

- 维护方案

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十

- 项目组人员配备

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十一

- 拟投入设备材料

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十二

- 安全生产、文明施工、环保措施

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十二

- 质量保证措施

项目名称：                                   项目编号：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十三

- 优惠条件

（1）分体空调维修材料配件价格优惠承诺清单

项目名称：                                             项目编号：

| 序 号 | 零配件名称 | 1.5P机型单价 （元） | 2P机型单价（元） | 3P机型单价（元） | 5P机型单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换压缩机 | 1000 | 1500 | 2100 | 3100 |
| 2 | 更换四通阀 | 400 | 500 | 700 | 900 |
| 3 | 更换压缩机启动电容器 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| 4 | 更换冷凝风机电机 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| 5 | 更换冷凝风机风叶 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 6 | 更换电容器 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 7 | 更换压缩机接触器 | / | / | 80 | 120 |
| 8 | 更换相序保护器 | / | / | 80 | 120 |
| 9 | 更换铜管（含保温）米 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 10 | 更换冷凝水（管塑料软管） | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 更换过滤器总成 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | 更换外机板 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | 更换室内机电机 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | 更换室内机风叶 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | 更换室内机电脑主板板 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 16 | 更换室内机显示板 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 17 | 更换湿度传感器 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | 空调支架 | 80 | 80 | 100 | 150 |
| 投标下浮率： % |  |  |  |  |  |

注：1、本表投标下浮率不进入报价分计算，仅用于商务技术分的评定；

2、最终结算价格=对应零配件的单价*（1-投标下浮率）；

3、单价已包含增值税税率6%；

4、单价包括材料费及服务费等费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（2）美的空调多联机材料配件价格优惠承诺清单

| 项目 | 零配件名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 6000 |  |
| 2 | 驱动板 | 3200 |  |
| 3 | 控制器主板 | 2000 |  |
| 4 | 滤波板 | 1800 |  |
| 5 | 内机蒸发器总成 | 280 |  |
| 6 | 冷凝器总成 | 8800 |  |
| 7 | 膨胀阀 | 2500 |  |
| 8 | 四通换向阀体 | 3000 |  |
| 9 | 四通换向阀线圈 | 360 |  |
| 10 | 压缩机冷冻油 | 660 |  |
| 11 | 安全泄压阀 | 780 |  |
| 12 | 高压保护开关 | 320 |  |
| 13 | 低压保护开关 | 320 |  |
| 14 | 防冷冻保护开关 | 300 |  |
| 15 | 环境温度传感器 | 290 |  |
| 16 | 翅片温度传感器 | 200 |  |
| 17 | 冷凝风机总机 | 3160 |  |
| 18 | 冷凝电机 | 2500 |  |
| 19 | 冷凝电机保护器 | 220 |  |
| 20 | 压缩机接触器 | 150 |  |
| 21 | 压缩机过载保护器 | 190 |  |
| 22 | 风机接触器 | 110 |  |
| 23 | 风机过载保护器 | 120 |  |
| 24 | 线控器 | 360 |  |
| 投标下浮率： % |  |  |  |

注：1、本表投标下浮率不进入报价分计算，仅用于商务技术分的评定；

2、最终结算价格=对应零配件的单价*（1-投标下浮率）；

3、单价已包含增值税税率6%；

4、单价包括材料费及服务费等费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（3）奥克斯空调多联机材料配件价格优惠承诺清单

| 项目 | 零配件名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 4500 |  |
| 2 | 驱动板 | 2200 |  |
| 3 | 控制器主板 | 1200 |  |
| 4 | 滤波板 | 1300 |  |
| 5 | 内机蒸发器总成 | 220 |  |
| 6 | 冷凝器总成 | 6500 |  |
| 7 | 膨胀阀 | 2000 |  |
| 8 | 四通换向阀体 | 2000 |  |
| 9 | 四通换向阀线圈 | 300 |  |
| 10 | 压缩机冷冻油 | 660 |  |
| 11 | 安全泄压阀 | 700 |  |
| 12 | 高压保护开关 | 300 |  |
| 13 | 低压保护开关 | 300 |  |
| 14 | 防冷冻保护开关 | 300 |  |
| 15 | 环境温度传感器 | 200 |  |
| 16 | 翅片温度传感器 | 200 |  |
| 17 | 冷凝风机总机 | 2560 |  |
| 18 | 冷凝电机 | 2400 |  |
| 19 | 冷凝电机保护器 | 220 |  |
| 20 | 压缩机接触器 | 150 |  |
| 21 | 压缩机过载保护器 | 190 |  |
| 22 | 风机接触器 | 110 |  |
| 23 | 风机过载保护器 | 120 |  |
| 24 | 线控器 | 360 |  |
| 投标下浮率： % |  |  |  |

注：1、本表投标下浮率不进入报价分计算，仅用于商务技术分的评定；

2、最终结算价格=对应零配件的单价*（1-投标下浮率）；

3、单价已包含增值税税率6%；

4、单价包括材料费及服务费等费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

（4）开利空调多联机材料配件价格优惠承诺清单

| 项目 | 零配件名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机B | 22000 |  |
| 2 | 压缩机A | 18000 |  |
| 3 | 控制器主板 | 5500 |  |
| 4 | 操作面板 | 3500 |  |
| 5 | 内机蒸发器总成 | 35000 |  |
| 6 | 冷凝器总成 | 4500 |  |
| 7 | 膨胀阀 | 4000 |  |
| 8 | 四通换向阀体 | 3000 |  |
| 9 | 四通换向阀线圈 | 1100 |  |
| 10 | 压缩机冷冻油 | 660 |  |
| 11 | 安全泄压阀 | 300 |  |
| 12 | 高压保护开关 | 600 |  |
| 13 | 低压保护开关 | 600 |  |
| 14 | 防冷冻保护开关 | 600 |  |
| 15 | 环境温度传感器 | 1200 |  |
| 16 | 翅片温度传感器 | 1200 |  |
| 17 | 冷凝风机总机 | 3500 |  |
| 18 | 冷凝电机 | 6500 |  |
| 19 | 冷凝电机保护器 | 2010 |  |
| 20 | 压缩机端子 | 950 |  |
| 21 | 流量开关 | 1900 |  |
| 22 | 循环水泵 | 7800 |  |
| 23 | 蝶阀 | 1010 |  |
| 24 | 线控器 | 360 |  |
| 投标下浮率： % |  |  |  |

注：1、本表投标下浮率不进入报价分计算，仅用于商务技术分的评定；

2、最终结算价格=对应零配件的单价*（1-投标下浮率）；

3、单价已包含增值税税率6%；

4、单价包括材料费及服务费等费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

- 第二册

- 专 用 文 本

- 第四部分 采购内容及要求

一、相关说明

1、投标人应根据采购文件要求提供完整的服务方案，在服务方案中，投标人必须清楚地描述自己对服务范围、服务标准、技术组织等主要措施等需求的理解，以及提供服务承诺、服务运行保障及措施、故障恢复措施等。用图表形式阐明本项目拟投入主要服务设备、劳动力、项目组成人员等。

2、本项目在维保实施期间，应注意保护好采购人现有成品，如有损坏，须无条件修复至采购人满意，各投标人须自行考虑相关费用并计入投标总价且一次性包干。

3、中标人在维保过程中所产生的各种垃圾、废弃物及旧材料应进行妥善处置，及时清理，并严格控制施工噪音，杜绝影响行政办公的任何行为。

4、维保项目内容之外所产生的费用由投标人自行考虑解决。

5、投标人在维保过程中需负责现场维保人员的生命、财产安全，解决与现场维保人员的劳务关系纠纷。

6、中标人在维保作业时应采用必要的安全措施，清洗过程中若有产生异味，就避免对环境及旅客产生影响，严格按照采购人要求做好安全作业并无条件服从采购人的安排。

7、本采购文件中所列维保要求主要指维保技术要求和一般技术要求构成，对主要技术要求，投标人必须进行实质性应答，并列出具体维保技术内容。该类要求不得有漏报、偏差。如所报要求有偏差，须优于采购文件的要求。否则将承担被拒绝接受的风险。

8、▲本项目采购预算为人民币壹拾柒万元整（¥170000.00元），投标人的投标报价超过预算的，按无效标处理。

9、其它要求见第二部分“合同主要条款”。

二、采购内容及要求

（一）服务内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调 | 696台 | 含1.5P、2匹、3匹、5匹空调的日常维护保养、清洗（至少1次）、移机等工作的人工费、辅材费（含制冷剂等）以及机具费。其中产生的主材另外计费。 |
| 2 | 多联机空调 | 502台 | 行政楼美的、食堂开立、瓯窑博物馆奥克斯、产教融合大楼海信多联机空调日常维护保养、清洗（至少1次）、移机等工作的人工费、辅材费（含制冷剂等）以及机具费。其中产生的主材另外计费。 |
| 3 | 精密空调 | 1台 | 行政楼5楼网络机房依米康精密空调。日常维护保养的人工费、辅材费（含制冷剂等）以及机具费、清洗（至少1次） |

（二）维保要求

1、在服务期内，每月对设备巡查1次；每年对空调内机和外机进行至少1次深度清洗保养和至少1次滤网清洗。

1.1  深度清洗保养：

（1）内机：

1）对室内机风口风道进行检修；

2）对室内机电源线接线端口进行紧固检查；

3）对内电脑板进行性能测试；

4）对内机电机及过滤网进行清洗保养；

5）对室内机出风口、翅片进行消毒。

（2）外机：

1）对主机系统各管路连接焊接处进行检漏，如：纳子、毛纳管、热交换器、储液罐、截止阀、工艺管等；

2）对主机翅片进行药水清洗、保养（空调专用清洗药水）；

3）电气控制箱内各部件及P板清洁、除尘、接插件、接触器、端子板的螺钉坚固检查;

4）对制冷系统进行检测。

2、巡查内容：检查设备有无故障，制冷或者制热是否正常；主机压缩机温度、电流、压力是否正常。

3、对设备提供24小时应急维修服务，接到报修通知后，如无配件故障8小时内解决故障，如有配件故障48小时内解决故障。投标人发现设备存在安全隐患时，及时通知采购人，必要时可以停止使用。

4、每次巡查、清洗、保养及维修完毕后填写工作记录，由采购人签字确认，采购人可自留一份存档。

5、如有主要设备损坏或发生安全事故，应另当作事故记录，双方存档备查。

6、对采购人工作人员提供设备相关的专业培训。

（三）设备清洗要求

1、清洗应符合《空调通风系统清洗规范GB 19210-2003》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范WS394-2012》要求，工程质量标的在施工完成后应通过省级或国家卫生防疫部门签发的“集中空调通风系统清（洁）洗消毒专业技术评估”认可，并出示省级及以上卫生防疫部门或者有检验资质的第三方机构出具的检测报告，检测报告内容包括6个点的送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、可吸入颗粒物、嗜肺军团菌；6个点的风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数等检测内容。

2、投标人在投标时，需用彩色照片展示与标的空调系统清洗工程对应的清洗设备（机械设备、工具、器械和风管内污染物采样设备等）、仪器和药品。

3、风管清洗时，通风管道保持负压，对排出的空气应采取相应的预防措施防止交叉污染。

4、应对清洗作业区进行隔离，在作业区与建筑物其他区域之间建立屏障，以减小作业区外空气中悬浮尘粒的增加和其他区域交叉污染。

5、应对空气处理机组内表面、挡水板、凝结水盘和冷凝水管、风机、风管以及盘管表面和组件等所有有污染物沉积的部件进行清洗。对于直接清洗困难的区域应开设检修口进行清洗。若空气处理机组的加热和冷却盘管之间有无法清洗到的地方，可将盘管拆卸或移出后进行彻底清洗。开设的检修口应满足清洗和修复的需要。

6、所使用的清洗方法应保证通风系统所有部件达到视觉清洁要求。清洗后，应将调节阀、百叶风口、格栅、扩散器和其他气流调节装置恢复到原位。对于湿法清洗，仅允许使用非腐蚀性清洗剂，盘管在重新使用前应洗掉化学制剂并彻底干燥。

7、清理恢复风管开口处破损保温层，用相同材料重新封闭开口处。

（四）商务要求

1、服务地点：浙江东方职业技术学院滨海校区。

2、服务期限：1年

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 五、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人企业的整体现状、工程技术人员配备情况、项目相关荣誉情况等，由评标委员会打分。A档：5-3分；B档：2.9-1分；C档：0.9-0分。 | 5分 |
| 2 | 投标人有效证书 | - 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理认证体系证书，得1分； - 2、投标人具有有效期内的IOHSAS18001职业健康安全管理体系认证或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 3、投标人具有有效期内的ISO14000环境管理认证体系证书，得1分； 4、投标人具有有效的集中空调系统清洗维保服务专业资质评价证书，甲级得3分，乙级得1分。其他不得分。 注：以上证书须同时提供认证证书复印件及在国家认证认可监督委员会官网(http://www.cnca.gov.cn/)上查询网页截图复印件加盖有效公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 3 | 同类项目业绩 | 投标人提供的2021年1月1日至今完成过空调维护保养同类项目业绩的，提供一个得1分，最多得3分。 注：以合同签订时间为准，同一用户单位视为同一个合同，须同时提供合同复印件及中标通知书加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 4 | 维护方案 | 根据投标人对空调维护方案的优劣，由评标委员会打分。包括人员管理制度、故障响应管理方案、巡检制度和设备运行情况报告制度、组织实施方案、管理和协调方法等内容。A档：6-4分；B档：3.9-2分；C档：1.9-0分。 | 6分 |
| 5 | 项目组人员配备 | 拟派项目负责人： 根据投标人针对本项目拟派项目负责人资质证书及从业经验、资历等综合情况，由评标委员会打分。A档：6-4分；B档：3.9-2分；C档：1.9-0分。 注：须提供单位投标截止时间前近3个月中任1个月（不包括投标截止时间当月）社保证明及相关证书材料复印件加盖公章，不提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 拟派项目组人员（包括项目负责人） 拟派项目组人员同时具有行政部门颁发的制冷与空调作业证、登高架设作业证、低压电工作业证、焊接与热切制作业证和空调清洗证书，每人得2分，每缺1个证书扣1分，最高得10分。 注：须提供上述人员投标截止时间前近3个月中任1个月（不包括投标截止时间当月）单位社保证明及相关证书材料复印件加盖公章，不提供不得分。 | 10分 |
| 6 | 拟投入设备材料 | 根据投标人提供的主要设备或清洁工器具，清洗、消毒剂（提供清洗剂和消毒剂的检测报告复印件加盖投标人公章）的品牌规格等，由评标委员会打分。A档：6-4分；B档：3.9-2分；C档：1.9-0分。 | 6分 |
| 7 | 安全生产、文明施工、环保措施 | 根据安全生产措施要求，制定切实有效、可行的安全保障措施，确保作业区和人员的安全，根据保护措施制定的完善性，由评标委员会打分。A档：8-5分；B档：4.9-2分；C档：1.9-0分。 | 8分 |
|  |  | 根据投标人为项目组人员投保人身意外险赔偿金额由高到低打分，排名最高的得4分，排名第二名的得3分，排名第三名的得2分，排名第四名起均得1分；注：须提供保险证明复印件加盖公章，否则不得分。 | 4分 |
| 8 | 质量保证措施 | 根据售后服务及应急能力保证措施的完善性、及时性，由评标委员会打分。A档：6-3分；B档：2.9-1分；C档：0.9-0分。 | 6分 |
| 9 | 优惠条件 | 1、根据《分体空调维修材料配件价格优惠承诺清单》中投标下浮率由高到低打分，排名最高的得2.5分，排名第二名的得1.5分，排名第三名的得1.0分，排名第四名起均得0分。例：6%高于5%。 2、根据《美的空调多联机材料配件价格优惠承诺清单》中投标下浮率由高到低打分，排名最高的得2.5分，排名第二名的得1.5分，排名第三名的得1.0分，排名第四名起均得0分。例：6%高于5%。 3、根据《奥克斯空调多联机材料配件价格优惠承诺清单》中投标下浮率由高到低打分，排名最高的得2.5分，排名第二名的得1.5分，排名第三名的得1.0分，排名第四名起均得0分。例：6%高于5%。 4、根据《开利空调多联机材料配件价格优惠承诺清单》中投标下浮率由高到低打分，排名最高的得2.5分，排名第二名的得1.5分，排名第三名的得1.0分，排名第四名起均得0分。例：6%高于5%。 | 10分 |

注：投标人须将上述评分所需的有效的证书和证明资料复印件（加盖公章）装订在投标文件中，未提供不得分。存在弄虚作假的后果自负。若上述涉及内容，附件格式未提供，请自行设计格式。

2、商务评分（30分）（权值30%）：

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

各险种得分=（评标基准价/投标人投标报价）×权值占比×100（四舍五入后保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织采购活动。

3、中标人确定后，采购人将在指定媒体公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。