温州市国有企业

采 购 文 件

- 项目编号	：WGSS-XDJT-Z-2024011

- 项目名称：智慧康养AI应用场景实训室设备及软件

采购方式：公开招标

采   购   人：浙江东方职业技术学院

采购代理机构：大地工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

目    录

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于智慧康养AI应用场景实训室设备及软件项目（自主）的采购公告	2

投标人须知前附表	6

第一部分  投标人须知	9

一、说明	 9

二、采购文件	9

三、投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	 12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	16

第二部分  合同主要条款	19

第三部分  附件	25

第四部分  采购内容及要求	36

第五部分   评标原则及方法	59

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为采购的实质性要求和条件“★”为采购的重要要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于智慧康养AI应用场景实训室设备及软件项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定，大地工程咨询有限公司受浙江东方职业技术学院委托，就智慧康养AI应用场景实训室设备及软件项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024011

二、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

三、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧康养AI应用场景实训室设备及软件 | 1 | 批 | 100 | 智慧康养AI应用场景实训室设备及软件采购，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |  |

四、投标人资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

五、报名和获取采购文件方式：

1、报名方法和时间：自本公告公布日起至截标之前，申请单位将资料在上午：9:00-11:30；下午：13:30-16:30 投标文件递交截止时间之前报名、购买采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标。）

2、网上报名获取采购文件，供应商须注册“乐采云”（www.lecaiyun.com）帐号，登录进入“乐采云”平台进行报名获取采购文件（获取采购文件时须在乐采云平台上传有效的营业执照复印件、供应商介绍信或法人代表授权书、投标报名申请表，以上资料加盖公章上传）。网上报名获取采购文件成功后，请供应商将“乐采云”平台获取采购文件成功后的界面截图并填写联系人、联系方式后发送电子邮件至代理机构电子邮箱：2441880975@qq.com。

3、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

4、购买采购文件时须提交的文件资料：

1) 采购文件获取申请表（附件自行下载填写）

2) 法定代表授权书或投标单位介绍信；

3) 企业法人营业执照副本、税务登记证书（如有）；

4） 投标人认为需要提供的其他资料；

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

六、投标及开标信息

投标截止时间：2024年12月24日09时30分整

投标文件递交地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

开标时间：2024年12月24日09时30分整

开标地点：温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室。

七、投标保证金及交付方式：

投标保证金金额：人民币壹万元整。投标人必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金。（详见本采购文件投标保证金办理注意事项）。

户名：大地工程咨询有限公司温州第一分公司

账号：33050162870500000188

开户行：中国建设银行温州双龙支行

八、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

3.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

4.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

5、书面质疑受理地点：温州市温州大道823号爱好数字园C幢5楼，书面质疑受理人：陈先生，质疑联系电话：13566132267。

九、联系方式

采购人：浙江东方职业技术学院

地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院

联系人：张老师

联系电话：0577-86561078

采购代理机构：大地工程咨询有限公司

地址：温州市温州大道823号爱好数字园C幢5楼

联系人：陈先生

联系电话： 13566132267

采购监督管理部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室

联系人：何先生

联系电话：0577-88160019

- 浙江东方职业技术学院

大地工程咨询有限公司

2024年12月11日

温州市现代集团所属浙江东方职业技术学院关于智慧康养AI应用场景实训室设备及软件项目（自主）的征求意见公示

大地工程咨询有限公司将于近期就浙江东方职业技术学院所需智慧康养AI应用场景实训室设备及软件以公开招标方式进行国企采购。现将采购文件公布如下，并公开征求投标人及专家意见。

- 一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

- 二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2024年12月16日下午17：00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市温州大道823号爱好数字园C幢5楼，或先将扫描件及电子版发送至邮箱：2441880975@qq.com，并同时将该原件书面寄至大地工程咨询有限公司。

联系人：陈先生 联系电话：13566132267。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

- 三、附本项目采购文件

- 浙江东方职业技术学院

大地工程咨询有限公司

2024年12月11日

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：浙江东方职业技术学院 地址：温州经济技术开发区金海三道433号浙江东方职业技术学院 联系人：张老师 联系电话：0577-86561078 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：大地工程咨询有限公司 地址：温州市温州大道823号爱好数字园C幢5楼 联系人：陈先生 联系电话：13566132267 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：智慧康养AI应用场景实训室设备及软件 项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024011 |
| 4 | 采购预算及内容 | 本项目采购预算为100万元，具体内容及要求见采购文件。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标人参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、本项目不接受联合体投标。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 7 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 8 | 进口产品 | þ不允许 |
| 9 | 样品 | 无。 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：带“▲”的条款不允许负偏差。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期120天。 |
| 14 | 投标保证金 | ▲投标保证金金额：人民币壹万元整；投标人必须在投标截止时间前以转账的方式汇入投标保证金。（详见本采购文件投标保证金办理注意事项）。 户名：大地工程咨询有限公司温州第一分公司 账号：33050162870500000188 开户行：中国建设银行温州双龙支行 |
| 15 | 投标文件的组成 | 由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。纸质投标文件正本一份，副本五份，共六份。 电子文档：投标响应文件正本扫描件一份（签字盖章，PDF格式），以U盘形式（装入密封袋）提交。电子文档只作为备案，不作评审依据。 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 |
| 17 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 18 | 履约保证金 | 需要 履约保证金的形式：银行转账。 履约保证金的金额：合同价款的2.5%。 |
| 19 | 合同备案 | （1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：2441880975@qq.com。 |
| 20 | 质疑与投诉 | 1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 2.采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。 3.温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
| 21 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向监管部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 22 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 23 | 采购代理服务费 | 按固定金额人民币柒仟玖佰元整收取，由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构。 |

# 第一部分  投标人须知

- 一、说明

- 1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规组织和实施的国企采购（非政府采购项目）。

- 2.合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中“投标人资格要求”描述为准。

- 3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、采购文件

- 1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.采购文件的澄清

- 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人和采购代理机构解释为准。

- 3.采购文件的修改

采购文件如有补充更正均见乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团有限公司网站所发布的更正通知。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件的编制

- 1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 2.投标人法律责任

- ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 3.投标文件的构成：

- 3.1投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：

（1）资格文件

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 |  |
| 2） | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 3） | 符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函 |  |
| 4） | 诚信投标承诺书 |  |
| 5） | 非联合体声明书 |  |

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在资格文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2） 报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件二 |
| 2） | 分项报价表 |  |

（3）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件三 |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3） | 资信证明文件（本部分为技术资信评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 4） | 同类项目业绩表 | 附件五 |
| a | 业绩证明材料 |  |
| 5) | 供货范围详细清单 | 附件七 |
| 6） | 根据本次项目技术资信分评分细则自行编写资料） |  |
| 7） | 结合采购文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

（4） 电子投标文件

电子投标文件为资格文件、商务技术文件、报价文件等三部分完整投标文件签字盖章后的PDF格式扫描文件。投标人需准备U盘一份。电子投标文件密封于“报价文件”密封袋内。

说明：

- 投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

  - 投标文件形式

- 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 资格文件、商务技术文件与报价文件分别包装于各自不透明的标函袋中，标函袋不做统一要求。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 投标报价

4.1  ▲本项目投标报价指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的价款，包括但不限于供货、运输、安装、调试、运行、利润、维护费用、培训费用、技术服务、验收（含第三方验收）、售后服务、税金、完成本项目所需的人工费以及采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2   投标人必须按第三部分附件的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（均统一格式）的内容填写投标报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3   所有投标均以人民币报价。

4.4   ▲采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

4.5  最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标人须按照投标保证金（金额详见《前附表》）的要求提交投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

  - 中标人的投标保证金在与采购人签订了合同并提交履约保证金后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供投标文件资格文件、商务技术文件、报价文件各一式六份的投标文件，分别装订成册，且单独密封装订（正本与副本允许合并密封）。其中纸质投标文件正本一份、副本五份，共六份。电子投标文件U盘一份，共一份。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。无论中标与否，投标文件均不退还，代理机构具有处置投标文件的一切权利。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人须将投标文件的“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标采购项目、采购编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标人如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件），由评标委员会确认投标资格；

  - 投标人如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由评标委员会确认投标资格。

  - 投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书原件等如密封在投标文件商务技术文件中，在商务技术文件开启后经查验符合要求亦为有效。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标采购项目、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件）。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

1)	资格性审查。

依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。

3) ▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

  - ▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件中要求投标人加盖投标人公章的地方无投标人公章的；

- 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 经评标委员会认定投标人串通投标的；

- 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

- 在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

- 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；

- 提供了虚假文件资料，有弄虚作假行为的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

  - 开启报价文件

- 开报价文件时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布各投标人商务技术文件得分情况。

- 检查有效投标人“报价文件”的密封情况，确认无误后开启“报价文件”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

- 开报价文件时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - “报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- （2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - ▲投标截止时间止及评审期间出现有效投标人不足3家时，如符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第三十六条规定的情况，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术分与报价分之和）高低进行排序，综合得分前2名的投标人依次推荐为第一中标候选人和第二中标候选人。（综合得分相同的，按报价分由高到底顺序排列；综合得分且报价分相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）

  - 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购：

1）第一中标候选人放弃中标资格；

2）第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释，不对投标人公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

- 评标原则及办法

评标委员会按照采购文件的要求和条件进行评标，详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 确定中标人

评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团官网上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。中标公告期限为3日，公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标通知书

2.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2.3 采购人对未中标的投标人不作落标原因解释

- 签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2采购文件、采购补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签协议的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签协议者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回；给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

- 履约保证金

4.1中标人应在合同签订前向采购人提交履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同协议书生效之日起，至项目期限满止有效。如采购人发现中标人存在履约问题，将根据实际情况扣除或部分扣除履约保证金。履约保证金有效期满后，且采购人确认中标人无履约问题后，将履约保证金无息转为质量保证金，如有发生违约扣除等情况，中标人须无条件补足质保金金额。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

  - 采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

  - 温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标人认为温州市现代服务业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

  - 温州市现代服务业发展集团有限公司负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为浙江东方职业技术学院答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

- 采购代理服务费

6.1 本次采购，采购代理服务费按固定金额人民币柒仟玖佰元（￥7900.00）收取，由中标人在领取中标通知书之前支付给采购代理机构，并由采购代理机构开具增值税普通发票。

6.2 采购代理服务费可以是银行转账、现金或支票。

- 6.3  乐采云技术服务费

- 1）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

- 2）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费；

- ①中标价80万元以下(含80万元的)：按800元收取；

- ②中标价超过80万元的：中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶。

乐采云技术服务费由中标人在中标后支付给乐采云公司。

# 第二部分  合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

浙江东方职业技术学院的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

- 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、采购文件

5、投标文件

- 三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准，本表仅提供格式，表格数量不足可自行添加。

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方提供货物若涉及较大型设备或配件应运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：合同签订后，乙方于15日历天内完成供货、安装调试，验收由甲方另行通知。

4、交货地点：业主指定地点 。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

5、技术文件和资料

（1）提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 五、付款方式与结算

1、在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装后，甲方在15个工作日内乙方支付合同总额30%的货款。待所有货物完成最终调试并通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总额70%的货款（款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）。剩余2.5%的履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

2、因乙方违约责任导致被甲方触发惩罚条款导致质保金金额减少，乙方须无条件在7个工作日内补足质保金金额，使其保持在满额状态。

- 六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收起，全部货物提供不少于（）年(具体投标文件承诺为准)的质量免费保修（维护）期，在保质期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有货物要求乙方提供上门服务。在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，并提供7×24小时电话响应技术咨询，2小时响应，12小时内到达现场，48小时以内解决问题的能力，如不能及时解决的，应提供替代方案。

- 七、验收

1、验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起开箱并按供货清单进行初步验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，直至甲方满意为止，待所有货物交货、安装调试完毕，由乙方提交验收申请报告和交付函，甲方在3个月内安排最终验收（如有第三方验收，费用由乙方承担）。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收标准根据乙方的中标样品及投标文件中的技术参数进行验收。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

- 八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

- 九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。甲方同意延期的，双方应签订补充协议。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得甲方同意且确认不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务应按合同条款第十条规定支付误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

- 十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权直接从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。一旦延到误期赔偿费的金额达到合同价的百分之十（10%），甲方有权单方解除本合同，乙方应退回已收取的全部费用并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

- 十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

- 十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑解除、终止部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的全部费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

- 十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地的法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

- 十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第三部分  附件

- 附件一

资格文件

（1-1）法定代表人声明书

浙江东方职业技术学院：

大地工程咨询有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵单位组织的（采购项目、采购编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（1-2）法定代表人授权书

浙江东方职业技术学院：

大地工程咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵单位组织的（采购项目、采购编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人名称（盖章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

- （2）投标投标人参与国企采购活动投标资格声明函

浙江东方职业技术学院：

大地工程咨询有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目国企采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人，一起参加本项目的国企采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件：                 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- （3）诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵单位组织的 （项目名称） 采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市市属国有企业采购管理办法》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- （4）非联合体声明书

浙江东方职业技术学院：

大地工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                    项目的投标，未与其他单位组成联合体。

我方上述声明的真实性负责，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，

并愿意承担一切后果和责任。

特此声明！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件二

- （1）开标一览表

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧康养AI应用场景实训室设备及软件 | 大写： 小写（￥）： |  |

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与与《分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

- （2）分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... ... |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表内投标总价应与（1)《开标一览表》投标报价相一致。

2、▲不提供“分项报价表”的，视为没有实质性响应采购文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、本表仅提供格式，表格数量不足可自行添加。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三

投 标 函

浙江东方职业技术学院：

大地工程咨询有限公司：

根据贵单位为             项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件【正本一份，副本五份】；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件【正本一份，副本五份】；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件电子投标文件【U盘一份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  120 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《协议书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：    年    月   日

附件四

- 技术规格、商务条款偏离表

采购项目：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应采购文件内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五

项目业绩表

采购项目：                                          采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据评分细则要求提供相关证明材料（复印件加盖公章）。

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件六

供货范围详细清单

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应按“招标内容及要求”的明细分别填写，附在投标文件内。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写清单一览表。

3. 不提供供货范围详细清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

- 第四部分  采购内容及要求

一、采购说明

1、本项目为交钥匙工程。投标人应提供所投所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等所有服务，在投标文件相应的部分明确。

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3、投标人所投产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。

4、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及要求

1、采购内容清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧康养AI应用场景实训室设备及软件 | 1批 |

2、产品规格

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居家社区康养平台管理 | 一、养老服务运营管理平台 平台按信息一张图、身份一张脸、设备一键呼、服务一张网的整体规划，以微服务开发架构、前后端分离模式开发，同时基于国家金民工程数据示体系建设 1、工作台：数据总览、常用功能、通知公告、新闻资讯、社区活动、养老地图 2、老人数据管理：老人信息档案、亲属信息、收货地址、账号管理、子女账号、人脸采集 3、老人健康管理：健康档案、就诊记录、用药记录、体检管理、体检信息、健康监测、健康参数、健康预警、健康数据管理、慢性病管理、慢病干预 4、养老机构管理：综合为老服务中心、长者照护之家、日间照护中心、辅具租赁服务站点、助餐网点、睦邻点、老年活动室、养老顾问点等的管理 5、服务人员管理：主要记录服务人员的人员姓名、性别、年龄、手机号码、服务状态、人员类别、证书类型、证书编号、入职时间、居住地址等信，支持卡片式查看 6、一卡通管理：会员中心管理、会员信息档案、充值记录、消费记录、操作记录、会员积分明细、礼品发布、积分兑换、兑换记录、积分规则、会员等级 7、养老商城管理：运营数据看板（订单量、销售额、客单价等）、商家管理、服务人员管理、商品发布审核、商品信息列表、服务订单管理、评价管理、投诉管理、退单退款、商品基础配置、优惠券管理 8、政府购买服务：服务对象管理、补贴标准管理、服务项目管理、服务工单管理、工单回访管理、工单投诉管理等。 9、社区养老管理：服务中心管理、服务人员管理、社区管家管理、巡检记录管理、活动类型管理、活动审核管理、活动报名管理、社区服务管理、无感社区管理、老人签到记录、主动关怀记录、老年大学管理 10、智慧助餐管理：助餐数据看板、助餐机构管理、设备管理、机构地图分布、建设任务、助餐服务人员、老人申请、就餐老人档案、每周菜单展示、规则设置、就餐记录、送餐记录、评价管理、助餐投诉 11、智能看护管理：设备分类、全局预警、告警级别设置、告警提醒、设备监管、设备发放、告警记录、告警弹屏 12、数据中心管理：接口账号管理、专题统计分析：老人数据统计、居家养老统计、助餐统计、社区养老统计、工单统计、从业人员统计、探访关爱统计、家床统计、志愿服务统计； 13、信息发布管理：养老知识管理、新闻资讯、通知公告、养老政策、办事指南、养老课堂、隐私协议； 14、系统配置管理：用户管理、数据字典、菜单管理、顶部菜单、参数管理、角色管理、行政区划、日志管理。 二、养老业务应用系统 加盟商家子系统：运营数据看板、服务人员管理、商品发布管理、商品订单管理（待付款、待发货、待派单、服务中、待收货、已完成、已取消）、商品评价、投诉管理、退单退款、优惠券管理、统计报表（交易统计、销量统计） 政府购买服务子系统：服务对象管理、补贴标准管理、补贴发放管理、服务项目管理、服务工单管理、工单回访管理、工单审核管理、工单投诉管理、服务退单管理、政府购买服务统计等 服务中心子系统：社区服务中心管理、老人管理、日间照料管理、老年餐厅管理、社区服务管理、社区活动管理、无感社区管理、老年大学管理等功能 ★智慧助餐子系统：助餐数据看板、服务人员管理、助餐机构管理（机构管理、设备管理、费用设置）、助餐老人管理（申请、档案、助餐卡管理、消费记录）、餐品菜单管理、腮就餐记录管理（送餐计划、堂食就餐、送餐派单、送餐跟踪、完成记录）、退单退款管理、食品安全管理（剩菜处理记录、留样记录、设备保养记录、卫生检查记录、消毒记录）、满意度管理、统计报表（人群统计、就餐方式统计、支付统计、补贴台账、运营统计等）、收银机管理（会员、账单、送餐、数据、设置） ●智能看护子系统：智能看护看板、IOT服务（分类管理、档案管理、日志管理）、看护参数设置（全局预警、个人预警、告警级别、告警提醒）、智能设备管理、定位看护管理、设备告警弹屏、智能音箱管理（健康视频、首页图片、视频通话、通话记录）（该内容提供演示视频） 帮助中心 ●大数据展示中心：运营总览可视化、老人数据可视化、居家服务可视化、购买服务可视化、智能看护可视化、智慧助餐可视化、实训室可视化（该内容提供演示视频） 三、移动端 ●用户端：养老新闻、养老政策、养生知识、公示公告、办事指南、养老地图、社区活动、养老课堂、位置服务、智能看护、健康数据、账户充值、及时提醒、老年商城、辅具租赁、老年食堂、购物车、个人中心、我的订单、会员中心、我的收藏、我的家人、地址管理、我的自评、通知公告、我的设置、联系客服、我的课程（该内容提供演示视频） 服务端：待办服务、完成工单、工单统计、我的位置、新闻公告、扫码/扫脸下单、告警工单、上门巡检、资讯、人脸采集、密码修改、字体大小。 | 套 | 1 |
| 2 | 机构康养平台管理 | 一、业务管理中心： 1、接待：咨询管理（咨询登记、预约登记）、接待管理（来访登记、床位查询、收费标准）、试住管理（试住登记） 1、评估：评估管理系统是主要对老年人的日常生活能力、精神状态、感知觉和沟通、社会参与以及提供了跌倒坠床评估，老年病科风险评估，老人营养不良风险评估，心理状态健康评估，压疮危险因素评估，噎食风险评估，自杀自伤危险评估等评估模板，同时也提供了自定义评估模板的功能，用户可以根据自己的评估标准自定义出属于自己的评估标准，生成相应的评估试题进行评估，并形成相应的评估报告并自动转换成pdf格式方便预览，按《老年人能力评估规范》国家标准（GB/T42195-2022）执行 2、入住：老人基本资料（基本信息、健康档案、相册管理、就诊记录、携带药品）、入住管理（入住审核、体检报告、审核、入住记录、合同管理、合同预警） 3、护理：护理人员管理（护理人员信息、护理组管理、交接日志）、护理执行（生活护理记录、康复护理记录、医疗护理记录、临时护理记录、特殊护理记录）、护理设置（护理项目设置、护理计划设置、护理等级变更、护理组变更、班次变更 4、日常服务：紧急呼叫（与护工端联动）、膳食管理（膳食类别管理、膳食信息发布、食谱周计划、点餐服务、老人用餐记录）、食品安全（食品留样记录、卫生检查记录、设备保养记录、餐具消毒记录）、健康管理（健康数据采集、健康轨迹分析、健康体检报告、慢病管理、健康预警管理、健康参数设置）、医疗管理（药品缴存、用药管理、就诊记录）、活动管理（活动发布管理、活动参加记录）、关怀管理（生日关怀、用药提醒关怀、其他关怀）、事件管理（护理事故管理、突发事件管理、老人外出管理）捐赠管理（捐赠记录、捐赠发放记录、捐赠证明）结算：入院押金管理、入院缴费管理、※月度缴费管理（支持自定义结算，如折扣率、优惠活动） 5、出院结算管理、缴费记录明细、老人收费清单、老人欠费清单、账户充值管理、老人月费修改、退住确认单 6、后勤：采购管理（仓库管理、供应商管理、入库管理、库存管理、退货管理、库存预警、库存查询、过期查询） ★7、人员：护工培训管理（课程类别设置、课程设置管理、员工培训记录）、内部员工管理（员工请假管理、员工生日提醒、员工薪资记录、员工奖惩记录）、员工绩效、员工一卡通管理、志愿者管理（志愿者信息管理、分组管理、服务记录管理、机构评价管理、护工评价管理、办公管理设置（短信发送、短信模板、知识库分类、知识库管理、信息分类、信息发布）、技能培训（不少于20个技能培训内容）、知识培训（不少于20个知识培训内容） 10、机构事务：设备管理（巡检计划、巡检记录、设备信息）。 二、智能应用中心 1、智能看护：跌倒看护、室外定位、视频监控 2、智能监测：健康监测、睡眠监测、智慧用电、智慧安防、护理监测、※老有所学（后台发布的视频材料，在智能音箱上可查看）、老有所乐。 3、应急预警：预警分析、预警列表、预警处理。 三、数据报表中心 1、老人概况数据（媒体渠道统计、入住年龄统计、护理级别统计、常见疾病统计、老人类别统计） 2、机构数据统计（护理事故统计、突发事件统计、入住情况统计、特殊服务统计、员工资质统计、培训类型统计、膳食消费统计、老人费用统计）、 3、物品领用统计（老人物品领用、员工物品领用、物品领用汇总） 4、领导决策（出入院统计、机构情况及事故统计、老人流动情况月报、机构月度分析、资金运转情况月报、年度总收入、欠费一览表、年度薪资报表） 四、系统配置中心 1、系统管理（日志管理、参数管理、菜单管理、数据字典、机构管理、权限管理、员工管理、部门管理、服务站管理、子女账号管理、流程设置管理、单位管理）； 2、数据设置（机构基本设置（床位设置、基本费用设置、特殊服务设置、区域设置）、评估设置（评估步骤设置、评估题目设置、评估问题选项、评估标准设置）、 3、设备管理（呼叫设备发放、室内定位设备发放、健康设备发放、监护设备发放、发防设备发放）、 4、多媒体管理（屏保管理、中心简介、多媒体大屏）。 五、帮助中心 1、流程指引：不少于十个机构业务流程化梳理 2、视频教学：不少于十个机构业务流程化视频 六、护工端APP是结合养老机构信息管理系统，专门为从事机构养老服务的工作人员提供的移动化应用，可为护理人员提供签到、交接班、护理任务、护理提醒、老人管理等服务，从而实现机构养老护理服务实时动态的精细化管理。需包含以下内容：护理任务、快乐积分、护理提醒、膳食服务、定制服务、待办服务、事件登记老人管理、健康管理、培训管理、日常资讯、个人中心。 | 套 | 1 |
| 3 | 高龄者模拟体验装置 | 一、功能特点：穿戴体验装置可以切身体验老年人由于肌肉、骨骼、视觉、听觉等身体机能老化，生活不便而产生的心理感受。 适用于医疗、护理和福利机构的体验、训练练习。 障碍镜:可以让体验者感受到视觉功能的变化，比如由于白内障而引起的视野变小和视力减退。 肘关节约束带：约束带限制了肘部的活动，使体验者上肢行动不灵活。 手指约束带:限制腕关节的活动度，使体验者变得笨拙。 手套:可以使体验者手和手指的触觉减弱、消失。 拐杖:可以让体验者感受到由于机体的残障必须借助于拐杖行走的感觉。 耳塞:可以使体验者感受到听力减弱、消失。 后背约束架:后背约束带弯曲的姿势迫使体验者不得不采用老年人驼背的姿态。 手腕部加重袋:可以给手腕部加重，使体验者感受到手臂肌力减弱的感觉。 膝关节约束带:约束带限制了膝部的活动，让体验者感觉到腿部不灵活,上下楼梯困难。 踝关节约束带：限制踝关节的活动度，使体验者下肢行动不灵活。 脚踝部加重袋:可以给脚踝部加重，使体验者感受到脚踝部肌力减弱的感觉。 | 套 | 1 |
| 4 | 认知症预防干预机器人 | 1,认知症风险的智能化评估 采取漫画和语音提示、触屏应答实时提供可视化评估结果的方式开展 以下评估：老年痴呆患病概率预测评估；认知症风险MMSE评估；社 区专用认知症风险评估DASC；认知症症状度BPSD评估；失能风险评 估;认知功能测评。 2，数字化康复训练与认知症非药物疗法 机器人可根据评估结果自动生成数字化康复训练计划书。 (1)认知症预防干预课程从认知功能的六大维度，提供个性化针对性 的认知功能训练；训练课程由活力百岁健脑操(82种训练项目)活力 百岁健身操(46种训练项目)构成；可结合慢病运动疗法，通过控制 认知症危险因子，提供预防干预课程； (2)认知症康复课程由认知刺激疗法结合日常生活机能康复构成；通 过身体机能训练维持改善日常生活能力和认知功能。 3,康复效果可视化 机器人根据康复训练情况自动生成可视化的康复训练效果监测报告书， 以图标可视化的向服务机构、参加训练课程的老人和家属反馈干预训 练效果。 4,健康管理 机器人可以为老年人提供营养状态/口腔功能/跌倒风险/认知功能测 评/精神健康等健康管理。 5,服务管理 老年人基本信息管理、评估履历管理、服务计划书管理、训练履历管 理、训练效果管理、服务权限管理等。 | 台 | 1 |
| 5 | 认知互动训练系统 | 1、通过在桌面投影出丰富的互动内容，让长者通过手部动作参与系统内的互动训练内容， 通过视、听、触多种感官刺激，帮助提取及加强训练者记忆，增强认知能力； 2、训练手眼协调、平衡、反应能力，提升长者生活自理能力，让长者在轻松愉悦的环境中，快乐康复； 3、系统含有足球、保龄球、画水彩等20种趣味的互动情景，满足更多训练者个性化的需求，更支持多人同时参与，提升训练者社交能力，使运动训练变得更有趣 4、认知能力：刺激听、视、触觉三大记忆通道，提取及加强记忆，增强认知能力，预防痴呆； 5、上肢训练：增加训练者上肢和指关节协调力，提高生活自理能力； 6、手眼协调训练：通过互动训练，提高手眼协调能力； 7、社交能力：支持多人互动，通过与其他人合作完成训练项目，增强康复者社交能力，并获得与别人互动的乐趣； 8、系统后台生成训练数据，为医生和治疗师在评估和制订训练方案时提供大数据； 参数： CPU：i5 内存：8G 硬盘：256 显示尺寸：42寸 分辨率：1920*1080 触摸方式：红外触摸 宽高比：16：10（宽：高） 亮度：350CD/M²(TYP.) 透射对比度：1000：1(TYP.) 可视角度：89/89/89/89（Typ.）(CR≥10） 材质：金属边框、五金背板 | 套 | 1 |
| 6 | 适老化多功能游戏桌 | 产品整体尺寸：800*800*760mm；主体采用进口橡胶木实木拼板，品牌环保油漆，桌角适老化扶手设计，适合长者进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘，含储藏功能 | 套 | 3 |
| 7 | 适老化组合柜布框 | 产品尺寸：550*550*120mm； 配套适老化多功能组合柜收纳使用 | 套 | 3 |
| 8 | 神机妙算游戏 | 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；翻牌类社交游戏，数学运算训练，提升思维能力，反应能力。 | 套 | 1 |
| 9 | 运筹帷幄游戏 | 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用进口椴木多层板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；内含象棋一套，围棋一套，双面游戏，通过互动下棋的方式，活跃长者大脑，延缓大脑衰老，有效预防老年痴呆 | 套 | 1 |
| 10 | 思维天地游戏 | ★产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用进口椴木多层板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；内含象棋一套，围棋一套，双面游戏，通过互动下棋的方式，活跃长者大脑，延缓大脑衰老，有效预防老年痴呆 | 套 | 1 |
| 11 | 过目不忘游戏 | 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；记忆游戏，互动社交，找到对应的图案和颜色，锻炼老年人的记忆力和思维能力，减缓老年人智力衰退速度，促进身心健康 | 套 | 1 |
| 12 | 十拿九稳游戏 | 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 | 套 | 1 |
| 13 | “棋”乐无穷游戏 | 产品整体尺寸：500*500*20mm；主体采用多层实木夹板，边框采用进口橡胶木板，品牌环保油漆；观察训练游戏，锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者大脑和促进全身机能的协调和健康。 | 套 | 1 |
| 14 | 丹田环 | 根据"能量平衡理论"设计出的训练器材，体积小，方便携带；不限空间、可以快速有效地进行训练、放松和热身。 | 套 | 2 |
| 15 | 长者照护能力评估系统（老年人能力评估系统） | 智能评估系统软件要求：1.对老年人基础状态、肢体活动能力、认知及精神情况等方面能力进行评估。包括基本情况：血压、血糖、生命体征；日常生活能力：洗澡、修饰、穿衣、大小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯；精神状态：认知功能、攻击行为、抑郁症状；感知觉与沟通能力：视听力、沟通理解能力等方面进行评估。能自动生成评估结果，有能力提供结合民政部颁发以及地市级以上老年生活能力照护等级评估要求系统评估结果自动生成。 2.系统为B/S结构，操作系统Windows server 2012 64位数据中心版，数据库Microsoft SQL server 2008R2，使用浏览器访问软件。系统实现PC端与移动WEB端兼容 | 套 | 1 |
| 16 | 握力测试仪（含不锈钢挂架） | 测试长者抓握餐具\扣扣子、剪指甲、拿杯子喝水等手部日常活动能力自动灭灯；釆用高精度应变式传感器和大屏幕，LCD数码显示；机芯装置和螺母，可调节；手柄装置弹簧、手握。 电子设备尺寸约195mm*120mm*40mm | 部 | 1 |
| 17 | 下肢肌力测试仪（含底座、三角架） | 测试长者从马桶或座椅自主起立的能力，产品由感应垫和电子液晶显示 器组成，通过时间'坐起次数测试老年人的下肢肌力及坐位到站位的能力水平。 测试下肢股四头肌、小腿肌输出力及支撑力 电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm 底座：约550*400*450mm 坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm | 套 | 1 |
| 18 | 室内行走能力测试仪（含底座、三角架） | ★测试长者从卧室到厨房或从客厅到洗手间的自主行走能力。由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试老年人的下肢肌力及室内行走能力水平。底座：约55×40×45cm，附属三脚架一个电子设备尺寸155mm*120mm*85mm 底座：约550*400*450mm 坐垫尺寸:约300mm*300mm*6mm | 套 | 1 |
| 19 | 腰腹拉力测试仪 | 测试长者蹲起及捡拾能力或提重物的能力。由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试老年人的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。电子设备尺寸95mm*79.4mm底座：约550*400*450mm | 座 | 1 |
| 20 | 腰背柔韧性测试仪（含底座） | 测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试长者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力 电子设备尺寸约155mm*120mm*85mm | 套 | 1 |
| 21 | 平衡仪测试仪（含三脚架) | 由红外感应器和电子减重感应器组成，通过测试单脚站立时间评定老年人在日常生活中平衡能力水平。用于评估长者意外跌倒的机率 电子设备尺寸:约245*125*85mm 脚踏：约295*150*28mm | 套 | 1 |
| 22 | 跨越障碍架 | 测试长者在日常上下楼梯，躲避障碍物的能力。 材质：环保ABS；长455mm，宽180mm，高可调节为：150mm、230mm、300mm。 | 套 | 1 |
| 23 | 身高体重测量仪 | 评估前测试长者的生命体征基本状态，机身加厚铝合金制作，底座不锈钢材质；准确测试长者的身高和体重。 | 台 | 1 |
| 24 | 血压计 | 根据被测试者血压情况自动调节加压的压力值， 从而缩短测量时间，提高测量舒适感，更确保测量出确切的结果。 | 台 | 1 |
| 25 | 血氧测量仪 | 评估前测试长者的生命体征基本状态， 评估前测定长者当天血糖读数 规格：约57×31×32cm；本体重量：约50g；安全类型：2类BF型应用设备；屏幕类型：OLED双色屏显示；血氧范围：0-100%（分辨率为1%）；血氧精度：70-100%：±2%；脉率范围：30-250bpm（分辨率为1bpm）；脉率精度：±2bpm或±2%取最大值。 | 台 | 1 |
| 26 | 辅助连体筷 | 重36g,长20cm,耐热温度：100°C,商品材质：PBT树脂、硅胶、聚氨酯烤漆。进食障碍时，辅助器具的选择，进食测试。 | 对 | 1 |
| 27 | 辅助勺 | 规格：长约20.8cm重量/约43g 材质/18-8不锈钢，发泡聚丙烯耐热温度/120℃ 进食测试辅具选择 | 只 | 1 |
| 28 | 辅助叉 | 重量约17g；材质：塑料部位/聚丙烯 金属部/XM-7不锈钢耐热温度：约120℃ 辅具器具选择 | 只 | 1 |
| 29 | 辅助碗 | 重约110g,容量约350ml,材质:PET树 脂、ABS树脂，耐热温度约：-20-C~140°C。进食测试时， 辅助器具的选择 | 个 | 1 |
| 30 | 适老化餐盘 | 重约72g,直径约140mm,材质：聚丙烯，脚部/弹性体， 耐热温度：约140°C。进食障碍时，辅助器具的选择。 辅助器具的选择 | 个 | 1 |
| 31 | 评估室标识 | 评估流程、评估项目介绍、评估结果、及相应护理等级上墙公示的标示牌，材质：KT板（10张） | 套 | 1 |
| 32 | 仪器柜 | 进行日常评估设备的放置及相关物品储存 材质：多层实木板。 尺寸：约1100mm*800mm*400mm | 座 | 1 |
| 33 | 适老化餐桌 | 1、材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。进行常规日常生活 能力测试，用于摆放进食测试用品 2、尺寸：约1100*1100*750mm 进食测试辅助家具。 | 张 | 1 |
| 34 | 测试桌 | 基础体征检测(血压、血氧）、认知障碍测试、视力测试、材质：桌面为多层实木板，桌腿为实木。认知测试区及社会沟通，用于摆放认知测试用品。 尺寸：约1000*550*750mm | 张 | 2 |
| 35 | 适老化扶手椅 | 材质：曲木+防水PU材质；人体工学设计，倚靠舒服；弧形圆角，设计无棱角防止划伤；腿脚稳定防摔倒；曲木材料，即结实又轻便，方便移动。 尺寸：约535*495*415mm，扶手高610mm，靠背高800mm | 张 | 6 |
| 36 | 阿姆斯勒视力表灯 | 视力评估测试以在光线充足条件的环境下，能否辨别影像的能力。可佩戴日常使用的眼镜来进行测试。若双眼单均不能达到标准，可采用双眼同视测试。阿姆斯勒视力测试表作为辅助初步判断仗着是否患有老化、青光眼、白内障、黄斑病变、飞蚊症等老年人常见眼疾，并据此提出就医建议。 1、材质：ABS工程塑料；患者看整幅方格模糊，或某个区域方 格变形，则提示患者视野有缺陷。 2、规格：约120*213*15mm； | 套 | 1 |
| 37 | 模拟时钟 | 通过模型测试分析长者的认知能力，意识水平，手部协调能力，分析能力 1、优质木材+环保漆；对时间的准确调整。 2、规格：约207*207*73mm重：约35g | 座 | 1 |
| 38 | 几何图形插板 | 对颜色、空间有准确的判断 1、材质：夹板，优质环保漆。以圆形、半圆形、平行四边形，长方形,正方形等形状为一体，正确认识各种几何形状和颜色的辨别，锻炼手脑应用的协调能力2、规格：约520×420×50mm； | 座 | 1 |
| 39 | 运动评估康复系统 | 一、产品使用目的： 通过智能评估的方式，可测试出康复者身体的多项数据，这些数据有助于治疗师对康复者的诊断，可辅助治疗师找到康复者的问题所在，对症下药； 也提供老人康复训练服务，让平常枯燥无味的康复训练，变的有趣起来，提升老人康复运动的积极性，结合了多种传统的运动康复内容，加入游戏的元素，广泛的运用到实际的康复运动中，加入后台数据的记录，让治疗师清晰知道康复者的整体情况，辅助治疗师做出决策，这样也让产品能够更好的服务到康复者； 二、技术参数要求: 1、一套软件的终身使用授权。 2、具体施展方式：通过一个大触屏，结合PC主机和运动感应器，网络模块等，组合成一套康复一体机；通过本台机器，进行康复训练； 3、具有基础实体：康复一体机-包含显示器，主机，感应器，网络等； 4、具有智能菜单功能：根据不同的身体状态，可选择对应评估和训练， 5、具有图像识别功能：智能扫描方式，可根据不同人脸扫描，识别该名病人，也知道该名病人的历史数据，方便快捷； 6、三维立体空间：采用untiy3D，通过虚实结合的方式，制作写实逼真的场景，营造整个环境的真实性；提升身体训练的带入感； 7、模型、特效与动画：采集untiy特效制作，运用特效贴图、shader、高精度模型、模拟真实动态效果等制作； ★8、软件涉及技术：基于次世代3D渲染技术、高端贴图渲染技术、Unity引擎动画、untiy游戏开发、AR增强现实、重力感应、多点触控、3维视频播放等技术； ●9、具有多种视角导图：具有20种以上的视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感；（该内容提供演示视频） ●10、具有真实的康复训练效果，结合传统的康复训练，采用虚实结合的技术，让康复者在康复训练中，复身体机能，也让康复者能放松身心的做训练，达到快乐康复的目的；（该内容提供演示视频） 集康复训练和情景互动功能为一体的综合康复功能诊疗设备。在无需佩戴传感器的情况下，通过先进的体感技术、自然交互技术、虚拟现实和增强现实等技术，实时记录人体关节活动度和三维运动学参数，针对性的制定患者个性化的情景互动训练方案，是一种综合康复评估与运动训练设备。 适用范围：适用于听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫等各类有肢体、认知障碍的特殊人群，应用于各级残联康复机构、各级特殊教育机构、各类康复训练机构。 ●系统共有康复内容76项以上。其中五大评估系统：BMI、体姿、平衡、ROM、体适能；五大康复训练内容：双人互动训练、综合训练、坐姿运动训练、抗阻力训练、关节活动度训练，康复训练内容。（该内容提供演示视频） 五大评估系统： 1、体适能评估系统（手臂弯举评估、椅子坐立评估、原地踏步评估、起身绕行评估） 2、体态评估系统（高低肩评估、骨盆倾斜评估、X或O型腿评估） 3、ROM评估系统（颈部前后评估、颈部左右评估、肩部上下评估、肩部关节评估、肘部评估、手腕弯曲评估、手腕旋转评估、掌心翻转评估、小腿伸展评估、抬腿评估、膝盖伸展评估） 4、BIM评估系统（人体质量数值评估） 5、平衡评估系统（椅子坐立评估、单足立评估、起身绕行评估） ★五大康复训练内容： a、双人互动训练：社交能力训练、认知理解训练、脑力训练训练、速度与反应训练； b、综合训练：肩部力量训练、上肢力量与耐力训练、上肢协调速度训练、下肢力量与耐力训练、下肢协调速度训练、心肺耐力训练、静态平衡训练、动态平衡训练、认知理解训练、速度与反应训练； c、坐姿运动训练：肩关节上举、上肢前伸训练、两侧腰部训练、坐式仰卧起坐、屈肘训练、左右直拳、背部力量训练、大腿后侧拉伸、踏步训练、踢腿训练； d、抗阻力训练：上肢外展训练、上肢伸直训练、背部抗阻训练、伸膝抗阻训练、髋关节外展训练、髋关节外旋训练、上肢协调性训练、背部旋转训练、上肢上举训练、肩关节上举训练； e、关节活动度训练：颈部前后训练、颈部左右训练、肩部上下训练、肩部关节训练、肘部训练、手腕弯曲训练、手腕旋转训练。 系统功能： 1.硬件：使用体感摄像头，无需在用户身上佩戴传感器，通过无线方式，进行关节活动度的精确静态数值测量和动态曲线测量； 2.可测量关节角度； 3.后台系统：人脸识别、数据收集、数据处理、数据分析、训练处方设定。 4.可进行用户管理，对用户进行管理记录及训练方案的查看等； 5.包含自助训练模式和专业医护训练模式，专业医护训练模式，康复治疗师可根据患者情况，在我们后台开具个性化运动训练处方。 6.提供平衡能力、感觉、步行能力、高级脑功能（注意力、理解力）等方面的评估及训练，不少于80个游戏； 7.采用专用的视频动作捕捉技术、图像辨识技术等可进行人机互动，更好的完成训练； 8.每个治疗模块有多种训练方式，为不同的病人提供个性化治疗方案。软件根据患者需要设计，解决不同需求，每个训练模块都可选择难以程度、游戏种类等相关设置； 9.独有的智能人体运动捕捉技术，可对患者进行人体定位识别功能，训练时不会受到外界的干扰； 11.每个治疗模块可实现多个关节的动作训练；具有语音提示功能，可激发患者治疗的积极性； 12.具有视觉反馈、听觉反馈、认知功能、提供记忆力等治疗功能； 13.每套软件训练前都有简单的操作说明，方便康复师或患者快速的使用； 14.通过抠像技术，患者在屏幕上能看到自己； 15.强大的患者信息数据库功能，可以对患者信息进行存储，建立独立的患者信息数据库；强大的报告功能，可根据需要生成患者的某个项目、某个时间、某个训练或全面的图表及报表报告； 16.训练项目及治疗目的： 系统设置了多款EIM运动训练项目，可锻炼不同的身体部位，多个部位综合训练，提高康复者的身体活动能力和生活自理水平；针对不同的康复需求设定了不同的专业课程训练（初级、中级、高级），满足康复者的个性化运动康复需求，提供专业化康复训练。 姿势纠正：通过训练可以改善老年人体姿状况，可以很好地改善驼背、X/O型腿、骨盆前倾等体姿体态问题。 体质提升：多样的EIM运动训练项目可锻炼老人身体运动能力以及关节活动度，延缓身体机能衰老，增强身体素质。 预防疾病：增强手脑协调能力以及动作敏捷性，进行认知训练，预防老年痴呆、中风、糖尿病、高血压等慢性疾病。 心理调节：提高老年人社交能力，增强其自信和活力，调节情绪、缓解压力，帮助老人愉快生活。 | 套 | 1 |
| 40 | 声波律动运动机 | 1、全身或部分肌肉的多频率声波被动运动，预防和改善肌肉萎缩、肌力减退等病症； 2、促进全身血液循环，预防和治疗下肢静脉血栓及体位性低血压等症状； 3、通过全身被动运动，增加人体含氧量，提高心肺功能，预防和治疗康复患者的呼吸道疾病； 4、促进淋巴液回流，改善体内内分泌循环，预防和治疗泌尿系统疾病以及结石、褥疮等并发症； 5、音乐体感疗法，振动机播放音乐的同时产生与音频和响度相对应的振动，对脑瘫、语言功能训练、面瘫等有显著的康复效果； 适应症：脑瘫、下肢麻痹、小儿麻痹后遗症、帕金森综合症、老年痴呆症、脑中风后遗症、肌力减退、骨质疏松、内分泌失调、心脑血管并发症等病症康复 | 套 | 1 |
| 41 | 外骨骼机器人+升降架 | 1、基于⼈机⼯程学的轻量化仿⽣外⻣骼机器⼈设计； 2、基于多模态交互信号的⼈体连续运动估计与预测； 3、柔性驱动，外骨骼机器人柔顺人机共融控制技术； ★4、辅助患者实现站⽴，具有原地踏步单步⾏⾛，连续⾏⾛三种模式基于物联⽹技术的外⻣骼数据智能分析； 5、嵌⼊式低功耗外⻣骼专⽤模组技术； 6、使⽤者实时数据上传（步数，步态，⼼率，⾎压等）。 7、帮助使用者完成抬腿的动作，抬腿的角度大小可调，抬腿的助力大小可调； 8、行走的速度大小可调； 9、多传感器设计，能智能感知行走意图，多算法融合，对实时数据进行分析； 10、多模式操作方式，适应不同的场景，如上坡，下坡，平地，上下楼梯等场景； 11、实时数据上传； 12、历史数据存储、对比，便于医生或康复师对康复效果进行评估，制定个性化的康复方案； 13、训练小目标的设定和提醒功能，为枯燥的康复训练增添趣味性。 | 套 | 1 |
| 42 | 髋膝复合助行系列（下肢智能助行机器人） | 为腿部力量弱或膝关节损伤人群提供行走助力，矫正其行走步态，能对膝关节进行针对性，个性化的训练，符合关节运动的生理规律。 1、贴合⼈体且适⽤不同腿⻓、腿型等，为受伤的膝关节提供私⼈订制般的呵护，穿戴舒适，穿戴重量≤2.2kg，不造成腿部额外的负担，符合⼈体运动机理。电池和主机可实现分离，更安全方便。 2、采⽤柔性智能驱动多传感器融合技术，精准有效地感知⼈体运动意图，⾃动调节⾏⾛ ★3、外置⼤容量锂电池，可连续⾏⾛2⼩时以上，⽀持蓝⽛连接，提供⼿机、平板APP，可实时存储、统计、分析并显⽰⾏⾛数据，步⾏健康情况⼀⽬了然。 4、柔顺的动⼒辅助，为⾏动不便、常运动或⾏⾛⼈群，提供膝部助⼒与膝关节保护，柔性驱动，穿戴舒适，⽤⼾⾃主可调节步态，⾃适应计算，⾼效助⼒。 5、使⽤者实时数据上传（步数，步态，⼼率，⾎压等）。 6、.帮助使用者完成抬腿的动作，抬腿的角度大小可调，抬腿的助力大小可调 7、行走的速度大小可调 8、多传感器设计，能智能感知行走意图，多算法融合，对实时数据进行分析； 9、多模式操作方式，适应不同的场景，如上坡，下坡，平地，上下楼梯等场景； 10、实时数据上传； 11、历史数据存储，对比，便于医生或康复师对康复效果进行评估，制定个性化的康复方案； 12、训练小目标的设定和提醒功能，为枯燥的康复训练增添趣味性； | 套 | 1 |
| 43 | 智能护髋系列（髋关节智能助行机器人） | 1、贴合⼈体且适⽤不同腿⻓、腿型等，为受伤的髋关节提供私⼈订制般的呵护，穿戴舒适，穿戴重量≤0.8kg，不造成腿部额外的负担，符合⼈体运动机理。电池和主机可实现分离，更安全方便。 2、采⽤柔性智能驱动多传感器融合技术，精准有效地感知⼈体运动意图，⾃动调节⾏⾛ ★3、内置⼤容量锂电池，可连续⾏⾛2⼩时以上，⽀持蓝⽛连接，提供⼿机、平板APP，可实时存储、统计、分析并显⽰⾏⾛数据，步⾏健康情况⼀⽬了然。 4、柔顺的动⼒辅助，为⾏动不便、常运动或⾏⾛⼈群，提供髋部助⼒与髋关节保护，柔性驱动，穿戴舒适，⽤⼾⾃主可调节步态，⾃适应计算，⾼效助⼒。 5、使⽤者实时数据上传（步数，步态，⼼率，⾎压等）。 6、.帮助使用者完成抬腿的动作，抬腿的角度大小可调，抬腿的助力大小可调 7、行走的速度大小可调 8、多传感器设计，能智能感知行走意图，多算法融合，对实时数据进行分析； 9、多模式操作方式，适应不同的场景，如上坡，下坡，平地，上下楼梯等场景； 10、实时数据上传； 11、历史数据存储，对比，便于医生或康复师对康复效果进行评估，制定个性化的康复方案； 12、训练小目标的设定和提醒功能，为枯燥的康复训练增添趣味性； | 套 | 1 |
| 44 | 智能护膝系列（膝关节智能助行机器人） | 腿部力量弱或膝关节损伤人群提供行走助力，矫正其行走步态，能对膝关节进行针对性，个性化的训练，符合关节运动的生理规律。 1、贴合⼈体且适⽤不同腿⻓、腿型等，为受伤的膝关节提供私⼈订制般的呵护，穿戴舒适，穿戴重量≤2.2kg，不造成腿部额外的负担，符合⼈体运动机理。电池和主机可实现分离，更安全方便。 2、采⽤柔性智能驱动多传感器融合技术，精准有效地感知⼈体运动意图，⾃动调节⾏⾛ 3、外置⼤容量锂电池，可连续⾏⾛2⼩时以上，⽀持蓝⽛连接，提供⼿机、平板APP，可实时存储、统计、分析并显⽰⾏⾛数据，步⾏健康情况⼀⽬了然。 4、柔顺的动⼒辅助，为⾏动不便、常运动或⾏⾛⼈群，提供膝部助⼒与膝关节保护，柔性驱动，穿戴舒适，⽤⼾⾃主可调节步态，⾃适应计算，⾼效助⼒。 5、使⽤者实时数据上传（步数，步态，⼼率，⾎压等）。 6、帮助使用者完成抬腿的动作，抬腿的角度大小可调，抬腿的助力大小可调 7、行走的速度大小可调 8、多传感器设计，能智能感知行走意图，多算法融合，对实时数据进行分析； 9、多模式操作方式，适应不同的场景，如上坡，下坡，平地，上下楼梯等场景； 10、实时数据上传； 11、历史数据存储，对比，便于医生或康复师对康复效果进行评估，制定个性化的康复方案； 12、训练小目标的设定和提醒功能，为枯燥的康复训练增添趣味性； | 套 | 1 |
| 45 | 互动球多维运行系统（成人版） | 一、技术规格： 1、操控互动球:直径800mm，耐磨抗暴； 2、互动球设备由4片支撑辅助板，每个辅助板含4个辅助操作滚动触点； 3、显示器支架：整体化工业设计台车式结构，带万向移动带刹车轮； 4、显示器：50寸电容触摸LED防爆玻璃显示屏，分辨率:1920*1080； 5、电脑主机：8G运行内存，第十代Intel I5 CPU，2G独立显存，240G固态硬盘； 6、操作系统：Windows10 64bit； 7、无线传感器：1个无线智能动作捕获传感器，重量43克/个，规格47*58*19mm，电池容量1000mAh，续航时间8个小时 ； 8、智能调节器：具有独立的同步主机，实现操作主体与主控机体的同步时间亚毫秒级，实时采集操作主体的运动轨迹，同步输出到显示终端； 9、传感器：毫秒级传感器，同步率高达99%； 二、系统技术参数： 1、系统情景训练模块为五种：协调训练、活动度训练、平衡训练、综合训练、认知训练，训练难易级别至少包含5种，不同场景数量≧90种，训练结束后自动生成各种图文并茂的训练报告，训练报告以柱形图、曲线图、数字记录等形式显示详细的统计和详细的历史记录，包括训练项、完成次数、得分情况、时间统计、移动距离统计、训练详情等。 2、评估与训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，病历可追逆，方便临床观察。可以查询每次训练项目，以及回溯训练内容，量化展示训练数据，便于前后纵向对比，治疗师可以录入诊断信息，可为临床科学研究提供相关数据支持，无纸化管理用户信息，所有的评测、训练报告均可以连接打印机打印。 3、通过多维组合训练，实现对认知能力、平衡能力、关节活动度、方位感、协调性、空间感、专注力、记忆力，上肢、胸肌、肩肌、背脊的伸展以及循环系统等进行综合训练、矫正和治疗，集成智能的、主动的、多维的运动康复训练，满足各个阶段的用户需求。 4、内置Rivermead运动指数、MMSE量表测试、Carroll上肢功能试验、ADL日常生活活动、Fugl-Meyer平衡功能评定、Berg平衡量表、简式Fugl-Meyer运动评定法、ADL评分（Bart hel指数）、MMSE量表测试等评估量表，评估结束后自动生成图文并茂的评估报告，满足临床与科研的需求。 5、采用无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可实时评测患者肩关节屈伸、肘关节屈伸、腕关节屈伸等上肢关节活动度，为治疗师制定康复计划提供依据。 6、系统情景模式采用3D动态画面，色彩鲜艳，甚至能达到独立游戏的画面质感，情景模式通关的等级为16个级别以上，系统的计分设置，不断激励患者，更好的完成动作任务，获得加分，沉浸感、趣味性强。 7、系统可两球或三球联机进行情景互动竞技训练，内置多种情景互动应用场景，左右侧忽略训练、空间协调训练、专注度训练、反应力训练、应激力训练、上肢屈伸训练、上肢侧展训练、上肢自由度训练、动态平衡、静态平衡、灵活度训练、记忆力训练、方向感训练等18种情景互动训练游戏，训练时间、休息时间、休息间隔时间、训练难易等级均可以自由设置，健侧与患侧同步协调训练，多种训练模式可互相组合，满足上肢早期抗痉挛、双手共同运动、诱发分离运动、手眼协调、关节活动度、整体肌力等多功能训练。 8、可以根据当前患者病情自由设置训练方案，一键生成训练处方，一键调用训练处方，也可根据常见病状提前预设通用训练处方，一键调用常见症状训练处方；训练处方随时调用，储存数量无上限，治疗师无需全程陪同训练，大大减轻治疗师的工作量。 9、系统内置帮助图文及语音提示指导训练，指导标准化操作评估与康复训练。 | 套 | 1 |
| 46 | 中医智能脉诊仪（手表） | ★15秒脉图监测功能实时显示、储存、重度数字化脉搏信号，自动判读脉象的位、数、势，识别脉图特征。 | 套 | 3 |
| 47 | 艾灸机器人 | ★1、 双艾灸头设计， 2、 采用先进的六轴设计机器人技术，精密传感技术，自动控制技术及安全控制技术 3、可模拟高级灸师完成定穴（穴位定点，距离定点，姿态定点） 4、可模拟高级灸师完成施灸（悬停灸，回旋灸，雀啄灸，往复灸、循经灸） 5、可模拟高级灸师完成灸感感知（温度监控控制） 6、可模拟高级灸师完成艾条刮灰（自动除灰） 7、可模拟高级灸师完成安全防护（安全防触碰） 8、实时清理艾条燃烧产生的艾烟 9、美容养颜、皮肤、呼吸系统、 疼痛、脾胃肠道、心血管、女性、男性等亚健康调理； 10、增强人体免疫力，抵抗力，对生命延年益寿，抗衰老。 | 套 | 1 |
| 48 | 中医面舌辨识系统 | 1、智能AI舌诊仪可以实时采集顾客舌头照片，进行智能分析，最终标定舌形，舌色，苔质，并根据标定结果给出辅助诊断结果和建议的健康调理方案； 2、该诊断仪采集了数百万份临床舌诊数据，并由名师进行标定，在采集端进行了色差校准，保证了采集的真实性。该设备具有采集准确，识别度高的特点，此外采用云端架构，机器学习算法可不断进行自学习，提高准确率； 3、通过舌象AI识别，辅助诊断及鉴别身体健康状况； 4、对面部整体以及面部五官进行AI识别，给出相应的病症调理方案； 5、融合大量现代科技成果以及众多中医专家临床经验，将中医舌诊、面诊、脉诊、问诊等子系统整合，自动辨识体质并支持开展个体化中医养生干预服务； 6、智能AI舌诊仪可以实时采集顾客舌头照片，进行智能分析，最终标定舌形，舌色，苔质，并根据标定结果给出辅助诊断结果和建议的健康调理方案。 7、显示屏：15.6寸，TFT液晶显示屏，分倍率1920*1080； 8、电容触摸：支持全屏触控； | 套 | 1 |
| 49 | 智能按摩机器人 | 1. 高精度多自由度智能机器人，重复定位精度±0.03mm， 响应快准，保证经络、穴位定位精度; 2. 机器人全臂身力觉碰撞感知，有效提高人-机-环共融的 安全性; 3. 多重安全防护监控机制，保证人机互动过程的安全性; ★4. 智能化人体经络、穴位 AI识别算法，保证个体差异化的 智能识别成功率; 5. 专家理疗手法智能推荐 ，提高顾客自主权和体验兴趣。 6. 简单易用的人机交互界面，保证技师操作的便捷性; 7. 定制化理疗方案，缓解技师人员紧缺。 | 套 | 1 |
| 50 | 艾灸床 | 高密度快回弹海绵填充，长宽高约：180*60*60cm，采用不锈钢材质，承重不易变形，可折叠轻便携带，一体免安装，防滑静音脚垫 | 套 | 1 |
| 51 | 艾灸衣 | 纯棉，开衫 | 套 | 1 |
| 52 | 按摩床 | 不锈钢材质，承重不易变形，可折叠轻便携带，一体免安装，防滑静音脚垫，约250公斤承重，厚实档条加加粗钢丝。长宽高约：185*70*60cm， | 套 | 1 |
| 53 | 按摩衣 | 纯棉，开衫 | 套 | 1 |
| 54 | 智能防摔评估系统 | 1、 秉承帮助⻓者维持及改善⽣活质量的理念，运⽤传感器数据和云智能分析技术，提供健康解决⽅案； 2、数据可靠、测试快速、智能分析、场地简单、安全认证、操作容易； 3、通过静态平衡、步态、坐姿和站姿转换识别⽇常活动中的跌倒⻛险因素； 4、通过视觉、前庭系统和本体感觉进行风险因素分析； 5、通过神经肌控制、步态变化、协调性进行风险因素分析； 6、通过下肢控制⼒、肌⼒进行风险因素分析； ★7、治疗师查看数据并提供远程护理； 8、即时评估整体⻛险，针对性的建议和跟进措施； ★9、跌倒可以预防，通过测试数据收集、分析⻛险因素、形成跌倒⻛险报告； 10、详细个⼈测试结果，查看历史记录，追踪进度； | 套 | 1 |
| 55 | 智能防摔评估系统定制终端 | 1、且还支持触控式操作，用起来简单。 2、支持“侧拉”或“分屏浏览”功能来同时使用多个 app；可以通过触控屏幕或触控板，在 app 之间相互拖放内容。 3、配合智能防摔评估系统使用。 | 套 | 1 |
| 56 | 雷达摔倒检测仪 | 1、雷达摔倒检测是基于毫米波雷达，采用大数据和AI分析技术，可以在不侵犯他人隐私的情况下精准感知人的存在状态和活动状态； 2、当检测到有人因为身体不适摔倒，自动报警并立刻发送报警信息通知管理方，及时提供帮助，避免不可挽回事故发生； 3、不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响，适合安放于卧室、厨房、浴室等高私密场所。可以应用在养老社区、医院、康复中心、 嵌入式养老社区和居家养老等场景； 4、提供探测范围内人的活动状态 识别无人、静息、少许活动、 频繁活动； 5、可识别有无人，存在即可感知； 6、秒级告警通知，跌倒检出率高， 误报率低 检测概率大于98%； 7、非接触姿态检测，无需穿戴、无需充电，无任何心理压力，不涉及隐私； 8、当识别到有人跌倒时，发出声音报警且蓝色指示灯常亮, 并自动上传跌倒报警信息；当识别到有其他人靠近跌倒者或是跌倒者自己起身，自动解除报警 | 套 | 2 |
| 57 | 智能拐杖 | ★1、具有双向通话功能；采用高端手机芯片，声音洪亮，通话清晰； 2、子女在APP端，绑定3个亲情号码，老人即可实现一键拨号，求助家人； ●3、精准定位，跌倒报警，老人在遇到突发危险时，可以通过拐杖向子女求助，而作为监护人的子女则可以通过安装在手机上的APP随时掌握老人的位置；（该内容提供演示视频） ★4、单手即可操作，多功能按键集中在手柄位置，只需手指轻轻按动就可完成操作； 5、结合人体工程学原理，设计类三角形的结构，使用者握住手柄时没有阻隔感，并且在行走的时候，可以保持手臂和拐杖杆子成一条直线，身体重力通过小臂直接传导到拐杖杆子底部，老人在使用的时候手腕不酸痛，让行走更加舒适； 6、如果老人在遇到迷路、跌倒、磕碰等危险状况可以长按SOS键自动拨打子女家人手机号码及时发出求救信息，SOS一键呼救； 7、使用GPS+基站+WIFI三重定位模式，覆盖日常99.9%的生活空间，定位精准度误差约5米。通过绑定拐杖的APP终端，亲属可以随时查看老人所在的位置； 8、拐杖内置多个传感器，通过AI智能算法，精确识别老人跌倒状态，在老人摔倒较为严重，无法自主求助时，手杖主动拨打紧急联系人号码； ●9、手杖内置心率血压传感器，可以随时监测老人身体状态，并实时上传到APP端，子女通过手机就能看到结果；（该内容提供演示视频） 10、整体承重可以达到300斤，结实稳固，底座不打滑； 11、360°全方位避震脚踝设计，轮胎级别材质，防滑倒，更安全； 12、在基本功能使用条件下，续航可达15-20天 13、实现安全助行，远程监测 14、内置LED照明等功能 | 套 | 2 |
| 58 | 智能防摔倒防护马甲 | 1、智能防摔马甲，内置智能防护芯片，AI智能算法，主动防护； 2、在0.1秒时间内识别出人体是否处于失重状态； 3、在0.08毫秒瞬间打开气囊，对人体的头、背、腰、髋关节形成保护； 4、可缓冲87.5%的跌倒冲击力，让人实现“软着陆”，降低摔倒带来的损伤； 5、跌倒警报、计步轨迹、双星定位； 6、符合人体工学设计；展开时保压稳定，作用后缓慢释放气压； 7、瞬间闪护，智能互联。触地时实现软着陆，减轻8倍以上冲击力； 8、续航时间：47.5h小时； 9、服饰材质OPW织物技术，无拼接OPW织造，外套可水洗； 10、保护区域贴合人体全方位保护； 11、多维度检测跌倒状态。可动态识别弯腰、侧腰、坐下、慢走、跳跃等12种人体姿势； | 套 | 2 |
| 59 | 智能跌倒报警器 | 1、简易佩戴于胸前，守护老年人的生活； 2、具有跌倒实时监测，跌倒后实时通知监护人； 3、SOS按钮，需要时一键通知监护人； 4、实时卫星定位数据，历史轨迹，电机围栏； 5、最大功率：2W 6、产品重量：40g 7、主机尺寸：7.1cm*5cm*2cm 8、适用人群：老年人 9、适用场所：室内，室外。 | 套 | 2 |
| 60 | 火柴人跌倒报警器 | 火柴人动画显示，跌倒检测、报警及AI跌倒风险评估，回收求助检测及报警，双向通话，智能红外夜视模式； | 套 | 2 |
| 61 | 老人摔倒检测机器人 | 1、定时巡逻查房：机器人根据实际设置的时间去每个房间查看长者和环境的状况，并拍照上传作为记录，工作人员可通过手机客户端或者PC端后台查看机器人巡查的图片记录。 2、长者意外摔倒:当机器人在巡逻过程中发现有人摔倒，机器人会自动进行识别并预警至手机客户端和PC端后台，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 ★3、长者呼救:当机器人在巡逻过程中发现有人采用语音或者按键的方式进行呼救，机器人会识别并预警至手机客户端和PC端后台，以便及时发现并提醒相关人员及时处理预警。 4、一键呼叫值班中心:长者可语音或者点击方式，通过机器人呼叫PC端后台工作人员寻求相应的帮助。 5、远程分身:手机客户端和PC端后台可以通过远程分身功能控制机器人移动查看长者和周围环境的状况。 6、用药提醒:机器人端可以使用语音或者点击机器人屏幕提醒功能，给长者用药以及其他易忘记的事情做提醒，手机客户端可以给机器人同步设置相应长者需要的提醒。 7、视频通话:长者可语音或者点击的方式，通过机器人与手机客户端工作人员或者家属视频通话。 8、互动娱乐:长者可以和机器人语音对话，机器人机智的回答为长者排忧解闷；长者想知道新闻，天气，歌曲等都可通过机器人获得全网信息。 | 套 | 1 |
| 62 | 智慧电视 | 1、屏幕尺寸：65英寸以上，分辨率：4K超高清（3840×2160）屏幕比例：16:9宽屏；上电启动，通道记忆； 2、动态背光；能效等级：3级； 3、刷新率：60Hz；对比度：1200:1（动态对比度）；响应时间：8ms；整机亮度：200nits(Typ)； 4、CPU：四核;单核主频CA73@1.15~1.5GHz/CA53@1.1~1.35GHz；GPU：MaliG51*2；RAM：2GB；ROM：16GB； 5、HDMI接口：2个；网络接口：1×网络接口；USB接口：2×USB2.0接口；FR接口：DTMB； 6、电源性能：220V；工作功率：200W；待机功耗：0.3W； | 套 | 2 |
| 63 | 落地挂架 | 1、推拉即走；2、隐藏束线；3、免拆升降；4、可竖屏安装；5、电视高度随心调节；7、加粗双立柱；8、安全卡扣、防脱设计；9、2两寸PRO万向轮设计；低噪减震耐磨； | 套 | 1 |
| 64 | 行走机器人 | ★1、电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能和牵引拉升功能四位一体； 2、患者通过简单操作，不需要他人协助即可从坐姿变化到站姿，之间随意智能切换，不受时间影响； 3、很好解决了需要他人协助才能站立起来的痛点，从而可减少或避免因长期卧床引起得其它并发症； 4、患者治疗不受指定场所、时间和需要他人协助等限制，治疗时间灵活、人工成本及治疗费用相应偏低； 5、机器能进行颈椎牵引拉伸； 6、机器能进行腰椎牵引拉伸； 7、机器能进行颈部牵引拉伸； 8、通过速度显示灯调节速度，调速按键-号、调速按键+号,档按调速按键+时，速度显示灯显示数量增加，表示进入快速模式；当按调速按键-时，速度显示灯显示数量减少，表示进入慢速模式； 9、通过方向操控杆控制方向，当向前搬动方向操纵杆，车子向前行驶，搬动幅度越大，前进速越快；当向后搬动方向操纵杆，车子向后倒退，搬动幅度越大，倒退的速度越快；当向右搬动方向操纵杆时，车子向右转弯，搬动幅度越大，向右转弯速度越快；当向左撤动方向操纵杆时，车子向左转动，搬动幅度越大，左转速度越大； 10、通过设置升降控制器、升降驱动器、安全吊带、安全吊带支架可辅助使用者安全站立，站立最高可达203cm； 11、一次充电最大里程可达20公里以上； 12、最高速度不高于每小时6公里； 13、制动性能：水平路面制动＜1.5m;最大安全坡度制动＜3.6m（6°）； 14、最大负荷转移时，工作噪声不大于65dB，空载时，工作噪声不大于60dB； 15、使用者用手指来操控前进、后退、左转、右转、折叠和展开，并且掌握其速度的快慢； 16、由左右两个马达驱动，单手操作前进、后退、左转、右转，由于驱动马达后置，在转弯时没有眩晕感； 17、设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立； 18、背靠和安全吊带支架可手动折叠； ★19、控制器扶手可左边或右边，以满足不同左右手使用习惯的人群； | 套 | 1 |
| 65 | 卧床训练外骨骼机器人 | ★1、基于物联⽹技术的外⻣骼数据，结合使⽤者的实际状况，⽣成个性化的康复⽅案和运动轨迹，并带动使⽤者沿运动轨迹进⾏康复训练。 2、为满⾜不同⾝⾼患者的治疗需求，⼤腿和⼩腿的⻓度可调节。 3、多种语⾳交互训练模式，为枯燥的康复训练增加乐趣。 ★4、实现在卧位状态下，帮助下肢运动功能障碍的患者实现抬腿、屈腿等动作，从⽽改善下肢关节活动度及下肢异常姿态，增强下肢肌⼒，提⾼下肢耐⼒，促进下肢血液循坏。独有的AI安全保护系统，当发⽣危险时，可使使⽤者停⽌训练。 5、促进肠道蠕动，改善二便功能，增强心肺功能，预防关节挛缩，防止肌肉萎缩，改善睡眠质量，改善抑郁，增强肌肉肌力。 6、帮助使用者完成下肢各关节的伸屈动作，激发使用者的脑功能区反应，诱发其主动运动，帮助使用者早日从卧床状态坐起来。 7、各关节的伸屈角度可调、各关节的伸屈力度可调、各关节伸屈速度可调 ★8、多种模式设计，可进行主动运动（诱发使用者主动运动，增强肌力和耐力），被动运动（预防挛缩，肌肉黏连，激发使用者脑功能区反应），助动模式（运动意图实时侦测，自适应智能辅助，诱发主动运动） 9、多算法融合，对实时数据进行分析； 10、实时数据上传； 11、历史数据存储，对比，便于医生或康复师对康复效果进行评估，制定个性化的康复方案； 12、训练小目标的设定和提醒功能，为枯燥的康复训练增添趣味性； | 套 | 1 |
| 66 | 上肢康复训练系统 | 1、墙面互动康复系统又称互动砸球康复系统，采用不同形式的交互技术，对复杂身体动作数据进行可视化操作，通过对视觉、听觉、触觉等感官的模拟，营造出一个墙面的互动康复训练空间； 2、视频动作捕捉技术、微软KINECT的体感技术、实时影像互动系统； ★3、训练体能：多项互动砸球运动训练项目，可从体姿体能等方面提高老人基本活动能力，改善老人的身体素质，帮助老人健康生活； 4、科技感强：虚拟现实3D体感，让康复者在训练过程中体会科技实力； 5、娱乐性强：高度娱乐性的互动体感训练项目，可让康复者在快乐中进行康复训练； 6、操作简单：整体设计人性合理，简单灵活，方便康复者自助操作； 英特尔®酷睿™I5-12500T;支持Windows 10/Linux NeoKylin OS 8GB 2X4GB DDR4 2666MHz 非-ECC M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘 投影技术美国德州仪器DLP™数字光学处理投影技术 真实分辨率：XGA(1024*768) 对比度:13000:1 色彩:10.7亿色彩 投射比（投影比）:0.9~1.08 图像传感器：1/3"SONY ICX673AK 有效像素：PAL：976(H)×582(V) NTSC：976(H)494(V) 信号系统:PAL/NTSC 水平解析度:700TVL 最低照度:0 Lux/F1.2 红外激光器数量：2个 自动增益控制:Auto 背光补偿:Auto 白平衡:Auto 镜头:Default3.6mm(可选） 伽玛校正:>0.45(AGC OFF ) | 套 | 1 |
| 67 | 下肢康复训练系统 | 1、提供老人下肢康复训练服务，让平常枯燥无味的康复训练，变的有趣起来，提升本就下肢不变的老人运动的积极性，结合多种传统的下肢训练康复内容，加入游戏的元素，广泛的运动到实际的康复运动中，让老人的在快乐中康复，对生活未来充满信心； 2、通过投影，结合PC主机和运动感应器，网络模块等，组合成一套康复一体机；通过本台机器，进行康复训练； 3、具有基础实体：康复一体机-包含投影，主机，感应器，等； 4、具有智能菜单功能：根据不同的身体状态，可选择对应训练，达二十项； 5、三维立体空间：采用untiy3D，通过虚实结合的方式，制作写实逼真的场景，营造整个环境的真实性；提升身体训练的带入感； 6、模型、特效与动画：采集untiy特效制作，运用特效贴图、shader、高精度模型、模拟真实动态效果等制作； 7、软件涉及技术：基于次世代3D渲染技术、高端贴图渲染技术、Unity引擎动画、untiy游戏开发、AR增强现实、重力感应、多点触控、3维视频播放等技术； 8、具有多种视角导图：具有20种以上的视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感； 9、具有真实的康复训练效果，结合传统的康复训练，采用虚实结合的技术，让康复者在康复训练中，回复身体机能，也让康复者能放松身心的做训练，达到快乐康复的目的； 通过投影技术打造地面界面训练系统。让患者下肢通过与互动界面多项训练游戏运动进行互动，应用巧妙的画面、悦耳的声音、刺激患者的身体运动反应，从而训练患者的运动能力，双腿的协调能力和下肢平衡控制能力。 适应症：应用于行走或移动功能不健全，下肢活动缺乏的患者。 如:下肢功能障碍、风湿病、心肌病、关节炎、下肢关节畸形、帕金森症、下肢肿块、水肿、透析病人、肌肉萎缩等，且更偏重于脑卒中、脊髓损伤病人早期康复训练。 ★系统功能特点: 1.系统主要针对下肢平衡控制训练、步行能力、身体平衡能力、下肢敏捷力、肌力和耐力训练、认知训练、感统运动训练、注意力、感觉、理解力、社交合作训练、情绪治疗、灵活性训练； 2.内含20个训练项目，每项内容分为不同的训练强度和复杂度，针对不同患者的训练需求选择不同的训练难度，促进患者能力不断进步； 3.虚拟场景训练：增加虚拟场景训练功能，患者以游戏的方式主动参与到治疗中，减少患者被动接受治疗的枯燥性，提高治疗效率； 4.能够刺激足部本体感觉，有助于大脑控制下肢功能的恢复； 5.自助式治疗系统，让康复人士随时随地地进行互动训练疗程； 6.多元娱乐性的体感互动训练项目令治疗训练变得欢乐好玩，帮助康复者进行互动治疗。 7.利用激光和的图像处理技术，捕捉人体目标，并对其进行检测、跟踪与分析； 8.智能人体运动捕捉技术，训练对患者进行人体识别定位，并且通过抠像技术，以确保训练时不会受到外界干扰； 9.每款游戏均有明确的标准动作，以达到所需要的训练目的； 10.每套软件训练前都有简单的操作说明，方便康复师或患者快速的使用； 11.具有视觉、听觉反馈训练功能。可以通过影像和声音，及时准确地给予患者提示，激发患者的积性和训练热情； 12.无需佩带传感器，训练简洁方便； 13.患者可以轻松、专心进行活动，突破传统康复训练在操作上的诸多限制； 14.精神治疗：配合舒适的治疗音乐，让病人放松心情治疗； 15.通过科学的运动模式，促进下肢运动的主动性，让康复患者能在运动过程中逐渐恢复。 ★系统训练内容： 1.双人运动竞技训练：足球运动、弹球运动、橄榄球运动、乒乓球运动、冰球运动、排球运动、水球运动； 2.情绪治疗训练：春暖花开、色彩世界、蜥蜴快跑、海洋世界、气球嘉年华； 3.认知提升训练：跳房子； 4.敏捷度训练：打地鼠； 5.注意力训练：糖果消消乐、迷你海战、宝箱大战、宝石爆破、跳跳球； 6.感觉训练：保龄球 | 套 | 1 |

备注：

1、投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用产品，但所选产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

2、报价应已包含所有可能发生的费用，后续项目实施过程中产生的费用由中标人自行承担。

3、项目实施过程中，采购人有权对中标产品进行性能测试（所发生的费用由成交代应商承担），以确保产品实际质量及性能满足需求，否则采购人有权拒绝收货，后果由投标人承担。

- 三、设备供货时间地点

1、设备供货地点：采购人指定现场。

2、设备供货时间：合同签订后15日历天内完成供货安装调试。

- 四、服务与培训要求

1、质量保证

（1）投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足招标人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

（2）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

2、质量保证期为自货物通过最终验收，向招标人移交之日至少起3年（36个月） （设备另有超过质保期规定或招标文件另有规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由中标人承担，合同内的所有产品要求中标人提供上门服务。在投标货物的质保期内，中标人应提供不低于7*24小时的技术支持服务，负责解答用户在设备使用中遇到的问题；提供免费上门服务，针对用户的现场质保或故障请求，中标人必须在规定的时间内响应，并按照用户要求的时间内到达现场处理，如果故障不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证招标人的正常使用，并负责免费维修或更换存在故障的设备或零部件，如果中标人逾期未作出响应，中标人应承担因故障所造成的全部损失。质保期满后，中标人提供免费上门服务的承诺及备品、备件支持，如需更换故障设备或零部件，中标人应提供所更换设备或零部件的报价清单，且报价不得高于合同价。

3、要求投标人提供的服务不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

（1）投标产品制造厂商应具有完善的服务保障体系（在最终供货地有直接设立或授权的售后服务机构，配备有足够的、有相应资质的专业技术人员）；供应商也应就投标货物的品质和服务对采购机构和招标人负责。

（2）投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

（3）当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

（4）质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

（5）投标人在质保期内安装的任何产品，必须是其投标产品制造厂商原产的或是经其认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

（8）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

4、对产品服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标产品的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的产品服务条款。

5、投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，招标人不承担责任。

6、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，注明供货对象为浙江东方职业技术学院，浙江东方职业技术学院是所有设备的最终用户。

7、培训要求

投标人须提出详细的针对本次采购的培训计划，具体如下：

（1）投标人应提供相应的培训计划，并详细说明培训方式、课程安排、地点、人数、时间等实质性内容，并承诺安排资深专家或原厂高级别工程师负责具体课程及相关操作培训。

（2）提供全面、完整、详细的技术手册、操作手册和产品说明书，包括详细的电路线路图，系统拓扑图、系统分析调试细则、软件安装盘等。

- 五、技术服务要求

1、投标人应确保其技术建议以及所提供的设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

2、投标人必须保证解决本次采购所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足招标人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。质保期从招标人对产品验收合格之日起开始计算。

4、特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供招标人、采购机构参考；中标人有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

- 六、验收方式

1、中标人应在项目设备安装调试后、系统上线前，进行完整系统测试后，向用户提供详细的系统上线方案，由用户确认。在用户确认无误后，中标人应负责按系统上线方案进行系统的安装调试工作。在安装、调试过程中，中标人应对用户技术人员所提供的问题给予满意的答复，提供安装调试过程中的各种文档资料，以便于用户能掌握操作方法和维修方法。项目上线后，中标人应向用户提供安装、调试报告，报告中应包括安装调试结果和安装调试过程中出现的问题及解决办法等内容。

2、项目上线、系统的安装调试工作完成后，系统应进行试运行，中标人应派遣技术人员在现场进行技术服务，负责系统试运行阶段的服务工作。

3、在试运行期间，由于各种原因造成某些技术指标达不到要求，中标人应负责解决，如属于设备质量问题，达不到合同技术指标的，中标人应包换、包退，调换、退货发生的费用和招标人的直接经济损失由中标人承担，但试运行期相应顺延。

4、系统试运行结束后，按照有关规定进行验收。

- 七、付款方式与结算

在合同签订前，乙方须向甲方提供合同金额2.5%的履约保证金。如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则甲方有权拒签合同。合同签订后待乙方完成全部货物的生产、运输、安装后，甲方在15个工作日内乙方支付合同总额30%的货款。待所有货物完成最终调试并通过验收后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同总额70%的货款（款项支付前乙方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）。剩余2.5%的履约保证金转为质保金，待质保期满后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

- 八、其他

1、除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2、标“★”的为重要技术参数或重要条款。

3、标“●”的为演示内容。

4、演示方式：演示以视频播放形式讲解演示（视频总时长不得超过10分钟）。视频格式以常规的媒体播放格式放入U盘，演示U盘在投标文件递交截止时间前递交到温州市鹿城区瓯江路展银大厦1楼1号会议室，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。

5、如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

6、技术部分中如需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由投标人自行承担。未按要求提供证明材料的，视为负偏离。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中商务技术分70分、报价分30分。

- 四、评分细则

1、商务技术分的评定（70分）

商务技术评分由评委成员按下列评分细则中的评分项目进行统一评判打分，并记名。评标委员会对各投标人评分的算术平均值为各投标人的商务技术分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 0-3分 | 投标供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得3分。 注：以上认证证书需同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）的网页截图，两者缺一不可，否则不得分。评审过程中如发现投标供应商提供的证书复印件中信息与截图网页不一致的不得分。 | 客观分 |
| 2 | 项目业绩 | 0-3分 | 供应商自2021年1月1日至今具有类似业绩的的业绩，每个业绩得1分，最高得3分。证明材料以合同为准，时间以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖公章。 | 客观分 |
| 3 | 投标产品的性能与需求 | 0-23分 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得23分。 标注“★”的重要条款、功能条款负偏离每项扣1分，其他的技术参数每项负偏离一条扣0.5分，扣完为止。 | 客观分 |
| 4 | 项目实施、技术方案 | 0-6分 | 根据投标供应商组织实施、技术方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，由评委综合打分，其中A档的得6-4.1分，B档的得4-2.1分，C档的得2-0分。 | 主观分 |
| 5 | 拟派人员配备情况 | 0-6分 | 根据投标供应商拟投入本项目实施人员的学历、资质、工作经验、数量等，由评委综合打分，其中A档的得6-4.1分，B档的得4-2.1分，C档的得2-0分。提供学历证书、资质证明加盖公章及所在单位近三个月内任意一个月社保缴纳证明文件扫描件并加盖公章（供应商成立时间未满三个月的，则需提供相关证明材料扫描件并加盖公章。）否则不得分。 | 主观分 |
| 6 | 培训方案 | 0-3分 | 投标供应商提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理，由评委综合打分，其中A档的得3-2.1分，B档的得2-1.1分，C档的得1-0分。 | 主观分 |
| 7 | 售后及维修服务能力 | 0-6分 | 根据投标供应商提供项目售后服务承诺和完善程度，故障响应修复时间方式、保障措施、巡检服务质量、备件的供应能力和保障措施及免费质保期后为用户提供优质服务的措施，由评委综合打分，其中A档的得6-4.1分，B档的得4-2.1分，C档的得2-0分。 | 主观分 |
| 8 | 质保期 | 0-4分 | 在质保期3年（36个月）的免费基础上，承诺每增加6个月免费质保期得1分，最高得4分。注：质保期内不得收取任何维修配件费及人工费。 | 客观分 |
| 9 | 产品演示 | 0-6分 | 1、根据投标人现场对所投的居家社区康养平台管理功能演示与采购需要部分匹配程度进行打分。（该内容提供演示视频） 1）智能看护子系统：智能看护看板、IOT服务（分类管理、档案管理、日志管理）、看护参数设置（全局预警、个人预警、告警级别、告警提醒）、智能设备管理、定位看护管理、设备告警弹屏、智能音箱管理（健康视频、首页图片、视频通话、通话记录）。 2）大数据展示中心：运营总览可视化、老人数据可视化、居家服务可视化、购买服务可视化、智能看护可视化、智慧助餐可视化、实训室可视化。 3）用户端：养老新闻、养老政策、养生知识、公示公告、办事指南、养老地图、社区活动、养老课堂、位置服务、智能看护、健康数据、账户充值、及时提醒、老年商城、辅具租赁、老年食堂、购物车、个人中心、我的订单、会员中心、我的收藏、我的家人、地址管理、我的自评、通知公告、我的设置、联系客服、我的课程 完全满足招标文件要求的得 6分，每一项功能完全满足的得2分，部分满足得1分，不演示不得分。 | 客观分 |
|  |  | 0-6分 | 2、根据投标人现场对所投的运动评估康复系统功能演示与采购需要部分匹配程度进行综合打分。（该内容提供演示视频） 1）具有多种视角导图：具有20种以上的视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 2）具有真实的康复训练效果，结合传统的康复训练，采用虚实结合的技术，让康复者在康复训练中，复身体机能，也让康复者能放松身心的做训练，达到快乐康复的目的； 集康复训练和情景互动功能为一体的综合康复功能诊疗设备。在无需佩戴传感器的情况下，通过先进的体感技术、自然交互技术、虚拟现实和增强现实等技术，实时记录人体关节活动度和三维运动学参数，针对性的制定患者个性化的情景互动训练方案，是一种综合康复评估与运动训练设备。 3）系统共有康复内容76项以上。其中五大评估系统：BMI、体姿、平衡、ROM、体适能；五大康复训练内容：双人互动训练、综合训练、坐姿运动训练、抗阻力训练、关节活动度训练，康复训练内容。 五大评估系统： a、体适能评估系统（手臂弯举评估、椅子坐立评估、原地踏步评估、起身绕行评估） b、体态评估系统（高低肩评估、骨盆倾斜评估、X或O型腿评估） c、ROM评估系统（颈部前后评估、颈部左右评估、肩部上下评估、肩部关节评估、肘部评估、手腕弯曲评估、手腕旋转评估、掌心翻转评估、小腿伸展评估、抬腿评估、膝盖伸展评估） d、BIM评估系统（人体质量数值评估） e、平衡评估系统（椅子坐立评估、单足立评估、起身绕行评估）。 完全满足招标文件要求的得 6分，每一项功能完全满足的得2分，部分满足得1分，不演示不得分。 | 客观分 |
|  |  | 0-4分 | 5、根据投标人现场对所投的智能拐杖功能演示与采购需要部分匹配程度进行综合打分。（该内容提供演示视频） 1）精准定位，跌倒报警，老人在遇到突发危险时，可以通过拐杖向子女求助，而作为监护人的子女则可以通过安装在手机上的APP随时掌握老人的位置。 2）手杖内置心率血压传感器，可以随时监测老人身体状态，并实时上传到APP端，子女通过手机就能看到结果； 完全满足招标文件要求的得 4分，每一项功能完全满足的得2分，部分满足得1分，不演示不得分。 | 客观分 |
| 说明： （1）技术资信标未提供评分项目内容，该项按零分处理，且不受最低分值限制。 （2）技术资信标中提供的证明材料无法辨认或不符合要求的，按未提供处理。 （3）技术资信标评分标准中，A档一般以提供完善、高质量、超出预期的方案/措施为划分标准，其内容详尽、科学、操作性强且具有高可信度，能够达到甚至超出采购需求；B档一般以提供基本满足采购文件要求的方案/措施为划分标准，其内容较为细致和科学，操作性和可信度一般，能够基本满足采购需求；C档一般以提供简要或不太完善的方案/措施为划分标准，内容细致度、可操作性和科学性较差，可信度较低，无法有效达到采购需求。 （4）投标供应商需根据采购文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购内容无关或不符合采购文件要求的资料不要编入技术资信标。 |  |  |  |  |

2、报价分的评定（30分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1） 有效投标人的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2） 其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）×30×100%（保留小数2位）

3）▲本项目采购预算为100万元，如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

4）如有效标不足法定家数或所有投标人的报价均超采购预算，本项目废（流）标，应重新组织采购。

3、有效投标人的综合得分为商务技术分和报价分的总和。

4、评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分及报价分之各）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。

- 五、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。若中标候选人放弃中标资格；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

- 六、确定中标人

评标结束后，采购人将在乐采云平台、温州国企采购平台、温州市现代服务业发展集团官网、东方职业技术学院网站上公示中标结果。公示期为3日，公示期结束采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。